附件

中卫市沙坡头区2025年第一季度市政供水水质监测指标合格情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **出厂水** | | | **末梢水** | | | **二次供水** | | |
| **检测数（份）** | **合格数（份）** | **合格率（%）** | **检测数（份）** | **合格数（份）** | **合格率（%）** | **检测数（份）** | **合格数（份）** | **合格率（%）** |
| 总大肠菌群 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 菌落总数 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 镉 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铬 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铅 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 汞 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 氟化物 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 硝酸盐氮 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 三氯甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 氯酸盐 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 一氯二溴甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 二氯一溴甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 三溴甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 三卤甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 二氯乙酸 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 二氯乙酸 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 色度 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 浑浊度 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 嗅和味 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 肉眼可见物 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| pH | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铝 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铁 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 锰 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铜 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 锌 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 氯化物 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 硫酸盐 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 溶解性总固体 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 总硬度 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 余氯 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 氨氮 | 1 | 1 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |