附件1

| 中卫市沙坡头区人民医院迁建项目（康复楼及住院部装修维修工程）工程概算审定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） |
| 一 | 工程费用 | ㎡ | 10381 | 1292.50 | 1342.89 |
| （一） | 康复楼 | ㎡ | 4931 | 1270.50 | 626.48 |
| 1 | 装修维修工程 | ㎡ | 4931 | 574.00 | 283.04 |
| 2 | 给排水维修工程 | ㎡ | 4931 | 214.00 | 105.52 |
| 3 | 消防维修工程 | ㎡ | 4931 | 16.00 | 7.89 |
| 4 | 采暖通风维修工程 | ㎡ | 4931 | 95.50 | 47.09 |
| 5 | 电气设备安装维修工程 | ㎡ | 4931 | 213.00 | 105.03 |
| 6 | 土建拆除工程 | ㎡ | 4931 | 131.00 | 64.60 |
| 7 | 安装拆除工程 | ㎡ | 4931 | 27.00 | 13.31 |
| （二） | 住院部 | ㎡ | 5450 | 1314.50 | 716.40 |
| 1 | 装修维修工程 | ㎡ | 5450 | 727.00 | 396.22 |
| 2 | 给排水维修工程 | ㎡ | 5450 | 59.00 | 32.16 |
| 3 | 采暖通风维修工程 | ㎡ | 5450 | 95.50 | 52.05 |
| 4 | 电气设备安装维修工程 | ㎡ | 5450 | 260.00 | 141.70 |
| 5 | 土建拆除工程 | ㎡ | 5450 | 147.00 | 80.12 |
| 6 | 安装拆除工程 | ㎡ | 5450 | 26.00 | 14.17 |
| 二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 108.90 |
| 1 | 工程监理费（市场价） | 万元 | 1342.89 | 1.50% | 20.14 |
| 2 | 编制清单及招标控制价（市场价） | 万元 | 1342.89 | 0.52% | 6.98 |
| 3 | 施工阶段全过程造价跟踪审计（市场价） | 万元 | 1342.89 | 0.56% | 7.52 |
| 4 | 编制审核竣工决算 | 万元 | 1342.89 | 0.35% | 4.70 |
| 5 | 设计费（合同价） | 万元 |  | 495000 | 49.5 |
| 6 | 施工图审查费(市场价） | ㎡ | 10381 | 2.5 | 2.6 |
| 7 | 项目建设管理费（市场价） | 万元 | 1342.89 | 1.30% | 17.46 |
| 三 | 预备费 | 万元 | 1451.79 | 3.00% | 43.55 |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  | 1495.34 |