附件1

| 沙坡头区兴仁镇污水处理厂建设项目 工程概算审定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） |
| 一 | 工程总投资 | m³/d | 800.00 | 63638.00 | 5091.04 |
| （一） | 建设投资 | m³/d | 800.00 | 63569.25 | 5085.54 |
| 一） | 工程费用 | m³/d | 800.00 | 55327.63 | 4426.21 |
| Ⅰ | 污水处理厂 | m³/d | 800.00 | 30720.00 | 2457.60 |
| 1 | 厂区内室外工程 | m² | 12609.17 | 556.89 | 702.19 |
| 1.1 | 厂区内给排水、采暖、工艺管网工程 | m² | 12609.17 | 192.49 | 242.72 |
| 1.2 | 道路广场 | m² | 4389.15 | 162.24 | 71.21 |
| 1.3 | 绿化 | m² | 5059.41 | 80.21 | 40.58 |
| 1.4 | 电缆沟 | m | 120.00 | 2256.67 | 27.08 |
| 1.5 | 围墙及大门 | m | 468.00 | 1159.62 | 54.27 |
| 1.6 | 竖向土方(填方) | m³ | 30812.28 | 35.35 | 108.92 |
| 1.7 | 浆砌石护坡 | m² | 1192.32 | 317.87 | 37.90 |
| 1.8 | 室外电气及配电间设备工程 | 项 | 1.00 | 1195100.00 | 119.51 |
| 2 | 预处理间及调节池 | m³ | 1929.66 | 1684.60 | 325.07 |
| 3 | 一体化AAO生物反应池 | m² | 142.48 | 26104.72 | 371.94 |
| 4 | 中间提升泵池 | m³ | 2068.38 | 92.63 | 19.16 |
| 5 | 深度处理车间(H=8.7m) | m³ | 71.88 | 35727.60 | 256.81 |
| 6 | 接触消毒池及巴氏计量槽 | m² | 192.96 | 1829.91 | 35.31 |
| 7 | 贮泥池及污泥泵池 | m³ | 167.50 | 1806.57 | 30.26 |
| 8 | 综合车间(H=9.3m) | m³ | 122.20 | 34232.41 | 418.32 |
| 9 | 出水监测间 | m² | 512.84 | 310.43 | 15.92 |
| 10 | 管理用房 | m² | 28.42 | 33926.81 | 96.42 |
| 11 | 一体化泵站 | m² | 264.67 | 1186.38 | 31.40 |
| 12 | 自控仪表 | 项 | 1 | 1308000 | 130.80 |
| 13 | 厂外10kV架空线路 | m | 2000.00 | 120.00 | 24.00 |
| Ⅱ | 污水管网 | m | 16478.00 | 1194.69 | 1968.61 |
| 1 | 厂区外给水 | m | 9916.00 | 24.19 | 23.99 |
| 2 | 厂区外排水 | m | 3672.00 | 4417.02 | 1621.93 |
| 3 | 管线改迁(暂估) | m | 2550.00 | 300.00 | 76.50 |
| 4 | 道路拆除及恢复 | m² | 5800.00 | 424.47 | 246.19 |
| 二） | 其他费用 |  |  |  | 438.02 |
| 1 | 征地费 | 亩 | 18.91 | 30999.47 | 58.62 |
| 2 | 项目前期工作咨询费(可研报告) | 项 |  |  | 50.91 |
| 3 | 建设单位管理费 | 项 |  |  | 66.39 |
| 4 | 工程监理费 | 项 |  |  | 61.97 |
| 7 | 勘察测量费 | 项 |  |  | 6.50 |
| 8 | 工程设计费(包含初步设计和施工图设计) | 项 |  |  | 76.00 |
| 9 | 造价咨询服务费 | 项 |  |  | 28.77 |
| 10 | 施工图审查费 | 项 |  |  | 6.64 |
| 11 | 招标代理服务费 | 项 |  |  | 18.59 |
| 12 | 环评及排污口论证 | 项 |  |  | 17.00 |
| 13 | 社会稳定风险评估费 | 项 |  |  | 6.00 |
| 14 | 节能评估费 | 项 |  |  | 7.00 |
| 15 | 地质灾害危险评估费 | 项 |  |  | 5.50 |
| 16 | 水土保持评价费 | 项 |  |  | 17.70 |
| 17 | 项目竣工环保验收费 | 项 |  |  | 6.00 |
| 18 | 劳动安全卫生评审费 | 项 |  |  | 4.43 |
| 三） | 基本预备费5% | 项 |  |  | 221.31 |
| （二） | 铺底流动资金 | 项 |  |  | 5.50 |