附件1

| 沙坡头区第四污水处理厂扩建项目 工程概算审定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 4616.85 |
| （一） | 第六排水沟 |  |  |  | 848.83 |
| 1 | 排水管网 | m | 5367.00 | 639.56 | 343.25 |
| 2 | 路面维修改造 | ㎡ | 20462.00 | 201.58 | 412.48 |
| 3 | 渠道拆除恢复 | m | 2200.00 | 220.00 | 48.40 |
| 4 | 桥涵拆除恢复 | 座 | 9.00 | 13000.00 | 11.70 |
| 5 | 架管穿沟 | 座 | 2.00 | 10000.00 | 2.00 |
| 6 | DN500管道拉管 | m | 20.00 | 1500.00 | 3.00 |
| 7 | 整个项目降水 | 项 | 1.00 | 280000.00 | 28.00 |
| （二） | 宣和镇福堂村 |  |  |  | 1213.11 |
| 1 | 排水管网 | m | 22877.00 | 200.73 | 459.22 |
| 2 | 路面维修改造 | ㎡ | 35242.00 | 175.99 | 620.22 |
| 3 | 提升泵站 | 项 | 1.00 | 730500.00 | 73.05 |
| 4 | 桥涵拆除恢复 | 座 | 44.00 | 13000.00 | 57.20 |
| 5 | 架管穿沟 | 座 | 1.00 | 10000.00 | 1.00 |
| 6 | 渠道拆除恢复 | m | 110.00 | 220.00 | 2.42 |
| （三） | 宣和镇福兴村 |  |  |  | 219.28 |
| 1 | 排水管网 | m | 1938.00 | 330.16 | 63.98 |
| 2 | 路面维修改造 | ㎡ | 5911.00 | 160.38 | 94.80 |
| 3 | 面包砖拆除恢复 | m2 | 2194.00 | 165.00 | 36.20 |
| 4 | 混凝土道牙拆除恢复 | m | 2485.00 | 60.00 | 14.91 |
| 5 | 桥涵拆除恢复 | 座 | 3.00 | 13000.00 | 3.90 |
| 6 | 架管穿沟 | 座 | 1.00 | 10000.00 | 1.00 |
| 7 | 给水阀门井拆除、恢复 | 座 | 10.00 | 3000.00 | 3.00 |
| 8 | 树木移植 | 棵 | 60.00 | 80.00 | 0.48 |
| 9 | 混凝土树池拆除、恢复 | 座 | 100.00 | 100.00 | 1.00 |
| （四） | 宣和镇东月村 |  |  |  | 800.37 |
| 1 | 排水管网 | m | 10815.00 | 257.85 | 278.87 |
| 2 | 路面维修改造 | ㎡ | 24769.00 | 158.69 | 393.05 |
| 3 | 面包砖拆除恢复 | m2 | 4458.00 | 165.00 | 73.56 |
| 4 | 混凝土道牙拆除恢复 | m | 5800.00 | 60.00 | 34.80 |
| 5 | 桥涵拆除恢复 | 座 | 1.00 | 13000.00 | 1.30 |
| 6 | 架管穿沟 | 座 | 3.00 | 10000.00 | 3.00 |
| 7 | 给水阀门井拆除、恢复 | 座 | 9.00 | 3000.00 | 2.70 |
| 8 | 穿路PE拉管DN400 | m | 61.00 | 1000.00 | 6.10 |
| 9 | 路灯拆除、恢复 | 座 | 19.00 | 2000.00 | 3.80 |
| 10 | 树木移植 | 棵 | 160.00 | 80.00 | 1.28 |
| 11 | 混凝土树池拆除、恢复 | 座 | 160.00 | 120.00 | 1.92 |
| （五） | 宣和镇何营村 |  |  |  | 478.18 |
| 1 | 排水管网 | m | 8550.00 | 199.57 | 170.64 |
| 2 | 路面维修改造 | ㎡ | 16537.00 | 162.23 | 268.28 |
| 3 | 混凝土道牙拆除恢复 | m | 170.00 | 60.00 | 1.02 |
| 4 | 桥涵拆除恢复 | 座 | 2.00 | 13000.00 | 2.60 |
| 5 | 面包砖拆除恢复 | m2 | 30.00 | 165.00 | 0.50 |
| 6 | 污水集水井 | 项 | 1.00 | 345000.00 | 34.50 |
| 7 | 渠道拆除恢复 | m | 30.00 | 220.00 | 0.66 |
| （六） | 宣和镇宣和村1队 |  |  |  | 287.10 |
| 1 | 排水管网 | m | 4282.00 | 262.53 | 112.41 |
| 2 | 路面维修改造 | ㎡ | 7771.00 | 167.74 | 130.35 |
| 3 | 面包砖拆除恢复 | m2 | 1375.00 | 165.00 | 22.69 |
| 4 | 混凝土道牙拆除恢复 | m | 240.00 | 60.00 | 1.44 |
| 5 | 桥涵拆除恢复 | 座 | 1.00 | 13000.00 | 1.30 |
| 6 | 架管穿沟 | 座 | 2.00 | 10000.00 | 2.00 |
| 7 | 给水阀门井拆除、恢复 | 座 | 21.00 | 3000.00 | 6.30 |
| 8 | 穿路PE拉管DN400 | m | 68.00 | 1000.00 | 6.80 |
| 9 | 路灯拆除、恢复 | 座 | 11.00 | 2000.00 | 2.20 |
| 10 | 树木移植 | 棵 | 80.00 | 80.00 | 0.64 |
| 11 | 混凝土树池拆除、恢复 | 座 | 80.00 | 120.00 | 0.96 |
| （七） | 污水处理厂扩建（800m³） | 项 | 1.00 | 7700000.00 | 770.00 |
| 二 | 其他费用 |  |  |  | 328.80 |
| 1 | 设计费2.0% |  |  |  | 92.34 |
| 2 | 测量费 |  |  |  | 15.00 |
| 3 | 水土保持费 |  |  |  | 12.00 |
| 4 | 工程地质勘察费 |  |  |  | 7.00 |
| 5 | 审图费（设计费和工程地质勘察费用的4.9%) |  |  |  | 4.87 |
| 6 | 预算编制费0.50% |  |  |  | 23.08 |
| 7 | 招投标服务费0.20% |  |  |  | 9.23 |
| 8 | 工程监理费1.5% |  |  |  | 69.25 |
| 9 | 财务决算费0.26% |  |  |  | 12.00 |
| 10 | 结算审核费0.3% |  |  |  | 13.85 |
| 11 | 环评费 |  |  |  | 5.00 |
| 12 | 设备征地费 | 亩 | 1.00 | 41700.00 | 4.17 |
| 13 | 临时施工占地费 | 亩 | 65.00 | 2000.00 | 13.00 |
| 14 | 排污权交易费 |  |  |  | 40.00 |
| 15 | 排污口论证报告费 |  |  |  | 8.00 |
| 三 | 预备费2% |  |  |  | 92.34 |
|  | 合计 |  |  |  | 5037.98 |