附件1

沙坡头区农村生活污水智慧化平台建设项目

工程概算审定表

| 序 号 | 项目名称 | 审定概算价值（万元） |  |  |  |  | 审定技术经济指标（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程 | 安装 工程 | 设备 购置 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 |
| 一 | 工程费用 | 604.24 | 595.57 |  |  | 1199.82 |  |  |  |
| (一) | 污水处理设备新建 | 461.84 |  |  |  | 461.84 |  |  |  |
| 1 | 沙坡头村污水处理设备新建 | 390.84 |  |  |  | 390.84 |  |  |  |
| 1.1 | 管道 | 17.15 |  |  |  | 17.15 | m | 783 | 219 |
| 1.2 | 检查井 | 3.38 |  |  |  | 3.38 | 座 | 18 | 1878 |
| 1.3 | 砼路面拆除恢复 | 4.95 |  |  |  | 4.95 | ㎡ | 267 | 185 |
| 1.4 | 沥青混凝土路面拆除恢复 | 0.36 |  |  |  | 0.36 | ㎡ | 10 | 360 |
| 1.5 | 30m³/h提升泵站 | 35.00 |  |  |  | 35.00 | 座 | 1 | 350000 |
| 1.6 | 120m³/d污水处理设备新建 | 198.00 |  |  |  | 198.00 | 座 | 1 | 1980000 |
| 1.7 | 200m³钢筋混凝土调节池 | 90.00 |  |  |  | 90.00 | 座 | 1 | 900000 |
| 1.8 | 设备土建（含基础开挖回填、基础结构层） | 42.00 |  |  |  | 42.00 | 项 | 1 | 420000 |
| 2 | 营盘水村污水处理设备新建 | 71.00 |  |  |  | 71.00 |  |  |  |
| 2.1 | 20m/d污水处理设备 | 45.00 |  |  |  | 45.00 | 座 | 1 | 450000 |
| 2.2 | 预处理系统改造 | 12.00 |  |  |  | 12.00 | 座 | 1 | 120000 |
| 2.3 | 设备土建（含基础开挖回填、基础结构层） | 14.00 |  |  |  | 14.00 | 项 | 1 | 140000 |
| （二） | 智慧运行平台系统建设 | 142.40 | 595.57 |  |  | 737.98 |  |  |  |
| 1 | 智慧运行平台 |  | 595.57 |  |  | 595.57 |  |  |  |
| 1.1 | 智慧管理平台软件 |  | 300 |  |  | 300.00 | 套 | 1.00 | 3000000 |
| 1.2 | 监控中心硬件 |  | 96.75 |  |  | 96.75 |  |  |  |
| 1.3 | 中央操控室及实验室 |  | 135.30 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 污水处理站点软硬件 |  | 63.52 |  |  | 63.52 |  |  |  |
| 2 | 污水处理站工艺提升改造 | 117.40 |  |  |  | 117.40 |  |  |  |
| 1.1 | 迎水桥镇 | 53.21 |  |  |  | 44.21 |  |  |  |
| 1.1.1 | 姚滩村1-4队污水处理站 | 10.35 |  |  |  | 10.35 |  |  |  |
| 1.1.2 | 码头村污水处理站 | 11.81 |  |  |  | 11.81 |  |  |  |
| 1.1.3 | 何滩村污水处理站 | 10.35 |  |  |  | 10.35 |  |  |  |
| 1.1.4 | 黑林村污水处理西站 | 10.35 |  |  |  | 10.35 |  |  |  |
| 1.1.5 | 黑林村污水处理东站 | 10.35 |  |  |  | 10.35 |  |  |  |
| 1.2 | 永康镇 | 14.87 |  |  |  | 14.87 |  |  |  |
| 1.2.1 | 永康镇永康村污水处理站 | 14.87 |  |  |  | 14.87 |  |  |  |
| 1.3 | 柔远镇 | 16.34 |  |  |  | 16.34 |  |  |  |
| 1.3.1 | 柔远镇冯庄村污水处理站 | 16.34 |  |  |  | 16.34 |  |  |  |
| 1.4 | 镇罗镇 | 16.64 |  |  |  | 16.64 |  |  |  |
| 1.4.1 | 镇北村污水处理站 | 16.64 |  |  |  | 16.64 |  |  |  |
| 1.5 | 东园镇 | 16.34 |  |  |  | 16.34 |  |  |  |
| 1.5.1 | 东园镇新滩（西）村水处理站 | 16.34 |  |  |  | 16.34 |  |  |  |
| 3 | 中水循环利用 | 25.00 |  |  |  | 25.00 | 亩 | 100 | 2500.00 |
| 二 | 其他费用 |  |  |  | 79.19 | 79.19 |  |  |  |
| 1 | 设计费3.0% |  |  |  | 35.99 | 35.99 |  |  |  |
| 2 | 预算编制0.50% |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 3 | 审图费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 地勘费 |  |  |  | 1.20 | 1.20 |  |  |  |
| 5 | 水土保持费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 工程监理费1.5% |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 环评费 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 8 | 结算审核费0.5% |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
| 9 | 临时施工占地 |  |  |  | 1.00 | 1.00 | 亩 | 5 | 2000 |
|  | 合计 | 604.24 | 595.57 |  | 79.19 | 1279.01 |  |  |  |