|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙坡头区2018年燃煤锅炉淘汰任务清单（加油站） | | | | | | | | | |
| 序号 | 所属地区 | 企业名称 | 设备名称 | 型号 | 锅炉规模 （蒸吨） | 锅炉用途 | 淘汰方式 | 完成时限 | 备注 |
| 1 | 沙坡头区 | 中石油滨河加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.15/85/60WII3 | 1.5 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 2 | 沙坡头区 | 中石油迎水桥加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 3 | 沙坡头区 | 中石油南环加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.15/85/60WII3 | 1.5 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 4 | 沙坡头区 | 中石油甘塘加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 5 | 沙坡头区 | 中石油营盘水加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.15/85/60WII3 | 1.5 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 6 | 沙坡头区 | 中石油西园加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 7 | 沙坡头区 | 中石油工业园加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 8 | 沙坡头区 | 中石油美利加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 9 | 沙坡头区 | 中石油经兰加油站 | 卧式快装热水锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 10 | 沙坡头区 | 中石油镇罗加油站 | 卧式快装热水锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 11 | 沙坡头区 | 中石油常乐加油站 | 卧式快装热水锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 12 | 沙坡头区 | 中石油西台加油站 | 卧式快装热水锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 13 | 沙坡头区 | 中石油永康加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 14 | 沙坡头区 | 中石油兴仁西加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 15 | 沙坡头区 | 中石油兴仁东加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 更换为1台空气热源泵锅炉 | 2018年9月底前 |  |
| 16 | 沙坡头区 | 中石油鲍桥加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 入公网 | 2018年9月底前 |  |
| 17 | 沙坡头区 | 中石油西门加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 入公网 | 2018年9月底前 |  |
| 18 | 沙坡头区 | 中石油宣和加油站 | 卧式快装蒸汽锅炉 | GLWSG0.10/85/60WII3 | 1 | 取暖 | 入公网 | 2018年9月底前 |  |