附件7

2022年计划封停取水井一览表

| **2022年计划封停取水井一览表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开采井  名称 | 管理  单位 | 市 | 县(区) | 乡镇 | 村(街  道) | 经度 | 纬度 | 井深(m) | 井管内径  (mm) | 取水  用途 | 取水计量  方式 | 现状开采  量(万㎡) | 计划封停  停方式 | 计划封停  时间 | 是否有替  代水源 | 水源  名称 | 备注 |
| 1 | 刘占元2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 红圈村 | 105.1373 | 36.9975 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 2 | 周建德机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 红圈村 | 105.1310 | 37.0365 | 150 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 3 | 汪吉福 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 红圈村 | 105.1500 | 37.0500 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 0.62 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 4 | 汪吉福 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 红圈村 | 105.1500 | 37.0500 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 0.62 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 5 | 刘占顺2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 红圈村 | 105.1385 | 37.0345 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 6 | 刘占元1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 红圈村 | 105.1369 | 36.9979 | 190 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 7 | 张银2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1312 | 37.0620 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 8 | 张银1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1309 | 37.0615 | 175 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 9 | 孙建峰机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1354 | 37.0565 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 10 | 夏慧2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1404 | 37.0518 | 220 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 11 | 夏慧1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1291 | 37.0541 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 12 | 曹建明2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1198 | 37.0476 | 160 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 13 | 张国成机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1291 | 37.0540 | 220 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 14 | 李学亮机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1439 | 37.0495 | 188 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 15 | 张国新1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1283 | 37.0490 | 164 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 16 | 张国新 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1283 | 37.0490 | 164 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 17 | 张国新 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1283 | 37.0490 | 164 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 18 | 杨吉林1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1324 | 37.0433 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 19 | 惠泰云机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1351 | 37.0442 | 300 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 20 | 孙建康1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1278 | 37.0395 | 163 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 21 | 张国忠机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1229 | 37.0403 | 186 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 22 | 孙建康1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1278 | 37.0395 | 163 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 23 | 张国民1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1338 | 37.0404 | 165 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 24 | 张国云1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1347 | 37.0403 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 25 | 张国云2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1366 | 37.0406 | 210 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 26 | 张国忠 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1366 | 37.0406 | 210 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 27 | 曹建彪2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1262 | 37.0384 | 150 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 28 | 曹建彪1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1262 | 37.0376 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 29 | 杨保玉3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.12 | 37.04 | 123 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有证) |
| 30 | 杨保玉2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.12 | 37.04 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有证) |
| 31 | 杨保玉1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1218 | 37.0387 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 32 | 杜进虎1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.12 | 37.04 | 130 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 33 | 杜进虎2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.12 | 37.04 | 132 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 34 | 杨保军1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1247 | 37.0354 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 35 | 杨保军1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1252 | 37.0361 | 138 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 36 | 杨保军2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1248 | 37.0360 | 135 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 37 | 杨保军2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1254 | 37.0355 | 130 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 38 | 万映广1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1156 | 37.0339 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 39 | 万映广3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.12 | 37.03 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 40 | 万映广2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1152 | 37.0340 | 130 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 41 | 杨保荣1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1157 | 37.0310 | 148 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 42 | 王万龙1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.12 | 37.03 | 100 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 43 | 王万龙2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1229 | 37.0344 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 44 | 任广信2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1236 | 37.0340 | 145 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 45 | 任广信1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1246 | 37.0343 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 46 | 任广信3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1240 | 37.0327 | 158 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 47 | 万天新机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1244 | 37.0335 | 130 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 48 | 万天新机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1244 | 37.0335 | 130 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 49 | 吴诚明机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1311 | 37.0331 | 138 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 50 | 吴世文机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.03 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 51 | 吴诚明机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1311 | 37.0331 | 138 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 52 | 王国太2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1260 | 37.0306 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 53 | 王国太1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1269 | 37.0315 | 135 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 54 | 王立成机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1256 | 37.0318 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 55 | 杨保成3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1317 | 37.0301 | 128 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 56 | 杨保成1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1297 | 37.0307 | 128 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 57 | 杨保成2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1308 | 37.0305 | 128 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 58 | 杨保荣2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1154 | 37.0310 | 148 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 59 | 杨保荣4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1132 | 37.0333 | 148 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 60 | 杨保荣3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1156 | 37.0313 | 148 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 61 | 雍安录1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1253 | 37.0278 | 135 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 62 | 雍安录2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1254 | 37.0278 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 63 | 董杰 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1254 | 37.0278 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 64 | 杨保顺1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.03 | 135 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 65 | 杨保顺2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.03 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 66 | 吴贵民3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1277 | 37.0262 | 150 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 67 | 杜进龙机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.03 | 130 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用(有批复) |
| 68 | 吴贵民2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.03 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 69 | 吴贵民1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1277 | 37.0257 | 130 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 70 | 吴贵民4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.03 | 160 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 71 | 杨保玉5号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1240 | 37.0235 | 123 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 72 | 董鹏机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1241 | 37.0235 | 125 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 73 | 杜进鹏1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.02 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有证) |
| 74 | 杜进鹏2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1257 | 37.0196 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 75 | 杜进鹏3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.02 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有证) |
| 76 | 杜进鹏4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1270 | 37.0213 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 77 | 杨保玉4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1227 | 37.0203 | 123 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 78 | 董彪机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1203 | 37.0197 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 79 | 万映功1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1245 | 37.0175 | 118 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 80 | 万映功2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1240 | 37.0187 | 118 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 81 | 万玉新3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1242 | 37.0169 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 82 | 万玉新1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1240 | 37.0166 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 83 | 万玉新2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1241 | 37.0166 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 84 | 万玉新4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1247 | 37.0169 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 85 | 吴华民1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.12 | 37.01 | 118 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 86 | 吴华民2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1233 | 37.0151 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 87 | 陈国龙机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1223 | 37.0128 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 88 | 吴祥民2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.12 | 37.01 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 89 | 吴祥民1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1233 | 37.0099 | 110 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 90 | 陈国虎机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.01 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 91 | 杨保民机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.13 | 37.00 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用  (有批复) |
| 92 | 陈国强机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1280 | 37.0017 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 93 | 王学俊 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1300 | 37.0000 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 94 | 王学俊 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.1300 | 37.0000 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 95 | 杨保华2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.0797 | 37.0354 | 240 | 400 | 农用 | 推算 | 1.08 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 96 | 杨保华1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.0800 | 37.0349 | 235 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 97 | 万国文1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.0750 | 37.0332 | 240 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 98 | 万副新 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.0750 | 37.0332 | 240 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 99 | 万国文2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.0767 | 37.0318 | 260 | 400 | 农用 | 推算 | 1.08 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 100 | 王学刚1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 新水村 | 105.0752 | 37.0312 | 235 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 101 | 王小伟机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0997 | 47.0591 | 156 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 102 | 马创国机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0461 | 47.0445 | 150 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 103 | 马创国机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0461 | 47.0445 | 150 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 104 | 马占耀机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0410 | 47.0507 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 1.54 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 105 | 李存柱1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0858 | 47.0441 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 106 | 王卫国1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0921 | 47.0542 | 125 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 107 | 李生鹏机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0627 | 47.0608 | 121 | 400 | 农用 | 推算 | 1.54 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 108 | 张生湖机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0165 | 47.0474 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 109 | 张国森1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0784 | 47.0592 | 150 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 110 | 张国森2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0762 | 47.0595 | 160 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 111 | 桑得金机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0210 | 47.0465 | 220 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 112 | 王波1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0558 | 47.0496 | 100 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 113 | 王波2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0505 | 47.0505 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 114 | 张永峰机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0404 | 47.0478 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 115 | 李存柱4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0848 | 47.0505 | 148 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 116 | 洪伟新机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0854 | 47.0568 | 185 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 117 | 王卫国2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0895 | 47.0511 | 125 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 118 | 刘德祥2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0984 | 47.0464 | 160 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 119 | 李存柱2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0794 | 47.0463 | 148 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 120 | 宋成军机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0869 | 47.0411 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 121 | 陈菊机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0665 | 47.0496 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 122 | 杨旭机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0611 | 47.0560 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 123 | 李存栋1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0592 | 47.0715 | 160 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 124 | 李存栋2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0606 | 47.0667 | 170 | 400 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 125 | 任勤义2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0407 | 47.0441 | 140 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 126 | 任勤义1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0424 | 47.0427 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 127 | 任勤义4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0451 | 47.0456 | 120 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 128 | 任钦江2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0264 | 47.0495 | 128 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 129 | 任广文2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0545 | 47.0606 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 1.85 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 130 | 马创国机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0461 | 47.0445 | 150 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 131 | 任钦江1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0265 | 47.0420 | 110 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 132 | 刘德祥1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0885 | 47.0650 | 160 | 400 | 农用 | 推算 | 0.62 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 133 | 刘德祥4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0927 | 47.0429 | 170 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 134 | 马青山机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0692 | 47.0515 | 150 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 135 | 赵永喜机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0976 | 47.0605 | 187 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 136 | 洪革新机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0596 | 47.0518 | 118 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 137 | 刘宗恒1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0584 | 47.0485 | 190 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 138 | 刘宗恒1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0584 | 47.0485 | 190 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 在用 |
| 139 | 郑天义机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0214 | 47.0446 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 1.85 | 永久 | 2022 | 是 | 7 | 在用 |
| 140 | 任广文4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0165 | 47.0541 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 141 | 张学成2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0545 | 47.0606 | 200 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 142 | 张学成1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0566 | 47.0599 | 190 | 400 | 农用 | 推算 | 2.47 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 143 | 雷生云机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0458 | 47.0463 | 260 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 4 | 在用 |
| 144 | 王文泽机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0515 | 47.0545 | 180 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 145 | 姚阳机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 三眼井村 | 105.0741 | 47.0519 | 174 | 400 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 8 | 在用 |
| 146 | 张守华3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 深井村 | 104.9603 | 37.1086 | 274 | 300 | 农用 | 推算 | 0.62 | 永久 | 2022 | 是 | 6 | 运行 |
| 147 | 张守华4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 深井村 | 104.9534 | 37.1235 | 274 | 300 | 农用 | 推算 |  | 永久 | 2021 | 是 | 2 | 闲置 |
| 148 | 张守华1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 深井村 | 105.0045 | 37.1112 | 250 | 300 | 农用 | 推算 | 0.93 | 永久 | 2022 | 是 | 5 | 运行 |
| 149 | 张守华5号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 深井村 | 104.9761 | 37.1338 | 274 | 300 | 农用 | 推算 | 0.62 | 永久 | 2023 | 否 | 6 | 运行 |
| 150 | 张守华2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 深井村 | 104.9770 | 37.1085 | 274 | 300 | 农用 | 推算 | 0.93 | 永久 | 2022 | 是 | 6 | 运行 |
| 151 | 吕生锋 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 深井村 | 105.0327 | 37.0748 | 145 | 300 | 农用 | 推算 | 0.93 | 永久 | 2022 | 是 | 6 | 在用 |
| 152 | 景兆爱机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8792 | 37.1974 | 80 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2022 | 是 | 3 | 在用 |
| 153 | 景兆明1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8881 | 37.2021 | 60 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2022 | 是 | 3 | 在用 |
| 154 | 景兆明2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8795 | 37.1952 | 80 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2022 | 是 | 3 | 在用 |
| 155 | 孙占茂1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.9038 | 37.2010 | 82 | 300 | 农用 | 推算 | 0.46 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 156 | 孙占茂2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.9028 | 37.2011 | 103 | 300 | 农用 | 推算 | 0.46 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 157 | 孙建军2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8832 | 37.2006 | 78 | 300 | 农用 | 推算 | 0.25 | 永久 | 2022 | 是 | 3 | 在用 |
| 158 | 孙建军1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8803 | 37.1987 | 75 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2022 | 是 | 3 | 在用 |
| 159 | 景兆文机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8834 | 37.1990 | 120 | 300 | 农用 | 推算 | 0.31 | 永久 | 2022 | 是 | 3 | 在用 |
| 160 | 景庄村村委会5号井 | 村委会 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8753 | 37.2010 | 100 | 300 | 农用 | 推算 | 0.46 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 161 | 景庄村村委会2号井 | 村委会 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8757 | 37.1974 | 80 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2022 | 是 | 3 | 在用 |
| 162 | 景庄村村委会8号井 | 村委会 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8637 | 37.2027 | 100 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 163 | 景庄村村委会6号井 | 村委会 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8751 | 37.2013 | 100 | 300 | 农用 | 推算 |  | 永久 | 2021 | 否 |  | 闲置 |
| 164 | 景庄村村委会7号井 | 村委会 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8671 | 37.1999 | 100 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 165 | 景庄村村委会3号井 | 村委会 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8726 | 37.1993 | 80 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 166 | 景庄村村委会1号井 | 村委会 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8807 | 37.1972 | 80 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 167 | 王玉忠2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8700 | 37.2041 | 120 | 300 | 农用 | 推算 |  | 永久 | 2021 | 否 |  | 闲置 |
| 168 | 王玉忠1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8729 | 37.2026 | 110 | 300 | 农用 | 推算 | 0.93 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 169 | 何玉宝机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8747 | 37.1988 | 30 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 170 | 王玉满机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8745 | 37.1954 | 88 | 300 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 171 | 王玉苍2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8776 | 37.1952 | 80 | 300 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 172 | 王玉苍1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8779 | 37.2002 | 70 | 300 | 农用 | 推算 | 12.96 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 173 | 景庄村村委会4号井 | 村委会 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8719 | 37.1995 | 80 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 174 | 朱振鹏1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8888 | 37.1700 | 125 | 300 | 农用 | 推算 | 0.31 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 175 | 朱振鹏2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8877 | 37.1698 | 130 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 176 | 孙元禄2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8841 | 37.1753 | 130 | 300 | 农用 | 推算 | 0.62 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 177 | 孙元禄1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8781 | 37.1726 | 130 | 300 | 农用 | 推算 | 0.31 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 178 | 薛桂勇机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8879 | 37.1724 | 130 | 300 | 农用 | 推算 | 0.93 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 179 | 刘全1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8802 | 37.1714 | 125 | 300 | 农用 | 推算 | 1.23 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 180 | 刘全2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8795 | 37.1714 | 125 | 300 | 农用 | 推算 | 1.39 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 181 | 刘全3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8807 | 37.1722 | 130 | 300 | 农用 | 推算 | 1.08 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 182 | 孙元彪3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8846 | 37.1701 | 125 | 300 | 农用 | 推算 | 0.62 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 183 | 孙元彪4号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8843 | 37.1712 | 125 | 300 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 184 | 孙元彪1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8838 | 37.1706 | 125 | 300 | 农用 | 推算 | 0.46 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 185 | 孙元彪2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8845 | 37.1703 | 130 | 300 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 186 | 孙元彪5号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8844 | 37.1712 | 125 | 300 | 农用 | 推算 |  | 永久 | 2021 | 是 | 1 | 闲置 |
| 187 | 何凤功机电井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8822 | 37.1703 | 110 | 300 | 农用 | 推算 | 0.93 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 188 | 李忠1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8854 | 37.1734 | 110 | 300 | 农用 | 推算 | 0.31 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用  (有证) |
| 189 | 李忠2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8825 | 37.1722 | 110 | 300 | 农用 | 推算 | 0.46 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用  (有证) |
| 190 | 李忠3号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8825 | 37.1717 | 110 | 300 | 农用 | 推算 | 0.77 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用  (有证) |
| 191 | 周正银 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.9000 | 37.1400 | 105 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2022 | 是 | 3 | 在用 |
| 192 | 沙梁滩1号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8800 | 37.1700 | 105 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2022 | 是 | 1 | 在用 |
| 193 | 沙梁滩2号井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 景庄村 | 104.8800 | 37.1700 | 105 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |
| 194 | 孙沟机井 | 个人 | 中卫市 | 沙坡头区 | 香山乡 | 梁水村 | 104.8700 | 37.2000 | 105 | 300 | 农用 | 推算 | 0.99 | 永久 | 2023 | 否 |  | 在用 |