沙坡头区农村“煤改电”任务计划表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇** | **改造总户数** | **采用太阳能+空气源热泵耦合供暖技术** | **采用空气源热泵热水技术** | **采用空气源热泵热风机技术** | **备注** |
|
| 1 | 迎水桥镇 | 2986 | 2986 | 0 | 0 |  |
| 2 | 东园镇 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |  |
| 3 | 柔远镇 | 3120 | 2998 | 0 | 122 |  |
| 4 | 镇罗镇 | 3135 | 2488 | 647 | 0 |  |
| 5 | 宣和镇 | 5615 | 5603 | 0 | 12 |  |
| 6 | 永康镇 | 3795 | 3231 | 501 | 63 |  |
| 7 | 常乐镇 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |  |
| 8 | 香山乡 | 1255 | 1255 | 0 | 0 |  |
| 9 | 兴仁镇 | 3344 | 0 | 3344 | 0 |  |
| 合计 | 30900 | 26211 | 4492 | 197 |  |