附件 

中卫市沙坡头区2025年第二季度市政供水水质监测指标合格情况表
	指标
	出厂水
	末梢水
	二次供水

	
	检测数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）
	检测数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）
	检测数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）

	总大肠菌群
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	菌落总数
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	镉
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	铬
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	铅
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	汞
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	氟化物
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	硝酸盐氮
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	三氯甲烷
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	氯酸盐
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	一氯二溴甲烷
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	二氯一溴甲烷
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	三溴甲烷
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	三卤甲烷
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	二氯乙酸
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	二氯乙酸
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	色度
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	浑浊度
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	嗅和味
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	肉眼可见物
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	pH
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	铝
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	铁
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	锰
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	铜
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	锌
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	氯化物
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	硫酸盐
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	溶解性总固体
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	总硬度
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	高锰酸盐指数（以O2计）
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	游离氯
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0

	氨氮
	2
	2
	100.00
	33
	33
	100.00
	15
	15
	100.0


