附件

中卫市沙坡头区2025年第三季度市政供水水质监测指标合格情况表

| 指标 | 出厂水 |  |  | 末梢水 |  |  | 二次供水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） | 检测数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） |
| 总大肠菌群 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 菌落总数 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 镉 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铬 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铅 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 汞 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 氟化物 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 硝酸盐氮 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 三氯甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 氯酸盐 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 一氯二溴甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 二氯一溴甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 三溴甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 三卤甲烷 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 二氯乙酸 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 二氯乙酸 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 色度 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 浑浊度 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 嗅和味 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 肉眼可见物 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| pH | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铝 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铁 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 锰 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 铜 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 锌 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 氯化物 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 硫酸盐 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 溶解性总固体 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 总硬度 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 高锰酸盐指数（以O2计） | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 游离氯 | 1 | 1 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 1 | 1 | 100.0 |
| 氨氮 | 2 | 2 | 100.00 | 44 | 44 | 100.00 | 2 | 2 | 100.0 |
| 二氧化氯 | 1 | 1 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 亚氯酸盐 | 1 | 1 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |