附件4

施工消防安全、扬尘检查表

工程名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **具体内容** | **检查结果** | **备注** |
| **消防行政审批情况** | 1.属于特殊工程的，是否取得消防设计审核合格意见书；2.建筑工程交付使用前是否进行消防验收； |  |  |
| **施工消防管控情况** | 1.临时建筑所用材料的燃烧性能是否为A级；2.动火作业是否符合规范要求；3.临建内用电是否存在私拉乱接；4.工地消防水源是否符合要求。 |  |  |
| **消防产品检查情况** | 市场准入、产品质量现场检查情况是否符合要求，包括包括现场查验消防产品检验报告与产品合格证信息是否一致，产品身份证与使用场所信息是否一致。。 |  |  |
| **现场危化管控情况** | 施工现场用气方面，储装气体罐瓶及其附件是否合格、完好和有效。 |  |  |
| 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，是否保持室内良好通风，作业场所是否严禁明火，是否避免产生静电。 |  |
| 具有火灾、爆炸危险的场所是否严禁明火。 |  |
| **扬尘治理六个标准化** | 施工工地围挡标准化情况；出入车辆冲洗标准化情况；现场道路硬化标准化情况；物料堆放覆盖标准化情况；裸露土地绿化覆盖情况；渣土车辆密闭运输标准化情况等； |  |  |

检查人员签字：

建设项目负责人： 项目经理：

总监理工程师： 日 期：