附件4

日光温室维修改造验收细则

- 为保障沙坡头区日光温室维修改造严格把关、质量达标，现制定验收细则如下：

- 一、验收主体

- 采取联合验收的方式开展，在乡镇自验合格的基础上，由区发改局组织财政、自然资源、农业农村、乡村振兴等部门和有关乡镇共同开展验收。

- 二、验收时间

- 按照分批分片验收的原则，乡镇自验不迟于11月上旬，县级验收于12月上旬完成。

- 三、验收内容

- （一）验收事项。主要对钢架、后屋面、墙体、保温被四部分进行验收。

- （二）验收方式。

- 1.实地验收

- （1）查看温室大棚维修改造主体结构是否完工，并与农户改造类型相符；

- （2）查看是钢架、保温被等材料是否符合质量标准，架设标准符合维修改造要求；

- （3）测量棚体长度与农户申请的是否相一致；

- （4）现场查看保温被、棚膜、卷帘机等必要设施配置是否齐全；

- （5）现场查看是否正常生产。

- 2.材料验收

- （1）有效身份证明（个人凭身份证，农业生产经营组织凭工商营业执照或组织机构代码证、租赁合同等）原件及复印件；

- （2）日光温室维修改造协议、农户信息登记表、相关贷款资料、财务发票原件及复印件；

- （3）安装材料规格、数量等清单（钢架、保温被、卷帘机、防水保温材料等主要部件需要质检报告、合格证等）；

- （4）对照技术标准，按照农户维修改造内容，逐户逐棚查看村集体统一拍摄大棚改造前后的影像资料（内部后屋面、后墙、立柱，外部钢架、后屋面、侧墙面、后墙面共7张照片）；

- （5）乡镇验收资料、项目申请验收报告。

- 验收不合格的，验收组及时向项目实施单位提出书面整改意见。项目实施单位限时按质按量整改到位后，再次提出验收申请。

- 四、资金支付

- 对验收合格的拟进行补贴的日光温室维修改造农户、新型经营主体等进行区镇验收两次公示，公示期为5个工作日。项目验收后，对公示无异议的，由区乡村振兴局、财政局按程序划拨到乡镇。

- 各乡镇应对提供的验收结果真实性负责。对弄虚作假，套取补贴资金的，取消补贴资格，收回补贴资金。