
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦  

     光伏复合项目（二期200万千瓦）       
建设单位（盖章）：    中卫龙源新能源有限公司          
编制日期：               2023年10月                
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目

（二期200万千瓦）

	项目代码
	2309-640502-04-01-803583

	建设单位联系人
	金鹏
	联系方式
	/

	建设地点
	宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇境内

	地理坐标
	地理位置中心坐标：E:104°52′0.397″、N:37°31′7.492″

	建设项目

行业类别
	“四十一、电力、热力生产和供应业”中“90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”的“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”
	用地面积

（m2）
	39391530.29m2

（合59087亩）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准）部门
	中卫市发展和改革

委员会
	项目审批

（核准）文号
	-----

	总投资（万元）
	880000
	环保投资（万元）
	1200

	环保投资占比（%）
	0.14
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

□是：                                                     

	专项评价设置

情况
	    本项目设置生态环境影响评价专题
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）表1要求：涉及环境敏感区*（指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区）的项目，设置生态环境影响专项评价。按中卫市生态环境管控单元划分，本项目位于一般管控单元。本项目不占用、穿（跨）越生态保护红线，因此本项目生态环境影响评价范围确定为项目场界外500m范围。根据调查，本项目500m范围内无生态环境保护目标。因此，本项目可不设置生态环境专项评价。

另根据《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2022）6.1.2 f），工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占地陆域或水域）时，评价等级不低于二级。本项目生态环境评价等级为二级，因此，本次需设置生态环境评价专题。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其它符合性分析
	1、“三线一单”相符性分析
(1)生态保护红线

本工程位于中卫市沙坡头区迎水桥镇境内，项目评价范围内无特殊、重要生态敏感区及文化遗址等。对照中卫市生态保护红线区域分布图，本项目南侧距宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区缓冲区1.2km，光伏电站不涉及占用、穿（跨）越宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区等生态保护红线，位于一般管控区。对照中卫市生态保护红线图，本项目不在中卫市生态红线保护范围内。

项目与中卫市生态红线位置关系见附图1，与中卫市生态环境管控单元位置关系见附图2。

(2)环境质量底线及分区管控相符性
①水环境质量底线及分区管控要求

项目周边无常年地表水体，黄河位于本项目区南侧约6.2公里处，与本项目距离较远。本项目运营期不设置办公生活区，运营期无废水外排。因此，本项目不会突破水环境质量底线。
根据中卫市水环境分区管控图，本项目位于一般管控区。水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和

国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保

护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。项目与中卫市水环境分区管控位置详见附图3。
项目主要建设光伏电站，运营期无废水外排，符合水环境一般管控区要求。

②大气环境质量底线及分区管控要求

根据《宁夏生态环境质量状况(2021年)》，剔除沙尘天气，2021年本项目所在区域属于达标区。本项目为光伏电站工程，项目运营期无废气污染物排放，不会改变区域大气环境功能，符合大气环境质量底线要求。

对照中卫市大气环境分区管控图，项目架空线位于大气环境分区管控的一般管控区。项目施工期严格按照施工场地六个100%防尘要求，在施工现场设2m高硬质围栏、车辆出入口处设置冲洗平台对车身及轮胎冲洗、采用商品混凝土、临时道路采取碎石硬化、开挖土方采取挡拦、苫盖措施，施工现场采取洒水抑尘等防尘措施。本项目运营期不产生废气污染物，不会影响区域大气环境质量，符合大气环境一般管控区要求。本项目位于中卫市大气环境分区管控位置详见附图4。

③土壤污染风险防控底线及分区管控要求

根据中卫市土壤污染风险分区管控图，项目架空线位于土壤环境分区管控的一般管控区。项目位于中卫市土壤环境分区管控图中的位置见附图5。
根据一般管控区相关要求，本项目不属于土壤环境一般管控区中

的禁建项目，建设地点不在防控中的优先保护类耕地集中区域、基本农田保护区等禁建区域。本项目不属于排放重点污染物及重金属的建设项目，运营期间不产生废气、废水和固体废物，严格按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的重点污染防治区要求在每个箱式变压器下方拟设置1个2m3事故油坑，采取钢筋混凝土结

构，防渗等级P6级，防渗系数1.0×10-7cm/s，通过采取相应防渗措施后，运营期对周边土壤污染轻微。
(3)资源利用上线

本项目为光伏电站工程，项目运营过程中不消耗水、煤炭及天然气资源，不会减少区域水、煤炭、天然气等资源总量。因此，项目符

合资源利用上线的要求。
(4)环境准入清单

本项目位于宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇境内，项目不在生态红线范围内。具体本项目与“中卫市级生态环境准入清单总体要求”相符性判定见表1-1、本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-2。
表1-1              中卫市市级生态环境准入清单总体要求

管控维度

管控要求

符合性分析

是否

符合

A1

空间
布局

约束

A1.1

禁止

开发

建设

活动

的要

求
严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。

黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。

所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。

城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。

“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂。

禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。

1.项目建设范围不在黄河干流及主要支流1公里以内，且不属于“两高一资”项目；

2.项目不属于养殖项目；

3.项目为光伏发电项目，不需入园；

4.项目不涉及城市建成区；

5.项目不涉及燃煤自备电厂；

6.项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。
项目不

属于禁

止开发

建设的

项目，

符合要

求

A1.2

限制与规定开发建设活动的要求
严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。
本项目不属于两高及产能过剩项目，符合国家产业规划及产业政策
符合

A1.3

不符合空间布 局要求的活动的退出要求

对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。

2.严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。

1.项目为光伏发电项目，对于土壤环境影响较小；

2.项目不涉及占用、穿越中卫市沙坡头国家级自然保护区等；

符合

3.畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁。

4.产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。

3.项目不涉及畜禽养殖；

4.项目不涉及燃煤锅炉。

符合
A2

污染

物排

放管

控
A2.1允许排放量要求
1.化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。

2.严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。

3.新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。

4.到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

1.运营期项目不产生废气、废水；

2.本项目不涉及 VOCs；

3.项目不属于重金属重点行业；

4.项目不属于畜禽养殖

符合

A2.2

现有源提标升级改造及淘汰退出
30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂） 以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值

本项目不属于火电、钢铁、水泥、焦化等重点行业，运营期无废气

产生

符合

A3

环境风险防控

 A3.1

 联防

 联控

 要求

1.健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。

2.严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险， 落实环境风险预警和防范措施

本项目南侧距离黄河约6.2km，本项目距离周边常年地表水体较远，且本项目不属于水污染型项目
符合
A3.2企业环境风险防控要求
完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管

本项目不涉及
符合
A4

资源利用效率要求

A4.1

水资源利用效率总量及效率要求
建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力：1、全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。

本项目运营后无废水

产生和外排

符合
A4.2

能源利用效率总量及效率要求

2.新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。

1.项目不消耗煤炭、水资源；

2.项目不属于新建、改建、扩建耗煤项目。

符合
表1-2         项目与中卫市生态环境准入清单符合性分析表
序号及管控单元名称
涉及

乡镇
主体

功能

定位
空间布局约束
污染物

管控要求

符合性分析

是否

符合

ZH64050

230001

沙坡头区东园镇，

迎水桥镇、 柔远镇

一般管控单元
迎

水

桥

镇
一

般

管

控

单

元
1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。

2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。

在满足产业准入、总量控制、 排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。

4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除
/
本项目不占用草地；通过采取生态恢复措施后植被可恢复或高于原有水平；
本项目属于中卫市政府规划的光伏基地内项目，符合产业规划政策；

本项目建设符合国家和地方产业政策，满足产业准入条件；

4、本项目不属于“散乱污”工业企业
符合

2、与产业政策相符性

本项目为“四十一、电力、热力生产和供应业”中“90、地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，。属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）中鼓励类项目（“五、新能源”中“1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”），符合国家产业政策。
3、本项目与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》提出，要优化能源供给结构，推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。推进清洁能源产业和新材料等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。
本项目为光伏发电项目，属于国家现阶段大力发展的新能源项目，符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。
     4、本项目与中卫市生态环境保护“十四五”规划符合性分析

《中卫市生态环境保护“十四五”规划》第四节提出：“推进能源清洁高效利用，优化能源供给结构。加速能源体系清洁低碳发展，控制化石能源总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。“十四五”期间大力发展天然气、风能、太阳能等清洁能源，提升新能源消纳和存储能力。到2025年，非化石能源消费比例较2020 

年有所提升，非化石能源发电装机比重达到85%。”

本项目为光伏发电项目，属于中卫市“十四五”期间大力发展的太阳能发电项目，符合《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的要求。



二、建设内容

	地理位置
	中卫龙源新能源有限公司（以下简称“建设单位”）“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）”（以下简称“本项目”）位于宁夏中卫市迎水桥镇，地理位置中心坐标为E:104°52′0.397″、N:37°31′7.492″。本项目建设性质为新建，用地性质为国有未利用地，用地类型为沙地。本项目与中卫市的行政区划关系图见附图6。

本项目光伏电站位于腾格里沙漠东南缘，地貌现状以荒漠为主，地形起伏较大。项目东侧紧邻首期100万光伏基地，南侧约1.2km处为中卫市沙坡头国家级自然保护区缓冲区、1.5km处为长流水村，西侧为未利用地，北侧紧邻宁蒙边界。
[image: image1.jpg]


[image: image3.png]


具体项目与周边环境关系见图2-1。

[image: image4.jpg]ARER

mRL

LU

WA

ok,

il

RES

¢ ‘i

BEL

TAMI

AR

BEEF

T

=47




[image: image5.png]10003k
=

GG




[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]\\\\\\\

\\\\\\\




[image: image8.jpg]






图2-1  项目周边环境关系图


	项目组成及规模
	1、建设规模及项目组成

(1)建设规模

本项目为大型地面光伏电站，建设性质为新建，场区南北向距离约12km，东西向距离约5km，总占地面积为39391530.29m2（合59087亩），规划总装机容量为200万千瓦。光伏电站建成后于2024年年初开始发电，第一年发电量约为216349.2万kWh，第一年等效利用小时数为1802.9h，光伏电站26 年期间，总发电量约为10292976.6万kWh，26年平均发电量约为395883.7 万kWh，26年等效利用小时数为1649.5h。
(2)建设内容
本项目建设内容包括光伏阵列、箱逆变单元及集电线路。本期330kV输变电工程及储能电站不在本项目评价范围内，后续设计完成后另行评价。
①光伏阵列
本项目装机规模为2000MW，直流侧装机规模2400MWp，项目容配比约为1:1.2。项目拟采用高转换效率575Wp光伏组件+300kWp组串式逆变器+3300kVA油浸式双绕组变压器+平单轴光伏支架方案。根据整体规划，光伏场区由北向南3个地块（地块1、地块2、地块3）划分为南北两个区域（北区、南区），每个区域装机容量1000MW。规划采用双面双玻多主栅单晶硅光伏组件，组件规格不小于575Wp，光伏电站电压系统采用DC1500V。

本项目光伏场区分南北两个地块、共配置50个光伏阵列，606个3.3MW光伏发电单元，单个发电单元组串数量为264/265个，每个子方阵由27个3.9468MWp光伏组件和276个3.96175MWp光伏组件组成。南北两区块每个区块由303个3.3MW光伏发电单元组成，装机容量为1000MW，直流侧装机容量为1200MWp。每26块光伏组件串联成一个光伏组件串，每个光伏组串成1×26横向排布于一组平单轴光伏支架上。固定光伏组件支架基础初步采用螺旋钢桩基础。
本项目光伏阵列支架形式拟采用平单轴跟踪支架，每组支架为1排5根PHC预制管桩(1×26)，其中非驱动桩标准桩长4.5m，桩入地深度3m，露出地面1.5m，选用桩径300mm的PHC-AB 300管桩；为适应起伏较大地形和坡度，通过调节桩长，采用长短桩搭配使用，来降低地形坡度对平单轴支架的影响，另选用桩长7m、8.5m，桩径400mm的PHC-B400管桩。驱动桩选用桩长8.5m，桩径400mm的PHC-B400管桩。根据光伏区植被保护的相关要求，平单轴支架45°倾角时最下沿离地高度不小于2m。 

光伏阵列最低点离地高度不小于2m、平单轴光伏支架旋转角度选择为±45°、方位角为0°，平单轴跟踪支架将1个光伏组串中的光伏组件（每串26块）横向（长边与主轴垂直）放置，排成1列26行，平单轴东西中心间距暂按5.8m布置。光伏场区四周布置钢丝网围栏，高1.8m。
本项目每个发电单元配置见表2-1。
表2-1                         发电单元配置表 

组件型号

逆变器型号

逆变器数量

发电单元容量

容配比

发电单元数量

575Wp

300kW

6666台
3.847MWp
1:1.2

606个
②箱、逆变单元
本项目组串式光伏发电单元采用3300kVA 35kV华式箱变，箱变内变压器选用油浸自冷式双绕组升压变压器，共设置606台，额定电压36.75±2×

2.5%/0.8kV。本项目箱变基础采用钢平台方案，基础形式为预制桩+钢平台。钢平台采用H型钢做为主梁，C型钢做次梁，主次梁之间采用螺栓连接，主梁之间采用焊缝+螺栓刚性连接。每个子方阵接入3300kVA箱变，箱变在油箱下部需设事故储油池，本工程箱变基础采用钢平台方案，油池采用成品油池。每26个组件接入1个组串，每24~25个组串并联接入1台300kW逆变器，每11台逆变器接入一台3300kVA箱变。
箱变钢平台基础图样
③集电线路

本工程采用分块发电，集中并网的设计方案，根据发电单元内支架及组串排布情况，将系统分成606个3.3MW并网发电单元。根据光伏发电单元布置及路网规划情况，每个地块303个发电单元共划分为48回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV配电室。场内6~7台箱变汇成1回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV母线侧。

④入场道路
本项目进场道路需改扩建6.5km原有外部砂石路后可以满足运输要求。进场道路改扩建长度6.5km、路基宽度为7m、路面宽度为6m。面层采用 300mm厚砂夹石；基层采用400mm厚粉煤灰碎石(砂砾)。

本项目乌玛高速以南区域连接道路需改扩建9.9km的简易道路，路基宽度为5m，路面宽度为4m。面层采用200mm厚砂夹石；基层采用200mm厚粉煤灰碎石(砂砾)。

⑤场内道路
项目拟建场内道路（施工道路）长260km，宽4.0m，位于光伏场区内。施工道路在工程建设时作为施工道路，施工结束后不拆除，作为运行期间场内检修道路。施工道路采用素土夯实，不设基层，泥结碎石路面厚度为20cm，转弯半径为不小于6.0m。
(2)项目组成
本项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。

具体建设项目工程组成详见表2-2。
表2-2                          项目组成一览表 

工程

类别

项目

名称

项目建设内容与规模

主体工程
2000MW

光伏

电站
总占地面积39391530.29m2（合59087亩），主要新建光伏电站1座及相关附属设施，光伏电站设计装机规模为2000MW
其中

光伏

阵列
共配置50个光伏阵列，606个3.3MW光伏发电单元，单个发电单元装机容量为27个3.9468MWp和276个3.96175MWp，南北两个地块每个地块的装机容量为1000MW，直流侧装机容量为1200MWp，由303个3.3MW光伏发电单元组成。本项目拟采用双面双玻多主栅单晶光伏组件，每26块光伏组件串联成一个光伏组件串，每个光伏组串成1×26横向排布于一组平单轴光伏支架上。固定光伏组件支架基础初步采用螺旋钢桩基础。
光伏阵列最低点离地高度不小于2m、平单轴光伏支架旋转角度选择为±45°、方位角为 0°，平单轴跟踪支架将1个光伏组串中的光伏组件（每串26块）横向（长边与主轴垂直）放置，排成1列26行，平单轴东西中心间距暂按5.8m布置。
箱、逆变单元
项目采用 35kV华式箱变，共设置606台容量3300

kVA油浸自冷式双绕组升压变压器，额定电压36.75±2×2.5%/0.8kV。箱变基础形式为预制桩+钢平台，钢平台采用H型钢做为主梁，单角钢做次梁，主次梁之间采用螺栓连接，主梁之间采用焊缝+螺栓刚性连接。
拟采用300kW组串式逆变器，每26个组件接入1个组串，每24~25个组串并联接入1台300kW逆变器，每11台逆变器接入一台3300kVA箱变。

35kV集电线路
项目发电系统分成606个3.3MW并网发电单元。采用575Wp N型单晶双玻双面半片组件，每26块组成1串，每24~25串接入一台300kW逆变器，11台逆变器接入一台3300kVA 35kV升压变压器。场内6~7台箱变汇成1回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV母线侧。

35kV电缆敷设方式为电缆桥架敷设；与道路交叉时采用直埋敷设，电缆沟深度不小于2m。电缆沟沟底铺砂，砂层厚300mm，电缆位于中间，砂层上盖电缆盖板。

辅助工程
入场

道路
本项目进场道路需改扩建6.5km原有外部砂石路后可以满足运输要求。进场道路改扩建长度6.5km。路基宽度为7m，路面宽度为6m。面层采用 300mm厚砂夹石；基层采用400mm厚粉煤灰碎石(砂砾)。

本项目乌玛高速以南区域连接道路需改扩建9.9km的简易道路，路基宽度为5m，路面宽度为4m。面层采用200mm厚砂夹石；基层采用200mm厚粉煤灰碎石(砂砾)。

临时工程
施工道路（场内道路）
本项目拟建施工道路（场内道路）长260km，宽4.0m，位于光伏场区内。施工道路在工程建设时作为施工道路，施工结束后不拆除，作为运行期间检修道路。施工道路采用素土夯实，不设基层，泥结碎石路面厚度为20cm，转弯半径为不小于6.0m
施工

营地
本项目拟依托一期项目现有施工营地（一期项目已完成建设，施工营地暂未拆除拟二期继续利用），本次不另新建。一期项目施工期在厂界外设置1处施工营地，占地约12000m2，主要布置施工机械停放区、施工材料堆放区及临时办公生活区等
公用工程

供电
项目施工用电电源引自项目区附近10kV供电线路，10kV供电线路沿项目区内侧布置，后期电站运行后由电站内部自行提供

供水
本项目运营期主要包括清洗太阳光伏电池板用水，用水可从附近村庄供水管线获取，总用水量为245117.5m3/a
排水
项目施工期在施工现场建设2个10m3沉淀池，用于施工废水沉淀处理后用于场地洒水抑尘
运营期光伏板清洗废水主要污染因子为SS，因清洗废水分散不易汇集产生径流，因此，清洗后的废水流至光伏板下用作绿化用水

消防

站内配置不同类型的移动式手提灭火器、推车式干粉灭火器及消防沙箱等消防器材

环保工程

施工期

扬尘治理

采取分标段施工方式，设置2m高硬质围挡设施；物料及时遮盖防尘措施；严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土作业，加大施工场地、土方堆体洒水频次；施工道路碎石硬化；施工场地设置车辆冲洗平台；使用商品砼等的“六个百分之百”扬尘防控措施
废水治理

施工废水经设置的沉淀池处理后用于施工道路洒水抑尘；拟依托一期项目施工营地，本项目不另新建，施工期无生活污水外排
噪声治理

采用低噪声施工工艺及设备，合理布置施工机械，加强施工设备的管理、文明施工等降噪措施
固废处置

建筑垃圾：由遮盖篷布的运输车辆拉运至市政管理部门指定填埋场处置
废包装材料：施工材料使用产生的废包装物分类收集后外售处置，不能综合利用的与生活垃圾一并送至迎水桥镇垃圾中转站统一转运处置。
生活垃圾：施工现场产生的少量生活垃圾经分类收集后及时清运至迎水桥镇垃圾中转站统一转运处置
生态治理
工程措施：施工前在光伏场区用地范围内新建临时道路长260km，宽4.0m，对临时施工道路进行素土夯实，不设基层，泥结碎石路面厚度为200mm；施工结束后对施工场地进行迹地清理和土地整治，以恢复原地貌
植被措施：进一步优化光伏板布置，尽量减少对现有植被的破坏；施工结束后，对施工区域及光伏阵列区采取草方格植草措施，草种选择沙打旺、冰草
施工开挖的土方定点堆放、堆体采取四周拦挡及表面苫盖措施，挖运土方的车辆用蓬布严密遮盖，施工道路洒水抑尘等措施
运营期

固废

治理
废电

池板
废电池板属于一般固废物，电站退役后由生产厂家回收处置

废水

治理
清洁光伏板废水
本项目排水主要为清洁光伏板时产生的废水，废水主要污染因子为SS，散排至光伏板底自然下渗、蒸发
噪声

治理
购置低噪声变配电设备，变压器及配电设备等采取基础减振、安装减振垫，将产噪设备置于设备仓内等降噪措施
2、主要设备与设施
(1)光伏组件

本项目光伏电站采用双面双玻多主栅单晶光伏组件，光伏组件主要参数如表2-3所示。
表2-3                  光伏组件主要参数一览表

技术参数

单位

参数值

峰值功率 
Wp 
575 
开路电压（Voc） 
V 
51.3 
短路电流（Isc） 
A 
14.14 
工作电压（Vmppt） 
V 
43.11 
工作电流（Imppt） 
A 
13.34 
峰值功率温度系数 
%/°C 
-0.280
开路电压温度系数 
%/°C 
-0.230
短路电流温度系数 
%/°C 
0.045
首年功率衰减 
% 
1 
其后逐年功率衰减 
% 
0.4 
外形尺寸 
mm 
2278×1134×30
重量 
kg 
31.8
数量
块
向日跟踪方式 
平单轴跟踪
跟踪角度范围 
° 
±45
(2)逆变器
   本项目逆变器选择300kW组串式逆变器，主要技术参数见表2-4。
表2-4                  组串式逆变器主要技术参数表 
技术参数

单位

参数值

输出额定功率
kW
300 
最大视在功率
kW
330 
最高转换效率
%
99.01% 
中国效率
%
98.52% 
输入直流侧电压范围
Vdc
500V ~ 1,500V 
最大功率跟踪（MPPT）范围
Vdc
500V ~ 1,500 V 
每路 MPPT 最大输入电流
A
65 
交流输出电压
V
3/PE,800V 
输出电压频率
Hz
50Hz 
功率因数
0.8超前~ 0.8滞后 
宽/高/厚
mm
1,048×732×395
重量
kg
112
工作环境温度范围
℃
-30 ~ 60
数量
台
6666
(3)箱式变压器
本项目采用3300kVA，主要技术参数见表2-5。
表2-5                    箱式变压器主要技术参数表

名称

单位

数量

台数
台
606
容量 

kVA 

3300 

额定电压 

kV 

36.75±2×2.5%/0.8kV 

型式
---
油浸自冷式双绕组箱式变压器
3、工程占地
项目总占地面积39391530.29m2（合59087亩），占地全部属于临时（租）用地。项目用地性质为国有土地，占地类型全部为沙地。本项目施工营地依托一期项目现有施工营地（一期项目已施工结束、施工营地暂未拆除），临时施工道路、施工材料堆放区、施工机械停放区均设置于项目光伏场地用地范围内。本项目占地范围外无其它临时用地。
4、土石方平衡
本项目站址自然地形起伏较大，结合站址地形，总体布置考虑到土方挖填自平衡，光伏阵列依地势顺势设置。
项目土石方主要来源于站区场地平整、箱逆变基础开挖、35kV集电线路电缆沟开挖及施工道路（场内道路）修建等，挖方量989208m3，填方量988804m3，余方量404m3，余土全部用于光伏区场地沟壑处及低洼地回填，无弃方。因此，项目不设置取、弃土场。
本项目土石方平衡见表2-6，土石方平衡图见2-2。
表2-6                        工程土石方平衡表                     单位：m3
工程名称
挖方 

填方 

余方
备注
场地平整 

932582
932582
0
箱逆变基础开挖产生的余土，就近填至场区低洼地段，无弃方
箱逆变基础开挖
13296
12892
404
35kV集电线路
32930
32930
0
施工道路
10400
10400
0
合计
989208
988804
404








图2-2  土石方平衡框图
5、工作制度及定员
本项目工作人员依托本期工程330kV升压站工作人员，光伏电站运行天数为365天。
6、公用工程

(1)供水

本项目运营期用水主要为光伏板清洁用水，光伏板清洗用水由附近供水系统提供。具体用水情况如下：

本工程组件清洗系统拟采用水清洗为主，并在冬季辅助采用气力吹吸方案。光伏电站每3个月进行一次水清洗。因此本项目暂定每年大规模用水清洗3次，每平方米组件每次清洗用水量按2L计，本项目光伏场区占地约40852924.8m2，每次清洗用水量为81705.8m3，则年用水量约为245117.5m3。

(2)排水

本项目运营期外排废水主要为光伏板清洗废水。项目光伏板清洗时不使用任何洗涤剂，清洗废水主要污染因子为SS。清洗废水产生量按用水量的90%计，则清洗废水量约为220605.8m3/a。因清洗废水分散不易汇集产生径流，因此，清洗后的废水流至光伏板下全部蒸发损耗。
(3)供电

本项目初期供电由附近供电系统接入，后期供电由330kV升压站提供。

7、主要施工机械设备
本项目施工主要机械设备见表2-7。

表2-7                        主要施工机械一览表

序号

设备名称
型号

单位/数量
1

挖掘机
---
2台
2
推土机
---
2台
3
链式开沟机
---
2台
4
履带螺旋打桩机
---
2台
5
起重机
25T
2台
6
履带螺旋钻机
---
2台
7
洒水车
8m3
1台
8
自卸卡车
---
3台



	总平面及现场布置
	1、总平面布置情况
(1)横向布置

本项目站区包括光伏区、站区道路及站区围栅等部分。 

本项目站区主要设施及建筑物的总平面布置如下： 

①光伏区 

光伏区跨海拔范围约1345.34m～1568.87m。光伏阵列沿自然地形坡度布置。光伏场区主要包括光伏子阵、箱变、逆变及检修道路等。 

本项目东侧约15km处为迎闫公路，南侧紧邻乌玛高速，北侧紧邻宁蒙两省省界，项目对外交通、运输条件便利。光伏场区内道路根据光伏发电单元及箱变位置分布设计，每个箱变均有道路可以通达，且均位于道路边，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修要求，光伏阵列区道路布置时充分考虑了场内集电线路走向，场内6~7台箱变汇成1回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV母线侧。光伏阵列区道路面层为20cm厚泥结碎石路面，检修道路路面宽度均为4m。 

光伏场区边界设置边界围栏，围栏上设门，方便牧畜进入吃草。 

②站区道路 

站区检修道路充分利用光伏场区内外的现有道路路网，站内区域随地形新建泥结碎石路面检修道路，长260km，宽4.0m，道路尽头设置回车场地，转弯半径为不小于6.0m。光伏阵列35kV升压变压器均布置于道路边。 
③围栅 

根据现场地形及规划坐标，规划区域形状为多边形，沿光伏场区四周设置1.8m塑钢围栏，便于封闭管理。
(2)竖向布置 

本项目光伏场区属于典型的沙漠地貌，位于腾格里沙漠东南边缘，区域内部沙丘分布连续，多为活动沙丘。高度一般为10～20m，主要为格状沙丘及格状沙丘链。根据可研分析，本项目不受100年一遇洪水影响。 

根据站区位置及自然地势，减小对自然地貌的改变，场区部分区域设置 U型排水槽系统，防止形成内涝及洪水。

综上所述，项目光伏站区总平面布置功能分区明确，紧凑合理较好的适

应自然地形条件。各建筑物的布置、方位选择及各级配电装置的空间组织均满足四周环境协调，并通过电缆沟、管线相互联系。升压站按照其工艺流程和功能合理布置各装置，满足工艺设计要求，总图布置合理。

具体总平面布置情况见附图7。

2、施工现场布置

本项目距中卫市沙坡头区及迎水桥镇较近，进行加工、修配及租用大型设备较方便，因此，施工修配和加工系统可主要考虑在社会机构解决。

本项目主要施工工程量为箱变基础工程、光伏组件基础工程和光伏组件支架安装工程。本项目施工期不建设施工营地，拟利用一期项目已建施工营地（占地面积12000m2），以减少对植被破坏。光伏场区内施工临时分区主要为施工生产区，包括施工材料堆放场、装置区、机械停放区等。

施工生产区的施工材料堆放场包括：砂石料、钢材、木材、模板等施工材料临时堆放区，装置区包括光伏组件、箱式变压器和逆变器等设备及电线、电缆等临时放置区，施工机械充分利用施工道路停放，施工时按施工顺序进场作业。光伏钢支架就地组装，不集中设堆放场地。施工材料及装置布置于场区无植被区或植被覆盖度小于10%的区域，减少对植被的损毁。


	施工方案
	1、施工方案

1.1施工组织

①施工材料供应
本项目施工场地内不设置混凝土拌合站，采用商品混凝土，由罐车拉运至项目区内。钢材、木材等施工材料，均可由沙坡头区就近采购。本项目所需碎石由附近砂石料场提供，粉煤灰由遮盖篷布的车辆密闭运输，供应充足。 
②水、电供应

供水：项目区无自来水供水管网，施工期生产用水由附近供水系统提供。

供电：本工程施工用电可就近从10kV线路引接，在施工场地装设 250kVA变压器、开关柜、380V接线端、低压开关及计量表，确保施工用电。
③交通运输条件
本项目位于宁夏中卫市迎水桥镇境内，周边有定武高速、乌玛高速及各类乡村道路等通过，场区四周已修建入场道路，区域路网发达，交通运输便利。施工运输以货车运输为主，运距最大10km，运输便利。

④设备安装
现场设备采用吊车加人工方式进行吊装和人工安装。
1.2施工工艺
(1)场区平整

本项目站区位于腾格里沙漠东南边缘，地貌单元为移动沙丘，受腾格里

沙漠的影响，目前沙丘主要向东南方向移动。场区半活动沙丘多较低缓，地形稍有起伏，光伏阵列依沙丘地势建设，尽量保持原有地形。主体工程采用螺旋钢桩基础，该工艺对地表扰动小，主体工程施工时不做大面积场地平整。

(2)光伏组件支架基础施工

本项目光伏支架基础拟采用螺旋钢桩，光伏阵列桩基础在施工时应先划定好人员及机械行走路线，螺旋打桩机打桩时采取隔行施工的方式进行，支架焊接时做好防治要求，减少对植被的破坏。

(3)构建筑物基础施工工艺

在施工过程中，建筑物基础施工采用挖掘机进行开挖，辅以人工修整基坑及边坡。施工过程中控制好基底标高，严禁进行超挖，开挖的土石按照方

案指定的地点及要求进行堆放，不得占压现有植被。基槽开挖完成后，先进行相应的地基处理，承载力满足设计要求，进行基坑验收。

(4)道路施工

本项目施工期充分利用现有道路，利用地面自然高程，用推土机对道路积沙进行清除，并对凹陷区域进行局部的平整后，铺设粉煤灰和砂石，用机械在原地面进行碾压。运料及摊铺应先远后近循序进行，所需材料按预先计算量分段分堆放置，应用人工配合机械进行摊铺；碾压前先泼水，碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动。

(5)电缆施工

本项目35kV集电线路电缆敷设方式为电缆桥架敷设，本工程35kV集电线路拟采用35kV电力电缆，与道路交叉时采用直埋敷设、电缆沟深度不小于2m。电缆沟沟底铺砂，砂层厚300mm，电缆位于中间，砂层上盖电缆盖板。

电缆施工工序为：定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装桥架安装→保护接地安装。根据施工图纸确定起始端及终端位置，标定走向，找好水平、垂直、弯通进行画线，均匀档距画出支、吊、托架位置。将预埋铁件平面紧贴模板，将锚固圆钢绑扎固定在结构的钢筋上，待混凝土模板拆除后，预埋铁件平面外露，把支架、吊架或托架进行固定。根据承重选择受益人膨胀螺栓及钻头，埋好螺栓后用螺母将支架和吊架固定膨胀螺栓。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏，电缆桥架在电气竖井内敷设用角钢固定，桥架设置防火隔离措施。金属电缆桥架或引出的金属电缆导管必须接地。将支架和吊架安装牢固，保证安装质量。
具体施工工艺流程及产污环节见图2-3。






图2-3  施工工艺流程及产污环节示意图 

1.3冬季、雨季施工措施 
(1)冬季施工 

在进度安排上应尽量减少或避免冬季施工项目，如混凝土工程、合金钢的焊接等。对由于工程需要，必须要安排在冬季施工的项目，需做好防冻保暖措施。 浇筑混凝土可以采取用草帘覆盖保温的方法，防止混凝土发生冻结。  焊接工作采取防风、防寒措施，主要焊接部件应在室内进行。各种钢材的焊接温度一定要控制在规范要求的范围之内，同时做好焊前的预热和焊后的热处理。 

(2)雨季施工 

雨季施工重点要做好防雷电、防塌、防风。应做好场地施工排水和防洪；设备防雨遮盖，并做好接地工作；基础开挖，防止灌水；对正在浇筑的混凝土应做好防护，防止雨水冲刷影响混凝土质量。

2、建设周期

本项目拟于2023年11月中旬开工建设，2024年11月完成建成，建设周期为12个月。

施工时序

    场内施工道路修建、场外道路改建等施工准备1个月；
土建、光伏阵列施工：8个月； 

电气设备安装：2个月； 

单体调试、联合调试：1个月。



	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境质量现状
本项目生态环境质量现状评价见生态环境影响评价专题第二章节。

2、环境空气质量现状

本项目主要位于中卫市沙坡头区境内，根据《环境影响评价技术导则 大

气环境》（HJ2.2-2018）中要求“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。”本项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本评价采用《宁夏生态环境质量状况(2021年)》中卫市的环境空气质量监测数据作为本次评价依据，评价基准年度为2021年。具体区域环境空气质量状况见表3-1。
表3-1                 2021年中卫市环境空气质量现状监测结果       

污染物

年评价指标

现状浓度

(μg /m3)

标准值

(μg /m3)

占标率

(%)

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

65
70
92.9
达标

PM2.5
年平均质量浓度
27
35
77.1
达标

SO2

年平均质量浓度
11
60
18.3
达标

NO2
年平均质量浓度
26
40
65.0
达标
CO

24h平均第95%百分数（mg /m3）

0.6
4
15.0
达标

O3
日最大8h滑动平均值90%百分数

138
160
86.3
达标

备注

CO24h平均第95%百分数，O3日最大8h滑动平均值的90%百分数。
根据《宁夏生态环境质量状况(2021年)》的评价结果，剔除沙尘天气后，2021年中卫市环境空气质量6项基本因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。因此判定，项目所在区域大气环境质量属于达标区，环境空气质量较好。
3、声环境质量现状

 根据现场调查，本项目50m范围内无噪声环境保护目标，因此不开展声环境现状监测。

4、地表水环境质量现状
本项目所在区域无常年地表水体，本次对地表水环境质量现状不予评价。

5、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行） 要求：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。”本项目属于光伏电站工程，项目不产生废气、废水，且周边无地下水、土壤敏感目标。因此，本项目不需开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

[image: image9.jpg]



[image: image2.jpg]B u——





项目地块现状

	生态

环境

保护

目标
	(1)声环境
本项目所处的声环境功能区为 GB3096规定的 1类地区，根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）5.1.3，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价范围的规定，本项目周边无声环境保护目标，因此，本项目声环境评价范围为项目厂界外50m范围内。

根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
(2)生态环境
根据《环境影响评价技术导则  生态环境》（HJ19-2022）6.1.2 f），工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占地陆域或水域）时，评价等级不低于二级。本项目生态环境评价等级为二级，评价范围为光伏场区外扩500m范围。
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目评价范围内无自然保护区、世界文化及自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和迴游通道、天然渔场等重要生态敏感区。

通过现场勘查，确定本项目生态环境保护目标为项目评价范围内野生动植物、人工植被、土壤等陆生生态系统进行保护。

(3)大气环境
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目运营期无废气产生和排放。因此，不划分大气评价等级及评价范围。因此，本项目周边无大气环境保护目标。
(4)地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营期无废水产生和排放，无废水受纳水体。因此，不划分地表水评价等级及评价范围。

因此，本项目周边无大气环境保护目标。


	评价

标准
	1、环境质量标准

(1)声环境质量标准

    项目所在区域属于声环境1类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准(即：昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A))。
(2)环境空气质量标准

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准及2018年修改单；

环境空气质量标准

序号

污染物

年平均值（µg/m3）

24小时平均（µg/m3）

标准来源

1

SO2
60

150

GB3095-2012

二级标准及2018年修改单

2

NO2
40

80

3

PM10
70

150

4

PM2.5
35

75

5

CO

10（mg/m3）

4（mg/m3）
6

O3
/

160（日最大8h平均）

7

TSP

200

300

2、污染物排放标准

(1)施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

建筑施工场界环境噪声排放标准
位置
昼间dB(A)

夜间dB(A)

建筑施工场界
70

55

(2)施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；

施工扬尘无组织排放监控浓度限值
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
(3)项目运营期光伏电站噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。
厂界环境噪声排放标准

类别

昼  间

夜  间

等效声级

1类
55

45

dB(A)

(4)一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

	其他
	1、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)；
2、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

3、《水土保持综合治理技术规范》（GBT16453-2008）；

4、《水土保持工程设计规范》（GB51018- 2014）。



四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	施工期产污环节主要集中在施工道路修建、光伏电站基础施工和设备安装调试阶段。施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废水、固废，此外表现为水土流失等生态环境影响。

1、生态环境影响分析
本项目施工期对生态环境的影响主要为土地利用、植被、野生动物的影响及水土流失等。
具体本项目施工期生态环境影响分析见本项目生态环境影响评价专题第三章节。
2、废气

项目施工期废气主要为扬尘。施工期扬尘主要产生于土方的开挖、堆放及回填过程，施工物料的堆放及施工材料运输过程等。

本项目拟建光伏电站在施工时由于场地的平整及土方的开挖造成占地内

植被破坏与土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响，但项目周边无大气环境保护目标，施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，商品砼、钢筋、砂石料等物料及设备的运输，会产生道路扬尘问题。本项目施工前通过对已有道路改建，施工路况良好，施工期通过采取施工现场设置围栏，定期洒水作业，物料采用遮盖篷布的汽车运输，土方堆体采取抑尘网遮盖措施，出入车辆上路前须对车身和轮胎进行冲洗，使用商品砼，对施工道路采取硬化等防尘措施。  

项目施工期应严格执行《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2019 修

正）中关于扬尘污染的相关规定，做好施工场地六个“100%”防尘工作，加强施工现场管理后，施工扬尘对周围环境空气影响较小。

3、废水

(1)生活污水
本项目施工期不在施工现场设置施工营地，拟依托龙源一期光伏项目施工

营地，因此，本项目施工期无生活污水外排。
(2)施工废水
本项目施工废水主要为光伏电站箱逆变基础施工中混凝土浇筑、机械设备冲洗产生的废水。施工废水中SS污染物含量较高，应在施工场地适当位置设置沉淀池对生产废水进行沉淀处理，经沉淀后废水回用于施工道路洒水抑制扬尘等。此外采取文明施工，不漫排施工废水，避免大雨天气施工等措施。

经采取以上措施后，项目施工废水对周围水环境影响较小。

4、噪声
本项目施工期噪声主要为基础施工时运输车辆、吊车、挖掘机、混凝土搅拌车、混凝土振捣器等施工机械作业时产生机械噪声，施工期主要施工机械设备噪声源强在80~90dB(A)之间。

施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，产噪设备均置于室外。按点声源衰减模式计算噪声的距离衰减。公式为：

L2＝L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L1、L2—为距声源r1、r2处的声级值（dB(A)）；

r1、r2—为距声源的距离（m）；

ΔL—为其它衰减作用的减噪声级（dB(A)）；
计算结果参见表4-1。
表4-1
       施工机械噪声强度（1m处声压级）及其对环境的影响预测
施工机械

×（m）处声压级dB（A）

标准dB（A）

1
10

20

30

40

50

昼间

夜间

挖掘机
90

70

64

61

58

55

70

55

载重车
89

69

63

60

57

55

70

55

推土机
90

70

64

61

58

55

70

55

翻斗车
90

70

64

61

58

55

70

55

由表4-1可知：距主要施工机械约10m处昼间低于70dB(A)标准限值要求。施工期噪声影响具有暂时性、可逆性，随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。施工过程中应采取必要的噪声防护措施，尽量减少对环境的影响。 
5、固体废物
施工期土石方平衡，无弃方。本项目施工期不在施工现场设置施工营地，拟依托龙源一期光伏项目施工营地，因此，本项目施工期无生活垃圾外排。
本项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾、设备和施工材料使用产生的废包装物等。项目施工期产生的建筑垃圾产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，本项目光伏板采用螺旋钢桩基础、箱变采用钢平台基础，项目整个施工期固体废物产生量较小，产生后分类收集、及时由遮盖篷布的车辆密闭清运至市政指定的建筑垃圾填埋点处置；施工期产生的废包装物分类收集，能综合利用的外售处置，不能利用的清运至附近垃圾填埋场填埋处置。

综上所述，项目施工期固体废物均得到妥善处置后，对周围环境影响较小。



	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

本项目运营期环境影响主要为植被、野生动物以及生物多样性的影响。具体本项目运营期生态环境影响分析见生态环境影响评价专题第三章节。
2、声环境影响分析

本项目光伏电站噪声源主要为箱逆变器、配电装置运行时产生的连续性电磁噪声。类比国内同行业同类设备噪声值的经验数据，其噪声级一般65dB(A)左右。

本项目通过采取箱逆变器基础固定，安装减振设施等降噪措施后，噪声一般会衰减15~25dB(A)左右。本次评价按衰减15dB(A)计。随着距离的衰减，光伏区厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。根据现场调查，项目区域200m范围内无声环境保护目标，因此，逆变器及箱变运行时产生的设备噪声对周围环境影响较小。

 3、废水影响分析

项目运营期废水主要为光伏板清洗废水。为保证发电效率，每季度定期对电池组件清洗1次，以保证电池组件的清洁度。本项目电池组件的污物主要是沙尘，本工程组件清洗系统拟采用水清洗为主（不使用任何清洗剂），并在冬季辅助采用气力吹吸方案。本光伏电站每3个月进行一次水清洗，全年共清洗3次，清洗废水量约为220605.8m3/a，主要污染因子为SS。因清洗废水分散不易汇集产生径流，因此，清洗后的废水流至光伏板下全部蒸发损耗。
综上所述，项目运营期废水经采取以上措施后，对周围水环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

本项目运营期固体废物主要为光伏电站退役后产生的报废光伏电池板。

本项目使用的电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为 25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就需更换废电池板。据建设单位提供，其年报废率为 0.16%~0.2%，故本次按照最大年报废率 0.2%计算，本项目光伏电池板共4177680块，计算可知，本项目年报废电池板的产生量约为8355块。

本项目光伏电站更换的报废电池板为单晶硅电池，由90%的结晶硅和10%的薄膜组成，单晶硅抗辐射性强、无毒性，属于一般工业固体废物，报废的电池板拆除后由生产厂家回收。


	
	5、光污染对周围环境及鸟类的影响分析

眩光是指视野中由于不适宜亮度分布，或在空间或时间上存在极端的亮度对比，以致引起视觉不舒适和降低物体可见度的视觉条件。眩光可分为直接眩光和反射眩光两大类，反射眩光与目标物体的反射率直接相关。

太阳能光伏组件是太阳能光伏发电过程中进行光电转换的核心设备，为提高转换效率，组件生产过程中所使用的面层玻璃盖板表面一般经过绒面处理和镀减反射膜，晶硅表面均进行织构化处理和镀减反射膜，已达到增加玻璃盖板的透射率和单晶硅对光能的吸收率。项目单晶硅电池组件表面钢化盖板玻璃设计应满足JC/T217002013《太阳能光伏组件用减反射膜玻璃》的技术要求。

为了减少阳光的反射，在其表面通过物理和化学方法进行减反射处理，使玻璃表面成了绒状，从而增加了光线的入射量，进一步减少反射量，使得玻璃表面对太阳直射光线的总反射量小于10%，与普通玻璃不同的是，因绒面的存在，该部分反射光呈漫反射状。光伏电站采用透光率极高的自洁防眩光涂层，透光率95%以上，光伏阵列的放射光极小，对阳光的折射以散射为主，无眩光。对面板位置以及放置角度进行有效设计，能对太阳光放射高度进行改进，对周围公路、旅游区及鸟类影响较小。



	选址选线环境合理性分析
	1、项目选址与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）符合性
本项目位于宁夏中卫市沙坡头区腾格里沙漠边缘地带，可最大限度利用现有闲置土地资源发展光伏发电产业。本项目作为宁电入湘工程的重要组成部分，其规划工作已纳入宁电入湘工程总体规划及国家“十四五”电力发展规划，在满足光伏正常发电的前提下，可提高土地利用率65%。

根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）中光伏电站的选址要求，本项目选址符合性分析见表4-2。

 表4-2      项目与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）符合性分析表

序号

光伏发电站设计规范要求

本项目情况

与规范符合性

1

地面光伏发电站选址宜选择在地势平坦的地区或北高南低的坡度地区。坡屋面光伏发电站的建筑主要朝向宜为南或接近南向，宜避开周边障碍物对光伏组件的遮挡

项目选址区域地势起伏较大，光伏组件朝正南布置，太阳能资源丰富，周边植被相对低矮，通过提高光伏板架设高度，适当修剪，植被对光伏组件无遮挡

符合

2

选择站址时，应避开空气经常受悬浮物严重污染的地区

根据《宁夏生态环境质量状况(2021年)》，扣除沙尘天气，2021年中卫市为达标区。项目区位于沙地，项目区已栽植沙生灌木，植被覆盖度约40%，本项目通过先进的施工工艺，采取草方格+撒播草籽形成疏林草地，定期清洁光伏板等措施后，可有效固沙、降低悬浮物对发电效率的影响
符合

3

选择站址时，应避开危岩、泥石流、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区

采用螺旋钢桩施工工艺，不在危岩、泥石泥、滑坡地段及地震断裂带等地质灾害易发区，适宜项目建设

符合

4

光伏发电站宜建在地震烈度为9度及以下地区。在地震烈度为9度以上地区建站时，应进行地震安全性评价

根据《中国地震动参数区划图》

（GB18306-2015），本项目区域地震基本烈度为Ⅷ度，无需进行地震安全性评价

符合

5

光伏发电站站址应避让重点保护的文化遗址，不应设在有开采价值的露天矿藏或地下浅层矿区上

本项目区域无重点保护的文化遗址，无压覆矿藏，也不在地下浅层矿区上

符合

6

光伏发电站站址选址应利用非可

耕地或劣地，不应破坏原有水系，做好植被保护，较少土石方开挖量，并应节约用地，减少房屋拆迁和人口迁移

本项目区属于腾格里沙漠边缘的沙地，无水系，项目土石方平衡、无弃方，施工作业在划定的施工红线范围内，不存在房屋拆迁和安置。采取分标段施工，边施工、边生态恢复措施，做好植被保护
符合

7

光伏发电站站址选择应考虑电站达到规划容量时接入电力系统的出线走廊

项目区规划建设2座330kV升压站，配置2座2MW/4MWh储能电站，接入电网以新建的天都山750kV变电站外送通道为核心，配套建设9个330kV变电站，主变容量远期为6×360MVA，电压等级为35/110/330kV（接入系统不在本次评估范围内），满足项目储能和输变电需求
符合

综上分析，通过采取有效措施后，对光伏项目发电效率影响较小，符合《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）中光伏电站的选址。
2、项目选址与太阳能资源要求的符合性
项目区域位于中卫市沙坡头区腾格里沙漠东南部，该区域地势海拔高、阴雨天气少、日照时间长、辐射强度高、大气透明度好，多年平均年总辐射为6285.3MJ/m2。根据《太阳能资源评估方法》（QXT 89-2019）确定的标准，本项目所在地区属于B等级“资源很丰富”区。太阳能资源稳定度为0.380，直射比为58.2%，本项目太阳能资源稳定度为B 等级，属于稳定等级，太阳能直射比为B等级，属于“高”等级。本工程场址地理条件较好、交通便利、太阳能资源丰富，是一个较为合适的光伏电站场址。
综上所述，项目选址避让了宁夏沙坡头国家级自然保护区，通过改进施工技术，加大对光伏组件清洁频次、加强光伏板维护，采取光伏发电+生态修复双向管理运营机制等措施后，可有效固沙、降低悬浮物对发电效率的影响。因此，从生态环境效益角度分析，本项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	生态环境保护措施

本项目施工期生态环境保护措施见生态环境影响专题第四章节。

2、扬尘防治措施

    施工期扬尘主要来源于土方开挖、回填，物料运输、装卸等过程，给周边大气环境带来一定影响。本项目施工扬尘主要采取以下措施：
①施工场地应设置专栏，标明项目名称、项目概况、建设单位、施工单位、联系电话、施工工期等内容。
②严格控制施工作业范围，施工场地周围应当设置2.5m高连续、密闭的硬质围挡；
③划定车辆行驶路线，限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；
④施工期间出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。

⑤采用湿法作业，利用洒水车对运输道路及时洒水降尘，大风天气适当增加洒水频次，保持场地湿润；
⑥起尘原材料进行覆盖存放，建筑垃圾临时堆放时应当利用苫布等采取围挡、遮盖等防尘措施；
⑦车辆上路前，经出入口设置冲洗平台，对运输车辆车身及轮胎时行除泥、冲洗干净后方可上路；
⑧采用商品混凝土，不再施工现场设置搅拌站；
⑨运输粉状物料的车辆不得超载、超速，并加盖篷布，减少撒落。
⑩分标段施工，主体工程与植被工程同时实施，减少土地裸露时间，尽快恢复植被。

本项目施工期应严格落实施工场地围挡、物料堆放覆盖、湿法作业、路面

硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”扬尘防控措施，减少对区域大气环境的影响。
3、废水防治措施

本项目施工期不在施工现场设置施工营地，拟依托龙源一期光伏项目施工营地，无生活污水外排。
施工废水主要为车辆冲洗产生的废水。施工废水中SS污染物含量较高，应在施工场地车辆出入口处设置沉淀池1座（1座，敷设HDPE防渗膜，容积10m3），生产废水经临时沉淀池沉淀处理后，用于施工场地及道路洒水抑制扬尘全部回用，不外排。
4、噪声防治措施

在施工过程中，挖掘机、钻机、运输机械等设备及推土机、吊车等机械设备，均会产生一定强度的机械噪声。

为了将本项目施工噪声对周围声环境的影响降至最低，须采取以下防治措

施：
①选择低噪声的施工工艺和机械设备，合理布置其活动区域；
②制定合理的施工计划，安排施工时序，尽量避免高噪声设备在同一时段运行，尽量控制车辆鸣笛；

③合理安排施工进度，加强现场管理，提高施工效率，尽可能地缩短施工时间，减轻噪声影响；

④合理布置高噪声设备，严禁超负荷运转，定期对施工机械维护保养，使其达到良好运行状态；
⑤禁止夜间施工，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁晚间22:00~06:00进行施工时段施工，降低施工噪声影响。
⑥加强施工管理，施工时尽量减少人为噪声，文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染。
⑦运输车辆合理规划运输线路，尽量避免经过保护区等敏感路段，减轻对施工沿线的噪声影响。

⑧项目南区施工场地南侧距离宁夏沙坡头国家级自然保护区较近，应在南区的场地南侧设置防噪挡板或移动声屏设施，以减少施工噪声对保护区动物等影响。
固体废物处置措施

施工期土石方平衡，无弃方。施工期固体废物主要有施工建筑垃圾和废包装物。建筑垃圾及时清理出施工现场，避免占压现有植被，不能及时清理时应选择无植被区域集中堆放，利用遮盖篷布的运输车辆及时清运至市政指定的建筑垃圾堆放点；施工设备及材料废包装物可综合利用的分类收集后外售，不可综合利用的集中收集后运至附近镇垃圾填埋场填埋处置。

在施工期固体废物的处置过程中，还应采取以下管理措施：
(1)施工期间产生的固体废物需暂存时应采取遮盖抑尘网或篷布，分类存放，加强管理。
(2)施工期间产生的固体废物及时清运、避免占压现有植被，废品应尽量做到综合利用，不得随意乱仍、遗弃在施工现场。
(3)禁止在施工区域乱仍水瓶、烟头等生活垃圾，不得胡乱丢弃或就地焚烧垃圾。

(4)施工现场应设置环境保护宣传栏，施工前向施工人员进行培训，并宣传施工期环境保护相关知识，提高施工期环境质量和效率。

综上所述，本工程施工期产生的各类固体废物全部得到合理处置后，对周围环境影响轻微。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施
本项目施工期生态环境保护措施见生态环境影响专题第四章节。

2、水环境保护措施

项目运营期废水主要为光伏板清洗废水。为保证发电效率，每季度定期对电池组件清洗1次，以保证电池组件的清洁度。本项目电池组件的污物主要是沙尘，本工程组件清洗系统拟采用水清洗为主（不使用任何清洗剂），并在冬季辅助采用气力吹吸方案。本光伏电站每3个月进行一次水清洗，全年共清洗3次，清洗废水主要污染因子为SS。因清洗废水分散不易汇集产生径流，清洗后的废水流至光伏板下全部蒸发。

3、声环境保护措施
本项目运营期噪声主要来源于箱、逆变器，本项目箱、逆变器为户外式布置，其噪声以中低频噪声为主，本项目在设计阶段应充分考虑设备的性能，选购低噪声设备；设备安装时应将其基础固定，安装减振设施；合理布局箱、逆

变器，箱式变压器采取室内壁吸声处理等措施。项目周围无居民区、医疗卫生、文化教育、行政办公等声环境敏感目标。因此，本工程产生的噪声通过距离衰减后对周围环境影响较小，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。

工程运行后，建设单位应定期委托有资质的第三方环境监测单位对项目噪声进行监测。噪声监测计划见表5-1，监测点位见图5-1。
表5-2                        项目运营期环境监测计划表

监测

因子

监测方法

监测时间

监测频次

噪声

按照《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348-2008）

中的监测方法进行
光伏场区四周厂界外1m处

各布设2个点（共8个点）

1次/季，每次昼间

、夜间各测1次
4、固体废物处置措施

项目运营期固体废物主要为一般固体废物报废电池板。

本项目使用的电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为 25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就需更换废电池板。本项目光伏电站报废电池板为单晶硅电池，由90%的结晶硅和10%的薄膜组成，单晶硅抗辐射性强、无毒性，属于一般工业固体废物。光伏电站退役后，由生产厂家回收。
运营期固体废物环境管理计划见表5-2。
表5-2                    运营期固体废物环境管理计划表

监测因子

监测方法

监测项目
监测频次

固体废物
按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控

制标准》（GB18599-2020）相关标准要求

管理
统计项目固体废物种类、产生量、处理方式（去向）等
每日统计

1次








图5-1  运营期噪声监测点位布设图

	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资880000万元，其中环保投资1200万元，约占项目总投资的0.14%。环保投资主要用于施工期扬尘、噪声、废水、固体废物防治、生态治理以及环境管理等。本项目环保投资明细见表5-4。

表5-4                       环保投资明细一览表       

治理项目

治理措施

费用（万元）

施工废水治理

施工场地车辆出入口处设置车辆冲洗平台及施工废水沉淀池1座（1座，敷设HDPE防渗膜，容积10m3）

5.0
施工扬尘治理

建筑工地设置硬质围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施

30
施工噪声防治
施工机械安装消音、减振，固定支架、加强保养等措施
15
施工固体废物
建筑垃圾等收集运输
4
箱变防渗措施
每个箱式变压器下方设置1个2m3事故油坑，采取钢筋混凝土结构，防渗等级P6级（严格按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的重点污染防治区要求建设，防渗系数1.0×10-7cm/s），并采取相应防渗措施（共设置606个事故油坑）
205
生态治理措施

工程措施：施工场地清理、平整，并采取在流动沙丘区域进行生物结皮防护措施；

植被措施：采取草方格沙障+种植柠条、沙打旺、紫花苜蓿         植被治理措施，草种1:1混播、设计播种量为1.67kg/亩，补植率按20%计；

临时防护措施：堆土防尘网遮盖、道路洒水等水土保持临时防护措施等
890
环境监理与监测
施工期环境监理与监测

20
运营期

噪声防治
购置低噪声设备，箱、逆变基础固定、安装减振设施；箱式变压器设备仓隔音处理等措施 
10
环境监测
按照环境监测计划定期监测
20
其它
封禁管理相关标识等
1
合计
1200



六、生态环境保护措施监督检查清单

	     内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1、工程措施

施工场地清理、平整，并采取在流动沙丘区域进行生物结皮防护措施；

2、植被措施

采取草方格沙障+种植柠条、沙打旺、紫花苜蓿植被治理措施，草种1:1混播、设计播种量为1.67kg/亩，补植率按20%计；

3、临时防护措施

堆土防尘网遮盖、道路洒水等水土保持临时防护措施等
	1、工程措施

施工场地清理、平整，在流动沙丘区域采取生物结皮防护措施；

2、植被措施

采取草方格沙障+种植柠条、沙打旺、紫花苜蓿植被治理措施，草种1:1混播、设计播种量1.67kg/亩，补植率按20%计；

3、临时防护措施

堆土防尘网遮盖、道路洒水等水土保持临时防护措施等
	运营期实施禁牧管理，围栏封育，禁牧休牧，根据情况适度补撒草种，实施虫害、鼠害防治及防火等管护措施，派专人管护，管护期3年，严禁牲畜和人为破坏
	除工程建（构）筑物及硬化区域外，项目区域实现林草全覆盖

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	在施工场地车辆出入口处设置沉淀池（1座，敷设HDPE防渗膜，容积10m3），经沉淀后废水回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等
	不外排
	光伏电板每3个月清洗一次，全年共清洗3次，清洗过程不添加任何清洗剂，清洗废水主要污染因子为SS，因清洗废水分散不易汇集产生径流，清洗后的废水流至光伏板下全部蒸发
	清洗过程不添加任何清洗剂

	地下水及

土壤环境
	每个箱式变压器下方设置1个2m3事故油坑，采取钢筋混凝土结构，防渗等级P6级（防渗系数1.0×10-7cm/s），并采取相应防渗措施（共设置606个事故油坑）施工单位应加强施工管理，文明施工， 禁止“三废”排入外环境污染地下水和土壤环境
	严格按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的重点污染防治区要求建设，渗透系数≤10-7cm/s
	/
	/

	声环境
	加强管理，尽可能选用低噪声设备和工艺，降低对声环境的影响
	《建筑施工厂界环境噪声排放

标准》（GB12523-2011）
	购置低噪声设备，并对设备基础固定，采取减振、隔声处理等综合降噪措施
	光伏电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008的

1类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	建筑工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施
	扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值
	/
	/

	固体废物
	建筑垃圾及时清理出施工现场，避免占压现有植被，不能及时清理时应选择无植被区域集中堆放，利用遮盖篷布的运输车辆及时清运至市政指定的建筑垃圾堆放点；施工设备及材料废包装物可综合利用的分类收集后外售，不可综合利用的集中收集后运至附近镇垃圾填埋场填埋处置
	固体废物妥善处置，无随意丢弃、堆放现象
	光伏电站退役后，废电池板由生产厂家回收处置
	按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置，贮存设施及贮存区做到防尘、防雨淋、防渗漏

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	      /
	/
	/
	/

	其他
	/
	 /
	 /
	/


七、结论

	中卫龙源新能源有限公司“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）建设对项目区生态环境的不利影响是短期的，通过实施“板上发电、板下种草”的“光伏+”发展模式，带动生态保护建设，形成沙漠治理、生态修复等多位一体的发展体系，可实现项目区防沙治沙的可持续发展。
因此，从长远生态效益来看，本项目的建设是可行的。




内   蒙   古   自   治   区





龙源一期


光伏项目





未利用地





本项目





中卫沙坡头国家级自然保护区





1.5km





1.2km





场地平整填方932582m3








场地平整挖方932582m3








箱逆变基础填方12892m3








箱逆变基础挖方13296m3








就近填至光伏场区低洼地，无弃方





404m3








35kV集电线路填方13296m3








35kV集电线路挖方13296m3








施工道路填方13296m3








施工道路挖方13296m3








生态破坏、扬尘


固体废物、噪声











场地平整





建（构）筑物基础开挖





生态破坏、扬尘


固体废物、噪声





电缆施工





生态破坏、扬尘


固体废物、噪声











电气设备安装





固体废物、噪声、废水





系统调试





正式运营





噪声





图例：


     噪声监测点位









