卫环沙坡头区分局函〔2024〕29号

关于同意中卫市振发沙漠光伏发电有限公司《振发中卫光伏电站迁建项目环境影响

报告表》的函

中卫市振发沙漠光伏发电有限公司：

你公司报来的《振发中卫光伏电站迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据专家评审小组意见，经研究，函复如下：

- 项目基本情况

振发中卫光伏电站迁建项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，总占地面积355393平方米。项目为等容迁建项目，迁建光伏电站额定装机容量为13.62兆瓦。主要建设太阳能光伏阵列、箱逆变单元及集电线路，配套建设电网接入系统及检修道路等辅助工程。项目总投资为3179.57万元，其中环保投资为148万元，占总投资的4.65%。

依据专家评审意见和宁夏博源咨询服务有限公司编制的《报告表》的评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施基础上，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设环境影响控制主要措施

（一）大气环境影响减缓措施

施工期严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、渣土车辆密闭运输、出入车辆清洗、定期洒水等扬尘污染防控措施，厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- （二）水环境污染防治措施

施工废水经临时沉淀池沉淀后用于施工场地及道路洒水抑尘。运营期生活污水依托现有光伏电站管理区化粪池处理后，粪污定期清掏外运处置；光伏板清洗废水流至光伏板下用于光伏板区撒播草籽的绿化。

（三）噪声污染防治措施

通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、加强设备维护保养、合理布局，通过降噪减振等措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期箱、逆变基础固定、安装减振设施，光伏区厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。

（四）固体废物处置措施

施工建筑垃圾及时收集清运至政府指定地点处置。运营期产生的废润滑油、废变压器油经专用密闭容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物处理资质的单位安全处置；废旧太阳能电池板收集后由生产厂家回收；生活垃圾经垃圾收集设施分类收集后，定期交由环卫部门处置。光伏电站退役后地上光伏组件、报废箱、逆变器、支架及钢平台、电线电缆等将分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存；成品事故油池严格按照土壤及地下水重点污染防治区要求建设，光伏电站退役后分批拆除，委托有资质的单位分批转运处置。

- （五）环境管理措施及生态保护措施

- 合理选择施工时间，加强施工活动管理，合理规划施工道路路径，减少扰动地表的面积和对地表植被的破坏。合理进行施工组织设计，严格控制施工范围，对开挖土方及时回填并进行生态恢复。施工期加强水土流失防治，施工结束后及时对施工区域及扰动区域进行清理、平整、恢复植被。加强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。光伏电站退役后拆除地表所有建筑物，清理场地进行迹地恢复和场地平整，进行生态治理和恢复。

建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，制定企业环境保护计划，加强项目运营期环境管理，严格按照防渗要求做好事故油池的防渗工作，落实环保措施，保护项目区域生态环境。营运期按照监测计划，定期进行环境监测。

三、有关要求

（一）你公司应严格落实生态环境保护主体责任，建立健全内部生态环境管理机构和制度，加强生态环境管理，确保各项生态环境保护措施落实到位，工程建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度，并按规定程序实施竣工环境保护验收，在未完成竣工环境保护验收工作前不得投产运营。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，在《报告表》批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当报具有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）中卫市生态环境局沙坡头区分局负责该项目环境保护“三同时”监管工作。

中卫市生态环境局沙坡头区分局

2024年11月22日