| 序号 | 项目名称 | 环评类别 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中卫市沙坡头区宣和镇天景山建筑用石料矿矿山生态修复治理项目 | 环境影响报告表 | 中卫市沙坡头区宣和镇 | 中卫市沙坡头区自然资源局 | 中环科工（宁夏）生态环境设计院有限公司 | 中卫市沙坡头区宣和镇天景山建筑用石料矿矿山生态修复治理项目位于中卫市沙坡头区宣和镇，生态修复治理面积为33.12公顷。主要工程措施为地形地貌恢复工程、截排水工程和生态恢复工程。建设内容为坡面培坡，场区平整，建设截水埂、导流槽，覆土，穴播草籽等。项目总投资为252.37万元，全部为环保投资。 | - 大气环境影响减缓措施 - 严格控制施工范围，施工场地设置施工围挡，加强施工现场及施工便道的洒水降尘工作；施工期临时堆土堆放在治理区内，并采用纤维网苫盖，定期洒水保湿；加强机械设备管理和保养维修，物料运输过程中车辆加盖篷布，合理选择运输路线，严禁超载、运料散落，项目区颗粒物无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 - （二）水环境污染防治措施 施工期生活污水依托周边村庄旱厕处理，粪污定期清掏外运处置。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后用于场区洒水抑尘。 （三）噪声污染防治措施 - 加强施工管理，选择低噪声的机械设备、作业方法，采取隔声、减振等措施，合理安排机械作业施工时间，加强运输车辆管理，采取限速行驶、禁止鸣笛等综合降噪措施，施工场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求。 （四）固体废物处置措施 废弃渣石、废土就近回填场区；施工人员产生的生活垃圾，集中分类收集后送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。 - （五）环境管理措施及生态保护措施 严格控制施工范围，优化施工布置和施工工艺，合理安排施工路线，做好施工期间的临时防护。合理选择施工时间，加强施工活动管理，建立健全现场管理责任制；严格控制对区域动、植物的影响并采取相应的措施，保护生物多样性，维持或修复生态功能系统；施工期加强水土流失防治，严格控制对生态环境的破坏。严格控制施工红线范围，不得占用沿线基本农田、农用设施等，减少对地表植被的扰动和破坏。严格落实《报告表》提出的生态保护措施，加强环境管理，施工结束后及时对临时施工区占地、施工扰动区域进行清理、平整、恢复植被。 |
| 2 | 中卫沙坡头机场供暖改造项目 | 环境影响报告表 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇 | 中卫市口岸和投资促进办公室 | 绿源恒森安环（宁夏）科技有限公司 | 项目建设地址位于中卫市沙坡头区迎水桥镇中卫沙坡头机场内，为改建项目。主要建设内容为改造现有燃煤锅炉房，拆除现有2台1.4兆瓦燃煤锅炉及配套设施，安装2台1.4兆瓦的燃气锅炉及配套设施，实施飞机场内二级管网及航站楼末端供暖设施改造。项目总投资860万元，其中环保投资为72万元，占总投资的8.37%。 | - （一）大气环境影响减缓措施 天然气锅炉采用低氮燃气相变热水机组，由锅炉自带低氮燃烧技术处理后废气通过12米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫的排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物执行《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》中“到2025年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米”的要求。 - （二）水环境污染防治措施 废水主要为锅炉软水制备排污水、锅炉排污水，收集后同生活污水一起委托中卫市鑫邦智业保洁服务有限公司由罐车拉运至宁夏水投中卫水务有限公司污水处理厂处置。 （三）噪声污染防治措施 设备合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，通过消声、基础减震、隔声、距离衰减等措施后，厂界噪声须满足《机场周围飞机噪环境标准》（GB9660-88）中二类区标准限值要求。 - 固体废物处置措施 软水制备过程中产生的废离子交换树脂更换后直接由厂家统一回收，机场内不暂存；废机油直接交由有危废处理资质单位带走处置，机场内不暂存。 - （五）环境管理措施与环境监测计划 建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，做好环境管理台账记录；落实环保措施，加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；管道开挖产生的土石方采取分层开挖、分别堆放、分层回填，施工结束后及时对堆土有序回填，恢复原地貌，对地面进行硬化处理；分区防渗，严格落实土壤及地下水污染防治措施；加强环境管理，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。 |
| 3 | 中卫市第十四小学实验楼建设项目 | 环境影响报告表 | 中卫市沙坡头区文昌镇 | 中卫市沙坡头区教育局 | 宁夏竭诚环保咨询服务有限公司 | 项目建设地址位于中卫市沙坡头区文昌镇，占地面积1238.06平方米。主要建设1栋实验楼，地上4层框架结构，局部5层，建筑面积4969.04平方米，设置化学、生物、物理实验室，配套建设室外硬化铺装、水、暖、电、箱变等附属工程。项目总投资2076.15万元，其中环保投资为55万元，占总投资的2.65%。 | - （一）大气环境影响减缓措施 - 实验室设计机械排风系统，实验废气由操作台配备的排风系统收集后，通过集气管道送入楼顶活性炭吸附箱处理后排放，废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 - （二）水环境污染防治措施 实验废水经酸碱中和池处理后，与生活污水一同进入化粪池处理达标后，排入市政污水管网进入中卫市清源供排水有限公司污水处理厂处理。 （三）固体废物处置措施 过期试剂、沾染危险化学试剂的一次性实验用具、废试剂瓶、废活性炭等危险废物收集后暂存于危废贮存间，定期交由有危废处理资质的单位统一处理；生活垃圾和未沾染危险化学试剂的破损玻璃器皿、破损导线等耗材集中收集后交由当地环卫部门进行处置。 （四）噪声污染防治措施 合理布局，选用低噪声设备，在风机进出口设置柔性接头，通过基础减震、安装隔音玻璃、墙体阻隔、距离衰减等措施，场界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - （五）环境管理措施及生态保护措施 建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，做好环境管理台账记录；严格落实地下水污染防治措施，严格按照防渗要求做好分区防渗；加强环境管理，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。 |