卫环沙坡头区分局函〔2025〕35号

关于同意《中卫城区集中热电联产供暖项目环境影响报告表》的函

中卫市住房和城乡建设局：

你单位报来的《中卫城区集中热电联产供暖项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据专家评审小组意见，经研究，现函复如下：

- 项目基本情况

中卫城区集中热电联产供暖项目区涉及中卫市沙坡头区东园镇、迎水桥镇、滨河镇，建设内容为管线工程和场站工程。新建供热管线（一供一回）全长21.79千米，具体为：自国能中卫热电厂引出，沿一期供热管网平行布置-宁化路-中泰路-中沟路-农田-第一排水沟-韩闸路-农田-机场大道-沙坡头大道新建DN1000供热管道17.37千米、DN800管道0.76千米，由机场大道供热主管引出，沿机场大道至机场换热站敷设DN250管道1.72千米；由机场大道供热主管引出沿第三排水沟绿化带敷设DN450管道1.94千米。同步建设中继泵站1座。项目总投资30792万元，其中环保投资为465万元，占总投资的1.51%。

根据专家评审意见及中环科工（宁夏）生态环境设计院有限公司编制的《报告表》的评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施前提下，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施等进行项目建设。

- 二、项目建设环境影响控制主要措施

- （一）大气环境影响减缓措施

- 严格控制施工范围，施工现场设置围挡，加强施工场地及便道的洒水降尘；物料及临时堆土应采取围挡、遮盖等措施，土方实施湿法作业并及时洒水抑尘；物料运输车辆须加盖篷布，控制车速，合理选择运输路线，车辆出入前进行清洗，严禁超载及沿途运料撒漏，确保场界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（二）水环境污染防治措施

- 施工人员生活污水依托租用民房的既有污水处理设施处理；管道试压废水及施工废水经沉淀后回用于施工场地及道路洒水抑尘，不得外排。中继泵站值班生活污水经化粪池处理后，与软水制备系统产生的浓水一起排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂处理。

（三）噪声污染防治措施

- 加强施工管理，选用低噪声设备与工艺，定期对设备进行保养维护，合理安排机械噪声作业时段，加强对运输车辆管理与控制。采取限速行驶、禁止鸣笛等综合降噪措施，施工场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求，运营期泵站加强设备基底，通过加装减振垫圈、消音装置、绿化等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

- （四）固体废物处置措施

- 建筑垃圾收集后及时清运至沙坡头区建筑垃圾填埋场妥善处置；管线开挖土方大部分用于回填，余方用于施工场地平整；废弃泥浆调节pH后收集至泥浆池，经固化处理后就地掩埋并覆土；废焊材等施工废料收集后交由物资部门回收。软水制备系统更换产生的废弃离子交换树脂由厂家上门更换并回收，不在现场暂存；废润滑油委托具备危废处理资质的单位更换并清运处置；除污器拦截的杂质及生活垃圾集中收集后，交由环卫部门统一处置。

- 环境管理措施及生态保护措施

严格控制施工范围，优化施工布置和工艺，合理安排施工路线，做好施工期间临时防护措施。科学安排施工时间，加强施工活动管理，建立健全现场管理责任制；严格控制施工红线，减少对区域动植物的影响，采取相应措施保护生物多样性，维持或修复生态功能系统；施工期加强水土流失防治，最大限度控制对生态环境的破坏。严格落实《报告表》提出的各项生态保护措施，强化环境管理，施工结束后及时对临时施工区占地及施工扰动区域进行清理、平整和植被恢复。

- 三、有关要求

（一）你单位应严格落实生态环境保护主体责任，建立健全内部生态环境管理机构与制度，加强全过程生态环境管理，确保各项环境保护措施落实到位。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。未通过竣工环境保护验收前，不得投入生产运营。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，项目在建设过程中如性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过五年方开工建设的，应报有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法许可手续后，方可开工建设。

（四）中卫市生态环境局沙坡头区分局负责该项目环境保护“三同时”的监督管理工作。

中卫市生态环境局沙坡头区分局

2025年12月12日