
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：永康镇双达村15MW驭风行动助力 
乡村振兴风电项目                
建设单位(盖章)：中广核新能源（中卫）有限公司

编制日期：           2025年12月          

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目

名称
	宁永康镇双达村15MW驭风行动助力乡村振兴风电项目

	项目代码
	2509-640502-60-01-264645

	建设单位

联系人
	柴天赐
	联系方式
	/

	建设地点
	宁夏回族自治区中卫市市沙坡头区县永康镇、宣和镇

	地理坐标
	风电机中心坐标：E105°23′0.561″，N37°19′8.789″

开关站中心坐标：E105°27′42.013″，N37°19′53.979″

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业，90陆上风力发电4415，其他风力发电
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总占地面积27145.64m2，其中永久占地面积2886.64m2，临时占地面积24259m2

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	宁夏回族自治区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	宁发改新能源审发[2025]169号

	总投资（万元）
	6000
	环保投资（万元）
	115

	环保投资占比（%）
	1.92
	施工工期
	5个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中相关规定，本项目属于鼓励类－五、新能源－山区风电场建设项目，因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。

根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》（国家发展和改革委员会令第40号）相关规定，项目属于“九、宁夏回族自治区”中“33、风力发电系统建设及运营”，为鼓励类项目，符合西部地区鼓励类产业的要求。

2、与宁夏回族自治区生态环境总体准入要求的符合性分析
根据自治区生态环境厅关于发布《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》的通知（宁环规发〔2024〕3号），本项目不属于全区生态环境总体准入要求中空间布局约束的“禁止开发建设活动”的要求、“限制开发建设活动”的要求、符合“空间布局要求的活动的退出”要求，符合污染物排放管控要求，满足资源利用效率要求，满足环境风险防控要求。本项目位于中卫市沙坡头区永康镇及宣和镇，项目符合中部干旱草原区的生态环境总体准入要求，具体见表1-1。

表1-1   项目与三大片区生态环境总体准入要求符合性分析一览表
片区

管控

维度

生态环境准入要求

本项目

中部干

旱草原

区
空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

1、禁止在荒漠、半荒漠和严重退化、沙化、盐碱化、水土流失的草原以及生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草原植被的其他活动。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动，严格执行《在国家沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动监督管理办法》。

2、严控高耗水产业发展，禁止新建、扩建淘汰类高耗水产业目录的建设项目，科学开展荒漠化地区大型风电、光伏基地建设。
本项目不位于禁止开发区域。项目为风电项目，符合国家及地方产业政策。

允许开发建设活动

1、建立草地防沙林带，重点对农牧交错带、退化沙化草原带、荒漠带的沙漠进行治理，巩固防沙治沙成果，防沙与用沙相结合，科学推进沙漠生态系统建设。

2、加快推动罗山固沙、造林、保荒，开展天然林保护、荒漠植被自然恢复和人工修复，加大主要沟道及周边区域退化土地生态修复力度，整治砂石采挖区，采取围栏禁牧、封育等措施开展退化草原生态保护修复。

3、防风固沙型生态功能区实施围栏禁牧，恢复草地植被。加强对内陆河流的规划管理，保护沙区湿地。水土保持型生态功能区加强禁止开垦坡度和禁止开垦的坡地范围管理，推进水土流失重点预防区和重点治理区的坡耕地综合整治。

4、继续实施退牧还草，大力发展人工种草和舍饲圈养，推广先进饲草料种植和饲养管理技术，发展集约化、现代化的草畜产业。
根据宁夏回族自治区自然资源厅文件《关于永康镇双达村15MW驭风行动助力乡村振兴风电项目建设用地预审意见》（宁自然资预审字[2025]47号），本项目选址位于中卫市永康镇、宣和镇，申请预审建设用地面积0.3482公顷，全部为集体农用地，本项目实际永久用地面积0.2886公顷。
污染物排放管控

1、规范在苦水河河道管理范围内采砂活动，禁止倾倒垃圾等。

2、控制清水河纳污总量，逐步“还水于河”。加强城镇污染防治，提升废污水收集能力和处理水平，强化畜禽养殖污染防治，防治灌区面源污染，加强退水沟渠污染治理，推进清水河水生态修复和湿地保护。
本项目施工期不产生废水、运行期无废水产生。

环境风险防控

1、规范在清水河等流域河道管理范围内采砂活动，禁止倾倒垃圾废渣、掩埋污染水体的物体等。
本项目建设区域不涉及地表水体。

资源利用效率要求

1、严格控制地下水开采，遏制水位持续下降；依法关闭罗山保护区范围内地下取水井和公共供水工程覆盖范围内自备水井，维系地下水水位，改善地下水生态。

2、因水制宜推广低耗水耐旱作物新品种及旱作节水技术，发展旱作节水农业。中部干旱带重点发展玉米、优质饲草、黄花菜、马铃薯等产业，中部扬黄灌区基本实现高效节水农业全覆盖。

3、加强饮用水水源地保护管理，优先保障生活用水和生态用水。

4、实现地下水采补平衡，严格控制区域用水总量，推进高耗水企业废水深度回用，推广农业节水灌溉，提高工农业用水效率。
本项目为15MW瓦风电项目，不使用且不开采地下水，不属于高耗水企业。

3、与中卫市“三线一单”符合性分析

根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》〔2024〕，本项目与中卫市“三线一单”符合性分析如下：

⑴生态保护红线符合性分析

①与生态保护红线关系

根据《中卫市“三线一单”编制文本》，生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

本项目位于中卫市沙坡头区永康镇、宣和镇，对照中卫市生态保护红线图，本项目用地不在中卫市划定的生态红线范围内，本项目建设不占用生态红线，本项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1-1。

②与一般生态空间关系

本项目占地范围涉及一般生态空间，生态保护红线外的生态空间原则上按限制开发区域的要求进行管理。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理，涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。

项目已取得宁夏回族自治区自然资源厅用地预审意见（宁自然资预审字〔2025〕47号），属于符合区域准入条件的建设项目。

项目前期选址过程中，为避让生态保护红线，并充分考虑项目区风资源分布、地形地貌、电网接入等条件，对风机点位进行了多次优化调整。本项目在一般生态空间内建设的风机组数量共约3组，占用一般生态空间的用地类型主要为天然牧草地，建设单位已办理相关手续，项目未乱占草地、林地。

本项目运营期无废气、废水外排，不会对生态环境造成影响；本项目对一般生态空间的影响主要表现在施工期风电机组开挖和施工临时用地对局部植被造成的短期破坏，由于风机分布分散，植被破坏范围有限，不会对区域植被覆盖度和生态功能产生显著影响，且施工结束后通过采取土地整治与生态恢复措施，使得项目区域生境功能逐步恢复。本项目风机在中卫市一般生态空间范围内，与中卫市生态空间位置关系见附图1-2。

因此，本项目建设符合中卫市生态保护红线要求。

⑵环境质量底线及分区管控符合性分析
①水环境质量底线及分区管控符合性分析

以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。
根据中卫市水环境分区管控划分，本项目位于水环境一般管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图1-3。
水环境一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

本项目营运期无废水产生；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。因此，本项目建设与中卫市水环境质量底线及分区管控要求相符合。
②大气环境质量底线及分区管控符合性分析

基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。

根据中卫市大气环境分区管控区划分，本项目位于中卫市大气环境一般管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图1-4。

大气环境一般管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。
本项目利用风能生产清洁电能，施工期严格落实建筑工地“6个100%”防控措施，运行过程中无废气排放。建成后风力发电机组年上网发电量清洁能源替代标煤，极大限度地减少区域内污染物的排放以及资源的消耗。因此，本项目与中卫市大气环境质量底线及分区管控要求相符合。
③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析

根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。
对照土壤污染风险环境分区管控图，本项目位于一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图1-5。

土壤环境一般管控区要求：除农用地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。

在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
本项目为风电项目，不属于管控要求中禁止的建设项目，运行过程中不产生废气、废水、固体废物，周边无居民区等环境保护目标，符合土壤分区管控要求。

综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。
⑶资源利用上线及分区管控符合性分析
①能源（煤炭）资源利用上线

考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。

本项目为风电项目，项目运行过程中不消耗电力、不消耗煤炭，项目投运后，可节约使用标煤，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。

②水资源利用上线

本项目为风电项目，项目用水主要集中在施工期，施工期较短，消耗量相对整个区域来说较小，项目运营期无生产用水和生活用水。符合水资源利用上线及分区管控要求。

③土地资源利用上线

本项目建设性质为新建，新增风机基础、箱变基础等工程占地，本项目永久占地面积0.2886hm2，占用土地类型为天然牧草地，不涉及土地资源重点管控区，对所在区域的土壤环境影响较小，符合土地资源利用上线要求。

综上分析，本项目符合资源利用上线要求。
⑷环境准入清单符合性分析

根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》，将中卫市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。

本项目属于风电项目，施工期污染物的排放对周围环境影响较小，不占生态保护红线，本项目为风电场建设项目，充分利用清洁风能，减轻生态环境的压力，施工期结束后对临时占地进行土地整治、复垦，恢复土地原有样貌，符合优先管控单元的准入要求。

本项目位于中卫市沙坡头区永康镇、宣和镇，对照中卫市管控单元分布图，本项目属于沙坡头区优先保护单元2（ZH64050210004），项目与中卫市环境管控单元位置关系图见附图1-6。

与“中卫市生态环境总体准入清单”符合性见表1-2。

表1-2           与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析
管控维度
管控要求
符合性分析
是否符合
A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设活动的要求

严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。
本项目为风电项目，不属于工业项目，位于中卫市沙坡头区永康镇、宣和镇；不涉及A1.1所列禁止情形。
符合
黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。
符合

所有工业企业原则上一律入园，工业园区（集聚区）以外不再新建、扩建工业项目。
符合
禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。
符合
除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。
符合
严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。

符合
A1.2限制开发建设活动的要求
严格产业准入标准，建立联合审查机制，对新建项目进行综合评价，对不符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、污染物排放区域削减等要求的项目不予办理相关审批手续。严格“两高”项目节能审查，对纳入目录的落后产能过 
剩行业原则上不再新增产能，对经过评估论证确有必要建设的“两高”项目，必须符合国家、自治区产业政策和产能及能耗等量减量置换要求。
本项目为风电项目，不属于“两高”项目，项目建设符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。
符合
A1.3不符合空间布局要求的活动的退出要求
对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生态环境主管部门备案并实施。
本项目为风电项目；不涉及A1.3所列禁止情形。
符合
严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。
符合
对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。
符合
按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。

符合
A2污染物排放管控

A2.1允许排放量要求

化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。
本项目不涉及。

符合
PM2.5和O3未达标城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOx、VOCs排放量指标要进行减量替代。
本项目不涉及。

符合
新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1。
本项目不涉及重金属污染排放。
符合
到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
本项目不涉及。
符合
A2.2现有源提升改造
1.力争到2024年底，所有钢铁企业主要大气污染物基本达到超低排放指标限值；有序推进水泥行业超低排放改造计划，水泥熟料窑改造后氮氧化物排放浓度不高于100 毫克/立方米；焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升 
级改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于150毫克/立方米。 
2.2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。
本项目不涉及。
符合
A3环境风险防控

A3.1联防联控要求

健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。
本项目为风电项目，不属于石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业；不涉及A3所列禁止情形。
符合
以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，构建市-县（区)-区域-企业四级应急物资储备网络。

符合
A3.2企业环境风险防控要求
紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。
符合

A4资源利用效率要求

A4.1能源利用总量及效率要求

1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。
2.新增产能必须符合国内先进能效标准。
本项目为风电项目，不消耗煤炭。
符合
国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

符合
A4.2水资源利用总量及效率要求

建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。

项目用水主要集中在施工期，施工期较短，消耗量相对整个区域来说较小，项目运营期无用水。
符合
与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析见表1-3。
表1-3  与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析

管控维度

管控要求
本项目
符合性

管控单元名称

沙坡头区优先保护单元2
本项目位于中卫市沙坡头区，属于优先保护单元
符合
序号

ZH64050210004
管控单元分类
优先保护单元
要素属性

生态保护红线+生态空间
本项目局部占用一般生态空间
空间布局约束
1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。

2.生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。
3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区)污染物的排放要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关停、转产或搬迁。 

本项目属于风电项目，不属于工业企业，不涉及采砂取土，不占生态保护红线，局部占用一般生态空间，不属于大规模高强度的工业化、城镇化开发，提出了在施工期和运营期的环保措施及生态保护恢复措施，对一般生态空间生态功能不造成破坏，符合空间布局 约束要求
符合

污染物排放管控

/
/
/
环境风险防控

/
/
/
资源开发效率

/

/

/
5、项目与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析

根据自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的通知（宁政办发〔2021〕59号），其中关于建设清洁低碳能源体系方面的规划要求：推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。开展可再生能源制氢耦合煤化工产业示范。合理开发抽水蓄能电站项目，加快风电光伏发电储能设施、天然气储气设施建设，推进垃圾焚烧发电、沼气发电、秸秆发电、生物燃料乙醇等生物质能发展。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。推进清洁能源产业和新材料等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。到2025年，非化石能源占能源消费总量比例达到15%，可再生能源电力消纳比重达到30%以上，力争可再生能源装机量和发电量比重分别达到50%左右、30%左右。

本项目为15MW风电项目，年上网电量为3617万kWh，符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。

6、项目与《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》的符合性分析

根据《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》（宁政办发〔2022〕65号）“二、总体要求及目标，（一）大规模开发可再生能源。2.稳定推进风电开发。结合风电技术进步和开发成本下降，采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，在吴忠市、固原市、中卫市等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。到2025年，全区风电装机规模达到1750万千瓦以上。”

本项目为风力发电项目，项目建设地点位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区永康镇及宣和镇，本项目建设参与调峰服务，缓解电网调峰压力，本项目安装3台5.0MW风机，安装轮毂高度为115m，经过综合折减后，预计本风电场年上网电量为3617万kWh，年等效满负荷小时数为2411.3小时，平均容量系数为0.28，发电机组配置1座10kV开关站，项目的建设可减少煤炭使用量，减少污染物排放，符合《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》。
7、宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划相关要求

根据《关于印发<宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕85号），其中优化能源供给结构中提到：提升供应侧非化石能源比重、提高消费侧电力比重，推动风能、光能、水能、氢能和储能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源的使用覆盖面。建设红寺堡、盐池、中宁、宁东等百万千瓦光伏基地和吴忠、中卫平价风电基地，全区新能源电力装机力争达到4500万千瓦以上。开展可再生能源制氢耦合煤化工产业示范。加快推进青铜峡抽水蓄能电站项目建设。加快风电光伏发电储能设施、天然气储气设施建设，推进垃圾发电、生物天然气、生物燃料、乙醇、生物质成型燃料等生物质能发展。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。支持新能源发电和新材料、数据中心等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。新建宁夏至湖南高比例新能源电力外送通道。到2025年，非化石能源占能源消费总量比例达到15%，可再生能源电力消纳比重达到30%以上，力争可再生能源装机量和发电量比重分别达到50%以上、25%以上。

本项目为风电项目，属于清洁能源，总装机容量为15MW，年上网电量为3617万kWh，项目的建设可减少煤炭使用量，减少污染物排放，符合《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》的相关要求。

8、宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划相关要求

根据宁夏回族自治区发展改革委文件《自治区发展改革委关于印发<宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划>的通知》（宁发改能源（发展）〔2022〕883号），其中主要任务提到协调有序推进风电建设，整合优质资源，稳步推进集中式风电开发。结合风电技术进步和开发成本下降进程，在吴忠、固原、中卫等风能资源丰富区域，加强风能资源精细化评估，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式风电项目建设。推广高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术，积极发展低风速风电，进一步挖掘风能资源开发潜力。充分考虑自然资源、环保、林业、草原、农业、文物、军事等对风电项目建设的规定和要求，实现集中式风电开发与国土空间规划相适应、与生态环境保护相协调，走环境友好型风电发展之路。到2025年，集中式风电装机达到1750万千瓦以上。

本项目建设15MW风力发电机组及配套10kV开关站1座，位于中卫市沙坡头区永康镇及宣和镇，风电场场址处风能资源丰富，电气并网方案经济、可行，地形相对开阔，施工建设条件良好。项目为风电项目，符合《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》。

9、宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划相关要求

根据宁夏回族自治区生态环境厅文件《关于印发<宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕88号），构建清洁低碳安全高效的能源体系提到：有序发展风电，加强风电项目前期规划管理，开展风能资源评估，提高项目开发前期工作质量。在吴忠、中卫、固原等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式平价风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。启动老旧风电项目技改升级，重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。探索采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，进一步挖掘风能资源开发潜力。“十四五”期间，建设450万千瓦风电项目。

本项目位于中卫市沙坡头区永康镇及宣和镇，风电场场址处风能资源丰富，本工程共安装3台5.0MW风电机组，叶轮直径200m，轮毂高度115m，属于高塔筒、大功率、长叶片风机，总装机容量为15MW，为风电项目，符合《宁夏回族自治区应对气候变化“十四五 ”规划》中相关要求。



	10、与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》符合性分析

2011年8月4日，宁夏回族自治区人民政府印发《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发〔2011〕103号），项目符合性分析见表1-4。
表1-4  项目与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》符合性分析

“管理办法”要求
项目情况
结论
第三条 风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。
本项目选址位于中卫市永康镇、宣和镇，申请预审建设用地面积0.3482公顷，全部为集体农用地，本项目实际用地面积0.2886公顷。
符合
第四条 合理协调风电、太阳能光伏发电项目建设与自然环境、生态保护、军事设施、矿产资源开发以及其他产业项目建设用地的关系。
项目占地范围内不涉及军事设施、矿产资源开发等项目。
符合
第五条 风电和太阳能光伏发电项目建设按照实际装机容量核定用地面积。其中，风电和太阳能光伏发电项目的其他永久性设施用地面积按照实际需要确定；风电和太阳能光伏发电项目建设施工期间的临时用年底，依法按规定办理临时用地审批手续。
项目按照实际装机容量15MW核定用地面积，尽快依法按规定办理建设用地审批手续。
符合
第七条 风电项目建设用地面积由风机用地、生产区用地、生活区用地和永久性道路用地四部分组成。其中：风机用地、生产区用地和生活区用地必须符合规定（以50MW计算）：

项目单机容量为15MW，风电机组基础以及箱变基础占地、检修道路工程永久占地面积0.2886hm2，根据插入法计算，满足用地要求。
符合
发电设备
用地标准（hm2）
单机容量（含箱变）

单机占地面积（m2）

风机用地面积
生产区用地面积

生活区用地面积

用地指标
750kW
250
1.65
1.02
0.98
3.65-4.65
1000kW
350
1.75
3.75-4.75
1500kW
420
1.40
3.40-4.40
1、“用地指标”包括“风机用地面积”、“生产区用地面积”和“生活区用地面积”。
2、“生产区用地面积”包括升压站、配电室、控制室等生产用地。
3、“生活区用地面积”包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施用地。
第十条 风电和太阳能光伏发电项目永久性道路的宽度不得大于6米，用地面积按实际需要核定。
项目检修道路宽度3m。
符合
第十一条 当风电和太阳能光伏发电项目规划容量或机组组合与表格所列标准不同时，其用地指标按插入法计算确定。
项目单机容量为15MW，已采用插入法计算确定。

符合
11、与“输变电建设项目环境保护技术要求”的符合性分析

本工程与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)的符合性见表1-5。


	表1-5                         与《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)符合性分析一览表

序号

类别

技术要求

本项目情况

相符性

1

选址选线

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本项目不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

符合

2

同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。

本项目建设10kV集电线路，为单回路输电线路，为减少塔基占地影响，设置了3座塔基，优化线路走廊间距，降低环境影响。

符合

3

输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。

本项目总面积0.2886公顷，全部为天然牧草地0.2886公顷，不占用集中林地。
符合

4

设计

电磁环境保护：

输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。

架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。

本项目新建一座10kV开关站，10kV开关站通过1回10kV架空线路接入丹阳110kV变电站，线路长约7km。
符合

5

生态环境保护：输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。

输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。

输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。

本项目新建一座10kV开关站，10kV开关站通过1回10kV架空线路接入丹阳110kV变电站10kV侧，线路长约7km。减少线路的架设和占地，本项目占地占用天然牧草地。输电线路建成后，临时占地恢复原有使用功能。

符合

6

施工

生态环境保护：输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。

输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。

施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。

施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。

项目施工营地租用附近民房，减少施工临时占地，塔基施工场地以单个塔基为单位零星布置在塔基区附近，做到永临结合。

项目塔基占地主要为集体农用地，用地类型为其他林地，施工应做好表土剥离，分层存放在塔基施工场地内，施工结束后，分层回填，用于塔基用地生态恢复。

施工进场尽量利用周边现有的农村道路，新建临时进场道路严格控制道路宽度为3m，减少占地，施工结束后恢复原有使用功能。

施工采用的车辆定期检修和保养；施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。

符合

7

水环境保护：施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。

项目施工营地租用附近的民房，产生的生活污水依托农户现有的防渗旱厕，定期清掏处理。输电线路工程施工不产生废水。施工期严格管理，严禁乱扔垃圾。

符合

8

大气环境保护：施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。

施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

①施工场地适时洒水；②物料堆放等采取密目网遮盖；③出入车辆除泥清洗；④尽量不在大风天施工作业，尤其是引起地面扰动的作业等防尘措施。⑤土方运输车辆采取篷布苫盖，封闭运输，防止飞散、掉落；⑥施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。⑦针对施工车辆产生的尾气，施工过程中应加强施工机械和车辆的维护保养，减少废气排放。⑧施工期做到6个100%，进一步减少施工扬尘。

符合
9

固体废物处置：施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。

施工期严格管理，土石方在场地范围内消纳，建筑垃圾和生活垃圾分类集中收集，定期进行清运处置，严禁乱扔垃圾。施工完成后及时做好迹地清理工作。

项目施工期避开农耕期，尽量减少临时占地范围，施工区设置围栏，对表土进行苫盖堆存，施工结束后，将混凝土余料和残渣及时清除，及时平整土地，将表土置于上方，以免影响后期土地功能的恢复。

符合

10

运行

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查。定期开展电磁、噪声环境监测，确保达标。

符合

综上所述，本项目风机、开关站选址、施工期、运营期采取的环保治理措施符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求。




二、建设内容
	地理位置
	本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区永康镇及宣和镇，共安装3台5MW风电机组，装机容量15MW。本项目新建一座10kV开关站，10kV开关站通过1回10kV架空线路接入丹阳110kV变电站10kV侧。本项目所在位置中心坐标为：E105°23′0.56102″，N37°19′8.78881″，开关站所在位置中心坐标为：E105°27′42.01272″，N37°19′53.97867″。地理位置图见附图2-1。
风机点位坐标见表2-1。

表2-1                  风机点位坐标（经纬度）

编号
经纬度
备注
东经

北纬
T1
105°23′1.36218″

37°18′39.91970″

主选风机
T2
105°23′23.66261″

37°19′6.24183″

主选风机
T3
105°22′26.45109″

37°19′14.34317″

主选风机


	项目组成及规模
	1、项目规模及内容

本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，具体工程内容见表2-2。
表2-2                       项目组成一览表
工程组成

项目

内容

主体工程
风电机组
建设规模为15MW，拟安装3台单机容量5.0MW的 WTG200/5000kW-115m型风力发电机组，叶轮直径200m，轮毂高度115m，风机叶片数3片；风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装。
开关站
本期工程配套建设一座10kV开关站，10kV开关站成“一”字型布置，从南到北依次为接地变及小电阻成套装置、SVG成套装置、一、二次设备舱，根据电气工艺需要设置电缆沟，设置危废暂存间1座。
电气主接线
10kV开关站10kV进线2回，10kV出线3回，采用两个单母线单元接线。其中Ⅰ段母线采用1进1出，接入容量为5MW，无功补偿远景容量1×±1.5Mvar，本期容量1×±1.5Mvar，接于10kV Ⅰ段母线上，调节范围-1.5MVar（感性）～+1.5MVar（容性）连续可调；Ⅱ段母线采用1进2出，接入容量为10MW，无功补偿远景容量1×±2.2Mvar，本期容量1×±2.2Mvar，接于10kV Ⅱ段母线上，调节范围-2.2MVar（感性）～+2.2MVar（容性）连续可调。

集电线路
线路起始于拟建风机，终止于拟建中广核10kV开关站10kV间隔。线路前段位于中广核10kV开关站至节点1采用双回路，中广核10kV开关站节点1至T1风机采用单回路架空和电缆敷设两种方式，中广核 10kV开关站节点1至T2风机采用双回路架空和电缆混合方式，中广核 10kV开关站节点1至T3风机前段采用双回路架空和电缆混合方式，后段采用单回路架空方式。线路全长约12.79km，其中架空段长约11.26km，电缆段长约1.53km。不设置牵张场。。
线路前段双回线路导线推荐采用JKLGYJ-10-300/40mm²架空绝缘导线（接2台风机）；电缆推荐采用ZC-YJLV22-8.7/15-1×500mm2铝芯电力电缆（接2台风机），线路后段导线推荐采用JKLGYJ-10-185/25mm²架空绝缘导线（接1台风机）；电缆推荐采用ZC-YJLV22-8.7/15-3×400mm2铝芯电力电缆（接1台风机）；随架空线路、电缆线路安1根48芯ADSS全介质自承式光缆。

新立杆塔共254根，采用φ190×15×M×G锥形水泥杆82根，采用φ230×15×N×G 锥形水泥杆172根。
送出线路
线路起始于待建中广核10kV开关站，终止于已建丹阳110kV变电站。本工程采用双回路架空和电缆敷设方式，线路全长约7km，其中架空段长约5.7km，电缆段长约1.3km。

导线采用JKLGYJ-10-300/40mm2钢芯铝绞线架空绝缘导线。线路电缆采用ZC-YJLV22-8.7/15-1×500mm2铝芯电力电缆；随架空线路、电缆线路安装2根24芯ADSS全介质自承式光缆。
拟新立杆塔共133根，采用φ230×15×N×G锥形水泥杆133根。
辅助工程

施工道路
场内新建道路共3条连接至机位点，长度共计878m，其中备选机位道路长度302m，改扩建道路长度576m，为临时占地，项目运行后作为检修道路。
吊装平台
本工程共设置风机吊装平台3处，吊装平台总面积约10000m2，选用一台1200t履带吊为主吊，以一台150t汽车吊为辅吊。
施工营地
本项目设置临时施工营地1处，租用附近民房，占地面积5000m2，主要布置临时堆料场地及施工营地等。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座。
公用工程
供电
施工用电考虑就近由10kV线路“T”引接，现场设置1台变压器将电压降至0.4kV等级，通过动力控制箱、照明箱和绝缘软线送到施工现场的用电设备上；现场配备柴油发电机做为备用电源。

运营期工作电源场用电0.4kV母线上引接。备用电源由站外引接1 回电源作为备用电源，考虑由施工电源线路改造而来。

供电线路长度小于1km。
供水
施工用水外购采用汽车拉运至机位现场，施工期生活用水由供水设施供给；本项目运营期无用水。
排水
项目开关站无人值守，运营期无生产废水及生活污水；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。
供暖
项目冬季无需采暖。
消防
每台风力发电机组在风机塔筒附近配置一台箱式变电站，消防车沿风场内道路可到达箱式变电站及塔筒附近进行灭火。每台箱变底部设有事故贮油池，容积为箱变油量的100%，贮油池的四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设厚度为250mm～300mm的卵石，卵石粒径为50mm～80mm。风电机组每层塔筒内部均配备移动式灭火设备。

10kV开关站内每个预制舱出入口配备2具5kg手提式干粉灭火器。
环保工程
施工期

扬尘

本项目采用商品混凝土，施工现场不设置混凝土拌合站，不进行现场搅拌混凝土和砂浆；对因堆放、装卸、运输等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、围挡等控制措施。
废水

施工期生产废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。
噪声
合理安排工作时间，制定施工计划；降低设备声级，选用低噪声设备和工艺；采用减振垫、隔声围墙等措施
固体废物
本项目建筑垃圾中废钢筋、铁块等能回收的全部回收外售，不能回收的定期运至当地指定的场所处置；施工人员的生活垃圾由生活垃圾箱集中收集后交由环卫部门统一处置。本项目施工期土石方挖填平衡，不设置弃土场。
生态修复

临时占地采用表土回填，种植适宜乡土植被恢复；进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动。施工结束后对临时占地播撒草籽进行植被恢复。
水保措施
项目设计排水沟措施、砾石覆盖。对项目施工前表土剥离措施，施工过程临时堆土防尘网苫盖措施，施工结束后表土回覆措施，吊装平台小畦整地及灌草混交植被恢复措施；线路区施工过程彩条布铺垫措施，临时堆土防尘网苫盖措施，施工结束后的撒播种草措施；道路区施工前表土剥离措施，施工过程洒水抑尘措施，施工结束后的砾石覆盖措施，临时占地区域表土回覆、土地整治及撒播种草植被恢复措施。通过工程、植物和临时各项措施合理配置，形成水土保持综合防治措施体系，实施后能有效控制因项目建设运行造成的水土流失。

运营期

废气
项目运营期检修道路路面采取碎石路面，减少扬尘污染。
废水
运营期无废水生产。
噪声
选用低噪声设备，风机选用隔音防振型，变速齿轮箱为降噪型，叶片选用减速叶片等措施。
固废
风电机组齿轮箱日常维护产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、废铅酸蓄电池，危险废物在开关站设置1座10m2没危废贮存库暂存，定期交由有资质单位处置。
风险防范措施

风机区域箱式变压器底各设置1座事故油池，共设置3座，容积分别为3.6m3，用于收集变压器事故油，箱变事故油池、池底及池壁、箱变积油坑底防渗（防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯材料）。
生态恢复
施工结束后恢复临时占地原有地貌，合理绿化，施工迹地进行生态修复；在风机上涂亚光涂料，防止鸟类看到转动的风机光亮去追逐风叶；在恶劣天气应关停风机，避免误伤鸟类；按永久占地面积采取异地种植植被的方式进行生态补偿，就近或在风电场内植树和种草，合理绿化；在项目风机叶片阴影影响范围外选择项目拟建地的原有优势物种；影响范围内选择喜阴、耐寒耐旱等能较快适应当地气候及日照情况的植物，以减少项目区风机叶片阴影对植被的影响等。
2、工程特性

本项目工程特性见表2-3。

表2-3                      风电场工程特性表

名称
单位(或型号)
数量
备注
风电场场址
平均海拔高度
m
1226.8
风机处
风机处高度年平均风速
m/s
5.0-7.0
风电机组轮毂高度处
风机处风功率密度
W/m²
253.8
盛行风向
西北风和东南风
主要设备
风电场主要机电设备
风电机组
台数
台
3
额定功率
kW
5000
叶片数
片
3
风轮直径
m
200
切入风速
m/s
3
额定风速
m/s
13
切出风速
m/s
25
安全风速
m/s
52.5
轮毂高度
m
115m
发电机额定功率
kW
5000
发电机功率因数
%
容性0.95～感性0.95
额定电压
V
1050
箱式变电站
数量
台
3
型号
S18-5250-1.14/10.5
油浸式
额定电压
kV
37±2×2.5%/1.14kV
土建
风电机组基础
台数
台
3
型式
圆形承台灌注桩基础
箱式变电站基础
台数
台
3
型式
钢筋混凝土箱型基础
征地
工程永久用地
平方米
2886.64
工程数量
土方开挖
m³
32142
土方回填
m³
32142
混凝土
m³
3000
钢筋
t
320
施工期限
总工期
月
5
概算指数
静态投资(编制年)
万元
6588.956
工程动态投资
万元
6624.69
单位千瓦静态投资
元/kW
4392.63
单位千瓦动态投资
元/kW
4416.46
装机容量
MW
15
年上网电量
万kWh
3617
年等效满负荷小时数
小时
2411.3
表2-4                 开关站内主要建构筑物工程量

序号
项目
单位
工程量
备注
1
接地变及小电阻成套装置
m2
12.8
框架结构
2
SVG

m2
15.36
框架结构
3
一、二次设备舱
m2
143.43
砖混结构
4
危废间
m2
9.0
预制舱
3、主要电气设备选择

⑴风电场电气设备
本项目风电场设备清单见表2-5。

表2-5                   风电场电气一次主要设备清单

序号
名 称
型号及规范
单位
数量
备注
风电场部分
一
电气一次设备
1
风力发电机组
5000kW,1.14kV
台
3
/

2
预装式箱变
S18-5250kVA,10±2×2.5%/1.14kV，UK=8%,Dyn11，高压断路器：12kV,630A，低压断路器：1.14kV,4000A
台
3
/

二
电缆及附件
1
3kV电力电缆
ZC-YJY23-1.8/3kV-3×300mm²
m
1050
/

2
电缆终端头
与ZC-YJY23-1.8/3kV-3×300mm²配套
套
60
/

3
3kV电力电缆
ZC-YJY₆3-1.8/3kV-1×300mm²
m
210
含接线鼻子
4
PE管
φ150
m
720
/

Φ50
m
120
/

三
防雷接地
1
镀锌扁钢
-60×8mm
m
900
/

2
镀锌钢管
Φ50,L=2500mm
根
36
/

四
防火封堵材料
1
防火涂料
/
kg
50
/

2
有机防火堵料
/

kg
250
/

3
无机防火堵料
/

kg
150
/

4
防火包
/

m³
按需
/

5
防火隔板
/

m²
按需
/

⑵开关站

表2-6                   开关站电气一次主要设备清单

序号

名称

型号及规范

单位

数量

备注

一

10kV预制舱及开关柜

1

10kV预制舱体及附属系统设备

二层金属、屏蔽、密封、防腐，内装修、含空调、内环境监控、燃弧通道、箱体照明、通风、温湿度控制等；舱体尺寸暂定13×4.7×3.1m

套

1 

本期舱体内安装13面35kV柜

火灾报警及视频监控系统

套

1 

/

2
10kV金属铠装充气式高压开关柜
整套设备
面

5

进出线柜

3

10kV 金属铠装充气式高压开关柜
整套设备
面

2

/
4

10kV 金属铠装充气式高压开关柜
整套设备
面

2

/
5

10kV 金属铠装充气式高压开关柜
整套设备
面

2

/
6

接地变及小电阻成套装置
整套设备
台

2

/
7

10kV金属铠装充气式高压开关柜
整套设备
面

2

/
二

SVG装置

1
/
10kV；1.5Mvar户外集装箱型SVG
套

1

/
2
/
10kV；2.2Mvar户外集装箱型SVG
套

1

/
三

接地及防火部分

/

/

/

/
四

照明

1

配电箱

LPZ30-30

面

1

/
2

庭院灯

400W

套

4

/
3

钢管（镀锌）

Φ32

m

80

/
五

电缆

1

10kV交流缆

ZC-YJLY23-8.7/15-3×95mm2
m

150

/
2

1kV交流缆

ZC-YJY23-0.6/1-4×150+1×

70mm2
m

60

/
4、项目占地情况
⑴永久占地
永久征地包括风电机组基础、10kV开关站。根据宁夏回族自治区自然资源厅文件《关于永康镇双达村15MW驭风行动助力乡村振兴风电项目建设用地预审意见》（宁自然资预审字[2025]47号），本项目选址位于中卫市永康镇、宣和镇，申请预审建设用地面积0.3482公顷，全部为集体农用地，本项目实际永久用地面积0.2886公顷，实际永久占地面积小于用地预审意见中审批用地面积。。
表2-7                    永久占地面积汇总表
序号
项目
数量
永久征地面积（m2）

占地类型
1
风机基础
3
1496.49
天然牧草地
2
箱式变电站
3
84.27
天然牧草地
3
10kV开关站
1
1305.88
天然牧草地
合计

2886.64
⑵临时占地
临时征地包括场内检修道路、安装场地和临建场地等所需临时占地。临时征地面积24259平方米，改造道路待项目运行后作为检修道路，属于长期租地。
表2-8                    临时占地地面积汇总表

序号
项目
数量
临时征地面积（m2）

占地类型
1
场内道路
878km
5268
天然牧草地
2
吊装平台
3处
10000
天然牧草地
3
施工生产生活区
1处
5000
天然牧草地
4
10kV集电线路杆塔征地

/

2991

天然牧草地
合计

24259
5、公用工程

⑴给水

施工期：施工总用水量包括施工生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水，总用水量约50m3/d，其中施工生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水和消防用水约50m3，生活用水约20m3。采用外运水解决用水问题。

运营期：本项目运营期无用水。

⑵排水

施工期：施工期生产废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏交由当地村民施肥。

运营期：运营期项目无废水产生。

⑶供电

由附近升压站线路引接，同时配备柴油发电机发电，作为本工程临时施工电源及运行期站用电备用电源。

⑷采暖

本项目无需采暖。

6、工作制度及定员

本项目全年运行，无工作人员。本项目为无人值守，风机及开关站设置自动监控报警装置并联网，项目发生风险时对总控制区进行报警。

7、消防

每台风力发电机组在风机塔筒附近配置一台箱式变电站，消防车沿风场内道路可到达箱式变电站及塔筒附近进行灭火。每台箱变底部设有事故贮油池，容积为箱变油量的100%，贮油池的四周设挡油坎，高出地面100mm。坑内铺设厚度为250mm～300mm的卵石，卵石粒径为50mm～80mm。风电机组每层塔筒内部均配备移动式灭火设备。

10kV开关站内每个预制舱出入口配备2具5kg手提式干粉灭火器。

	总平面及现场布置
	1、工程布局情况

施工生产生活区：
根据工程施工特点和基地内风场施工经验，为满足本工程施工期要求，计划设置1个施工营地，施工营地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂；生活场地包括：生产用办公室，生活用临时住房等。施工营地集中布置在开关站附近较平坦的地方，生产、生活设施布置在一起，形成一个集中的施工营地。风电场工程临时设施占地约5000m2。施工营地建工程见表2-9。

表2-9                  施工营地建筑工程量表
名   称
面积
临时宿舍及办公室
1250m²
材料、设备仓库
2500m²
木材、钢筋加工厂
1250m²
合计
5000m²
风电机组布置：
本风电场位于丘陵地区，风能分布主要集中于海拔较高的山脊、风口处，海拔较低地区风能资源分布明显低于海拔较高地区。本项目风电机组沿风能较为集中的山脊线布置，或朝向风能主导风向的坡面。

本风电机组所在地区地势较为平缓，利于风电机组的运输安装。风机主要沿山脊线布置，以方便施工和集电线路、场内道路设计。

项目区主导风向为西北风和东南风，应考虑尽量主导风向上的尾流影响以提高发电量时可以适当减小垂直主导风向方向的风电机组间距，以充分利用土地资源、减少道路和线路长度并降低投资，本项目设置一座风电机组，不考虑风机间距。

本风电场风电机组布置方案为：安装WTG5000机组3台，叶轮直径200m，推荐轮毂高度115m，估算年理论发电量5364.4万kWh，折减系数76.48%，年上网电量3617万kWh，等效满负荷运行小时数2426.9h，容量系数0.277。风电机组及线路布设见附图2-2。

10kV开关站布置：

10kV开关站成“一”字型布置，从南到北依次为接地变及小电阻成套装置、SVG成套装置、一、二次设备舱，根据电气工艺需要设置电缆沟。开关站围墙轴向尺寸东西方向23.2m，南北方向35.4m。10kV开关站进站大门采用电动防盗推拉门。站区围墙采用2.3m高实体带壁柱清水砖围墙，毛石基础。站内道路宽为4m，满足防火规范中关于消防通道的相关要求。开关站平面布置图见附图2-3。
道路工程布设：
场内新建道路共3条连接至机位点，长度共计878m，其中备选机位道路长度302m，改扩建道路长度576m。

场内道路采用永临结合的方式进行施工，施工期，铺3m宽200厚碎石面层；待施工完成后风机运行检修道路铺3m宽200厚碎石面层。风电场道路布设图见图2-4。
线路布设：
集电线路：线路前段位于中广核10kV开关站至节点1采用双回路，中广核10kV开关站节点1至T1风机采用单回路架空和电缆敷设两种方式，中广核10kV开关站节点1至T2风机采用双回路架空和电缆混合方式，中广核10kV开关站节点1至T3风机前段采用双回路架空和电缆混合方式，后段采用单回路架空方式。线路全长约12.79km，其中架空段长约11.26km，电缆段长约1.53km。

送出线路：线路起始于待建中广核10kV开关站，终止于已建丹阳110kV变电站。本工程采用双回路架空和电缆敷设方式，线路全长约7km，其中架空段长约5.7km，电缆段长约1.3km(拉管长约0.15km)。
2、施工布置情况

⑴施工总布置原则

施工总布置需按以下原则进行：

①路通为先原则

首先开通风场区通向外界的道路。

②质量第一，安全至上的原则

风力发电机组安装工程量、安装高度及吊装重量大，安装质量要求高，高空作业难度大。因此全部工程实施始终，应贯彻执行安全第一、质量至上的原则。

③节能环保，创新增效的原则

风电场的建设本身是节约一次能源、保护环境和充分利用可再生能源—风能的一项社会实践，在风电场的建设中，对于具体工程项目的实施，应遵循充分节约能源、切实保护环境的原则。在整个风电场建成运营后，能充分显示出开发新能源对人类所创造出的经济效益、社会效益和绿色环保效益。

⑤高效快速，易于拆除的原则

风电场全部建（构）筑物，除地下基础工程采用钢筋砼外，地面以上的承重支撑系及围护结构宜设计成易于加工、易于拆装的标准构件，不仅能达到快速施工、节约能源的目的，还能达到易于拆除、易于清理的目的。

施工现场总平面布置的基本原则：能形成足够的满足施工需要的生产能力，能极大的加快工程进度，能适应日益先进的企业管理需要，能满足当前生产生活的基本水平，且平面上紧凑合理、工艺上符合流程、协调上快捷方便、用地上精简节约、感观上文明整齐。

⑵施工用电

从附近乡镇10kV线路T接，另配置1台200kW柴油发电机组作为备用电源。风电场施工配3台50kW柴油发电机（2用1备）。

⑶施工用水

施工用水：施工总用水量包括施工生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水，总用水量约30m3/d，其中施工生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水和消防用水约20m3，生活用水约10m3。采用外运水解决用水问题。

在施工营地设一台10m3水箱储水，通过管道泵加压用于消防时的水头。水源管道按永临结合原则铺设正式管和消防栓，通过管道泵加压以满足用于消防时的水头。须配备至少2台水车往风场内运水供混凝土搅拌及养护。

⑷场地平整土石方工程量

施工期主要发生的土石方工程有场地平整、基础开挖回填及道路平整等。根据查阅施工资料和现场调查，本工程建设期土石方挖方量32142m3，填方量32142m3，无弃方产生。

表2-10                        土石方平衡表
序号
项目
土(石)方开挖(m³)
土方回填(m³)
调出土方(m³)
调入土方(m³)
1
风机基础
9472
7301
2171
0
2
10kV开关站区域
0
2171
0
2171
3
接地
420
420
0
0
4
道路
1500
1500
0
0
5
吊装平台
17950
17950
0
0
6
电缆铺设
2000
2000
0
0
7
杆塔
300
300
0
0
8
施工营地
500
500
0
0
合计
32142
32142
2171
2171


	施工方案
	1、施工条件

⑴风电场自然条件

本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区永康镇及宣和镇，拟安装3台5MW风电机组，叶轮直径200m，采用混塔，轮毂高度115m，本项目配套建设一座10kV开关站。拟以一回10kV送出线路接入丹阳110kV变电站。暂不考虑储能。

中卫市100m高度的风速大部分在5m/s以上，其中风速较好区域主要分布在中部和南部区域，中部和南部区域的风功率密度在180W/m²，风资源条件较好，从中尺度数据可以看出项目地100m高度风速在5.0m/s-7.0m/s之间。中卫市属典型的温带大陆性季风气候，年平均气温在8.2～10℃之间，年均无霜期159～169天，年均降水量138～353.5毫米，年蒸发量1729.6～1852.2毫米，全年日照时数3796.1小时。

⑵工程所在地点和对外交通运输条件

临近有三党公路，另有数条乡村道路通往场区，对外交通较为便利。

⑶风电场场区施工条件及供应能力
施工用电：从附近乡镇10kV线路T接，另配置1台200kW柴油发电机组作为备用电源。风电场施工配3台50kW柴油发电机（2用1备）。

施工用水：施工期间生活用水、施工用水均采用外运水。

通讯：现场通讯均采用手机。

建筑材料：可从中卫市就近购买。
⑷本工程施工特点

①由于工期较短，需加强流水化施工，加快施工进度，以利缩短工期，提前并网发电，减少投资。

②在此多风地区，吊装大直径重型塔筒、超长叶片及较重机舱的要求较高。

③本次工程施工重点是吊装问题，施工中要注意配备合适的起吊设备和合适的装配流程。

2、施工方案

⑴混凝土系统

根据施工总布置及混凝土浇筑进度安排，本风电场工程采用预拌商品混凝土，混凝土罐车运输，项目不设混凝土搅拌站。

⑵综合加工及修配系统

由于本工程交通便利，机修、汽修等可以利用当地的资源，现场不设置相应设施。现场施工施工生产生活区综合加工主要设置钢筋加工厂、木材加工厂。

⑶吊装场地

本工程风电机组塔架、机仓组及叶片安装均采用履带吊直接吊装，每台风机施设置一块吊装场地，全场3台风机需设置施工吊装场地3工处，总占地10000m2，施工结束后将安装附件移走，除去方永久占地外，对吊装场地占地中的临时用地进行原地貌恢复。

⑷施工交通运输

大件设备中最重设备为主变压器(不同厂家生产的变压器尺寸、重量略有不同)，用大型平板车运输到现场安装。拟定运输方案为公路运输，可委托有资质的大件运输公司对设备途经道路进行勘察，并制定大件运输方案。

本项目检修道路充分利用道路，由于本项目在湿陷性黄土地区，原有道路局部路段冲刷严重，而且原有检修道路排水沟严重缺失，按照以往湿陷性黄土地区风场检修道路的经验，路面用山皮石进行修复，路边补做素混凝土排水沟。本项目场内道路长度约为878m。

3、施工工艺
风电场工程施工主要包括风力发电机组基础、10kV开关站基础的开挖、机组及箱式变压器安装、直埋线缆的敷设、电气设备安装、场内道路修筑等。
3.1风机机组施工

⑴风力发电机组基础工程
风机基础工程主要包括基础开挖、地基处理、预埋件安装、钢筋工程、模板工程、混凝土工程等。

预应力锚栓基础施工工艺流程为：基础开挖→地基处理→预埋件安装→预应力锚栓组合件安装→混凝土垫层浇筑→浇筑仓面准备（钢筋制作、模板安装及橡胶垫圈安装调平等）→仓面验收→混凝土配料、搅拌及运输→混凝土浇筑振捣→保温保湿养护→拆模→修补缺陷→外观验收→接地→土石方回填→高强灌浆。

①基础开挖

风机基础开挖应按图纸要求自上而下进行，机械开挖后预留10～20cm的保护层人工清挖至设计深度。若基底土有扰动，应采用蛙式打夯机等对其进行夯实；若基坑底部有水，需在基础底部最外圈开挖排水沟，通过污水泵将水排出基坑外。施工过程中必须确保边坡稳定，如遇到石方开挖，需上报专项的石方开挖施工方案。

②地基处理

清除基底松土并碾压夯实。3m厚素土按照每层150mm~200mm厚度分层碾压，压实系数不小于0.97。

③模板工程、钢筋工程、混凝土工程

风机基础施工，先浇筑混凝土垫层，待混凝土垫层凝固后，进行基础环安装、钢筋制作和绑扎、接地电阻预埋、模板安装，然后进行基础混凝土浇筑。

拟建风电机组基础为钢筋混凝土圆台型扩展基础。本项目共开挖3个基础，开挖土方沿坑槽周边堆放或用汽车运到规划的指定地点。基槽开挖完工后，应清理干净，进行基槽验收，根据不同地质情况分别采取措施进行处理。

基础混凝土浇筑，先浇筑200mm厚的C20素混凝土垫层，再进行钢筋绑扎及安装固定完底座法兰后浇注混凝土。风机基础混凝土浇筑中，应一次浇筑完成，不留施工接缝。基础混凝土采用C40，混凝土在运输至现场后采用泵送进行入仓，插入式振捣器振捣。在混凝土施工过程中，降雨时不宜浇筑混凝土，并尽量避免冬季施工。混凝土浇筑完毕后及时加以覆盖（一层塑料薄膜，二层草袋或麻袋），避免太阳暴晒；混凝土浇筑结束后立即采用保温保湿措施连续养护，保持混凝土表面湿润，特殊部位和特殊施工时段需采用特殊的方法养护；养护时间应大于14天，在干燥、炎热气候条件下，适当延长养护时间。待承台混凝土强度达到75%以上方可安装机组塔筒。土方回填应在混凝土浇筑7天后进行。回填时应分层回填、电动打夯机分层进行夯实，并预留沉降量。

模板工程的施工程序为：制模→刷隔离剂→水平、垂直运输→立基础承台模板→立基础主柱模板→拆除模板并清理。为保证工程质量，节省施工时间。

钢筋工程的施工程序为：钢筋翻样→材料检验→焊接试验→钢筋制作→半成品钢筋检验→钢筋绑扎→成型钢筋验收→隐蔽工程记录。

④基础土方回填

土石方回填前清除基础底部垃圾、树根等杂物，抽除坑内积水。土方回填材料采用粉土或粉砂土，土料直接采用原基础开挖料回填（原地开挖料应进行翻晒，以降低填土含水量）。填方从最低处开始，自下而上分层铺填压实。在每层夯实后再回填上一层，压实系数不小于97%。对基础四周的回填土进行碾压，基础上部覆盖土不进行碾压，回填完毕后采用在基础周围挖明沟的方式排水。

⑵风机运输和吊装

机舱、塔架和叶片部件由大型运输车运至现场，工程共建设风机3台、轮毂高度为115m，风力发电机需要1000t履带吊和150t汽车吊两台吊车共同完成风机的吊装，安装时应在厂家专门技术人员的指导下进行。在安装时，应选择良好的天气，下雨或风速超过12m/s时不允许安装风力发电机。

①塔架吊装

用一台150t汽车吊车吊住塔架的底法兰处，另一台1000t汽车吊吊住塔架的上法兰处，两台吊车同时起钩离开地面0.5m后，1000t吊车起钩并旋转大臂，当塔架起吊到垂直位置后，解除150t吊车的吊钩，然后用1000t吊车将塔架就位到基础预埋螺栓上，进行塔架对口、调平、测量塔架的垂直度，再用力矩扳手将基础的每一个螺母紧到力矩值，经检查无误后，松掉1000t吊车的吊钩。

②机舱的吊装

机舱在安装过程中要严格按照设计图纸、安装说明书和要求，以及安装规程进行，对每一条连接螺栓都要进行严格的检查；吊装过程中不能碰伤和损坏设备，并按照操作规程的要求对安装人员及设备加以保护。

发电机组设备采用1200t吊车进行吊装。用专用吊具兜住设备的后底部并用"U"型卡环与钢丝绳连接，另一点用设备自带的吊装吊具将发电机的前部转子与钢丝绳连接。设备的三点连接固定好后与吊车的挂钩连接。准备好后先进行试吊，在吊离地面0.1m时，检查各连接点的可靠程度及发电机组是否水平，在确信绝对保证安全的前提下正式起吊。起吊的过程中，设备的四角分别用四根绳索控制设备的旋转方向。当设备起吊到塔架顶部高度后，缓慢地将设备与塔架顶部的螺栓孔对齐后就位，并按要求将螺母紧固到设计力矩，然后吊车开始脱钩。

③叶片及轮毂的吊装

根据设备的安装要求，叶片要在地面组装在轮毂上。用枕木将轮毂和叶片垫起呈水平状态，调整角度按安装要求对接紧固。吊装叶片和轮毂时，用大吊车提升轮毂和叶片，用小吊车随吊一片叶片。为避免叶片在提升过程中摆动，用圆环绳索分别套在三片叶片上，每片叶片用3～6名装配人员在地面上行拉住。在提升过程中，禁止叶片与吊车、塔架、机舱发生碰撞，应确保绳索不相互缠绕。通过两台吊车的共同作用，慢慢将转子叶片竖立。随后与吊装圆筒塔架相似的办法将带叶片的轮毂起吊并安装至机舱的法兰上。

④吊装安全措施：

1）吊装施工时间要尽量安排在风速不大的季节进行。吊装塔身下段、中段时风速不得大于12m/s。吊装塔身上段、机舱时风速不得大于8m/s。吊装轮毂和叶片时风速不得大于6m/s。

2）有大雾能见度低于100m时不得进行吊装。

3）塔身上段与机舱要连续安装，当天完成，避免夜间停工期间刮起大风造成设备损坏。

4）施工人员必须具有相关施工的资格操作证书并严格遵守电力工程施工安全规程要求。

⑤吊装场地堆土区设置

风机及箱变区基础开挖土料堆放在吊装场地内，为了减少土料的风水蚀设计采用密目网苫盖。

3.2箱式变压器基础施工
箱式变压器基础施工：箱式变压器采用混凝土基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基础边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混净土，混凝土经过7天的养护期，达到相应的强度后即可进行设备安装。

每台风电机组旁配有一台箱式变压器，变压器由汽车运至风电机组旁，电气设备安装必须严格按照设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量。发电机组设备分批到货，分台安装，可安装一台调试一台投产一台。

3.3架空外送线路施工
①基坑开挖

塔基通常有四个基坑，基坑的开挖主要有人工开挖、机械开挖两种。施工流程如下：

[image: image1.png]R

SRR

R E

HREE

pRIRY

SRR

HERR

HEWE





②回填

基础拆除模板，测试砼强度达到设计强度后进行土方回填。分层夯实，验收代表在基坑回填后，抽样取土做回填土的容重鉴定，以该值做为验收依据。

③组塔

组塔施工流程如下：

[image: image2.png]%

RS
¥

SRR
¥

RS R
)

RS
)

HEER
)

BRHHEEH

EHEE





a、地面组装

基础施工结束后进行土方回填，回填完毕后对场地进行平整，对塔材、施工机具进行清点、验收，所有材料验收合格后，根据设计铁塔图纸及文件进行组塔施工。

地面组装按照平面布置得要求进行，组装用螺栓、垫片等应按规格、材质分别堆放，螺杆必须加垫时，每端2个垫圈，螺栓与构件平面垂直且没有空隙。

b、杆塔组立

两根抱杆的根部保持在同一水平面上，用钢丝绳连接牢固，并采取措施，防止抱杆受力后发生不均匀沉陷。当杆塔顶端起立至距离地面1m时，暂停牵引，进行冲击试验，检查塔身弯曲情况、各部位受力位移情况；当杆塔起立至约70度时，放慢牵引速度，待杆塔就位后，用经纬仪进行校正，并固定好地脚螺母。

组塔时要求混凝土强度不小于设计强度的70%，整体立塔混凝土强度应达到设计强度的100%，此时混凝土强度须达到100%。

⑤架线施工

线路架线施工前先搭建跨越场地，跨越场地安装满足跨越施工方案要求，安装完毕后悬挂醒目的警告标志。跨越设施安装完毕后进行导线的架线施工。导线在架线完成后安装附属金具。

3.4场内道路施工
1）路基工程

a.本路段路基宽度为3米，路基设计标高采用路面中线标高。

b.路基挖方边坡根据地形、地质、水文、土的成因类型、密度、岩性、岩石的风化破碎程度、边坡高度等因素来确定。

c.全路段为减少占地、保证路基的整体稳定性。

d.路基填方段施工时应分层填筑，压实。

e.挖余土方尽量用于路基填方，本项目土方挖填平衡，不产生弃土。

2）路面工程

a.依据设计规范及标准要求，结合风电场道路的建设经验，其路面结构为：30cm山皮石路面。

b.材料要求：石渣垫层的石块强度要求不得低于Ⅲ级。锥形块石应具有平整的底面，底面面积不小于100cm2，高度为14～18cm。片石、尖形、扁平石料均应加工后方可使用，片石高度应为层厚的0.8～0.9倍，一般为12～16cm。块石应为新鲜、洁净块石，形状要求上小下大，接近截头圆锥，高与底面积不宜过大。

c.施工要求：

①准备工作

开工前应先准备好施工所需的机具，并加以检验。

应根据块石基层所用集料及要求的压实度，通过试验确定集料的松铺系数。

在铺筑块石基层之前，应将完工并验收合格的路基面上的浮土、杂物全部清除。凡不符合设计要求的路段，必须根据具体情况采取措施，使之达到标准。根据各路段基层的宽度、厚度及预定的干容重，计算各段所需要的干集料数量；并根据料场集料的含水量以及所用运料车辆的吨位，计算每车材料的堆放距离。

②运输和摊铺集料

集料装车时，应控制每车料的数量基本相等，并严格掌握卸料和距离，避免料不足或过多。石渣垫层直接铺筑在路基上。

③压实

摊铺和整型之后，用压路机按先轻后重先边缘后中间的顺序进行洒水碾压，至无显著轮迹、碎石无挤动推移的现象为止。每道碾压应与上道碾压相重叠，使每层整个厚度和宽度完全、均匀地压实到规定的密度为止，压实后表面应平整、无轮迹或隆起，且断面正确，路拱符合要求。凡在压路机不能作业的地方，应采用机夯进行压实。严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。
3.5施工营地施工

根据工程施工特点，在开关站临近位置设一处占地5000m2的施工营地，为保证办公、生活和施工的顺利进行，施工营地应紧邻开关站进行布置。施工营地主要包括临时宿舍及办公室、砂石料堆放场、仓库区域、其他附属设施（机械修配、木材、钢筋加工等）和临时堆土区。

施工工艺为：测出施工生产生活区占地范围，在场地上有来水方向的周边修建截排水沟，截排水沟出口设置沉沙池；在生活区采用活动板房搭建工棚；对施工场地进行平整辗压。

3.6 10kV开关站施工

开关站站内主要为构筑物的基础，施工顺序大致为：施工准备→场地平整、碾压→基础开挖→地基处理→基础施工→电气管线敷设及室内外装修→电气设备入室。具体施工要求遵照有关工民建施工技术规范执行。

开关站站内的设备基础施工结束后，进行预制舱吊装。采用650t吊车吊装就位。吊装时索具必须检查合格，钢丝绳必须系在油箱的吊沟上。电气设备的安装必须严格安设计要求、设备安装说明、电气设备安装规程及验收规范进行，及时进行测试、调试，确保电气设备的安装质量和试车一次成功。

4、施工总进度

工程计划于2026年4月开工，2026年9月完工，总工期5个月。

5、施工期产污环节

施工期废气：施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘；

施工期废水：施工人员生活污水；

施工期噪声：机械、设备、运输车辆的运行产生的机械设备噪声； 

施工期固废：生活垃圾；

施工期生态影响：项目占地破坏地表植被、改变土地利用类型，施工扰动引起的水土流失。

各主要工序工艺流程及主要产污环节见图2-1。


[image: image3.emf]施工、检修道路修筑

风机基础开挖 风机安装

箱式变压器基础施工

线路基础开挖

箱式变压器安装

线路立杆 线路安装

电缆杆基础开挖 电缆杆基础开挖 电缆架设

粉尘

噪声

弃土

植被破坏

土地占用

水土流失

调试

运行

扬尘、噪声、植被破坏

扬尘、噪声、废

水、植被破坏

噪声

扬尘、噪声、废

水、植被破坏

扬尘、噪声、废

水、植被破坏

扬尘、噪声、废

水、植被破坏

噪声

噪声

噪声

噪声

噪声

图2-1   施工期主要工艺流程及产污环节
6、运营期生产工艺流程
本期风电工程共安装5MW风电机组3台，总装机容量15MW。

表2-11                    运营期产排污节点一览表
类型
排污节点
主要污染物
措施及去向
噪声
风机噪声
噪声
基础减振、距离衰减。
固废
维修保养及事故
废变压器油
开关站设置10m2危废暂存间暂存，交由有资质的单位处置。
设备维护
废铅酸电池
废润滑油、废油桶


	其他
	1.风能资源

中卫市100m高度年平均风速在5.0m/s～7.0m/s之间，盛行西北（NW）和东南南（SSE）风，风速年际变化表现为春夏季风速大、秋冬季风速小。区域变化表现为北部地区、南部地区风速大，境内平原风速小。

本次收集到风电场范围内1座140m高的测风塔，测风塔编号601910#。收集到601910#测风塔2025年1月23日至2025年10月21日测风数据。测风仪均经过标定，测风数据完整性和可靠性均有较好的保证，因此本次风能资源分析以该测风塔为计算依据。

从以上分析可知，该风电场的主风向和主风能方向基本一致，主要扇区集中在NW和NNW/SSE。

风电场601910#风塔代表年115m及120m平均风速和风功率密度分别为6.36m/s和235.49W/m²及6.40m/s和244.74W/m²。风能资源具有开发价值。

采用极端风速模型和风压法公式计算得出风电场50年一遇最大风速小于IEC61400中的Ⅲ类要求，风电场应使用IEC61400中的Ⅲ类及以上风力发电机组。

2.建设条件

本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，场区距离中卫市城区约27km，位于东经105.373°～105.394°，北纬37.334°～37.305°之间，海拔高度在1950m～2300m之间。S205省道位于场址西侧，109国道及京藏高速位于场区东侧，场内分布有已建及在建风场道路，场内外交通较为便利。

3.风电场限制性因素

本期风电机组布置已避让自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区、天然乔木林、二级国家级公益林中的乔木林地、矿产、基本农田、军事用地等主要限制区域。风电机组布置应避开滑坡、泥石流等不良地质灾害区域。同时对场区周边的铁路、煤气或石油管道、雷达等设施保持安全距离，避让距离符合《风电场工程微观选址技术规范》和项目所在地相关政府部门的要求。根据上述原则，本次风电机组排布主要分布天然牧草地，均为允许进行建设使用地。

4.推荐机型及布置方案

根据风能资源评估结论，风电场601910#测风塔代表年115m高平均风速和风功率密度为6.36m/s和235W/m²；50年一遇最大风速小于IEC61400中的Ⅲ类要求，风电场应使用IEC61400中的Ⅲ类及以上风力发电机组。

从工程投资和项目经济性来看，随着轮毂高度的增加，塔筒、风机基础及运输、安装等费用增加，工程造价提高，轮毂高度由115提高至140m时，工程投资增加5.93%，增加幅度高于电量增加幅度。同时由单位电度投资可知，轮毂高度115m方案的度电成本比140m高度的要小。

从经济性来看，轮毂高度115方案较140m方案经济性好，因此，本阶段本风电场工程风机轮毂高度暂选择为115m，在下阶段风电机组进行招标时，将根据招标确定的机组轮毂高度进行进一步确定。

本风电场推荐代表机型为WTG200-5000型风力发电机组，轮毂高度取为115m。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

年评价

	标

	现状浓度（ug/m3）

	标准值（ug/m3）

	占标率%

	达标情况

	
	PM10
	年平均质量浓度

	62
	70
	94.3
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度

	31
	35
	80
	达标

	SO2
	年平均质量浓度

	8
	60
	13.3
	达标

	NO2
	年平均质量浓度

	23
	40
	57.5
	达标

	CO

	95%顺位24小时平均浓度

	0.8mg/m3
	4mg/m3
	20
	达标

	O3
	90%顺位8h平均质量浓度

	144
	160
	90
	达标

	注：表中统计数据均为扣除沙尘实况数据。


	根据《2024年宁夏生态环境质量状况报告》中中卫市环境空气质量监测数据，中卫市2024年度PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，中卫市总体属于达标区。
5、地表水环境质量现状

项目周边5km范围内无稳定的常年径流地表水体，周围分布的均为冲沟，无常年地表水体，平时干涸无水，雨季用于泄洪。

6、地下水和土壤环境质量现状

本项目属于利用风力发电，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价工作。

风机区域各箱式变压器底各设置1座事故油池容积3.6m3，共3个，用于收集变压器事故油；箱变事故油池、池底及池壁、箱变积油坑底防渗，不存在地下水及土壤污染途径，因此，本项目不开展地下水及土壤环境现状调查与评价。
	

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本工程为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1、各环境要素评价等级及范围

⑴声环境

评价等级：

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目所处的声环境功能区为GB 3096-2008规定的1类地区，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

评价范围：

项目占地外234m；根据风电机组声源计算贡献值，满足1类声环境功能区的距离为234m，因此，风电机组声环境评价范围为风力基座周围234m范围内。
⑵生态环境

评价等级：

根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类），项目无需判定生态评价等级。
评价范围：

根据生态评价技术导则，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目对生态的直接影响主要体现在项目土地占用、项目区植被破坏、项目建设对动植物影响等。综合考虑以上因素，项目生态环境评价范围为项目占地及临时占地直接扰动范围。

⑶地下水环境

本项目属于风力发电及输变电工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJT610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“E 电力-34、其他能源发电”，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境现状调查与评价。

⑷土壤环境

本项目属于利用风力发电，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价工作。

⑸地表水环境

项目运营期无废水产生，运营期地表水环境影响较小。

⑹大气

项目运营期无废气产生。

2、环境保护目标

⑴环境空气

本项目运营期项目风机机组及开关站周边不涉及居民散户住宅等敏感目标。

⑵声环境

本项目风电场范围内风力基座周围234m范围以内无居民等声环境敏感点分布。
⑶地下水环境

本项目属于利用风力发电，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJT610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“E 电力-34、其他能源发电”，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境现状调查与评价，本次评价不进行地下水环境保护目标调查。

⑷土壤环境
本项目属于利用风力发电，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价工作，本次评价不进行土壤环境保护目标调查。

⑸地表水环境
本项目运营期无废水产生，本次不开展地表水环境影响评价，不开展地表水环境保护目标调查。

⑹生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。根据现场踏勘，本项目生态环境影响评价范围为项目占地及临时占地扰动范围，评价范围内不涉及上述生态环境敏感目标。



	评价

标准
	1、环境质量标准

⑴声环境

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目所在位置尚未划定声环境功能区划，乡村区域一般不划分声环境功能区，村庄原则上执行1类声环境功能区要求。因此依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014）分析并结合实际情况，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
本项目具体执行的声环境质量标准见表3-2。

表3-2                 本项目具体执行的声环境质量标准

污染物名称
标准名称、编号及级别
标准值dB（A）
环境噪声

《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

昼间：55，夜间：45

⑵大气环境

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准。

表3-3                       环境空气质量标准表

污染因子
标准值（µg/m3)
标准来源

小时平均
日平均
年平均
PM10
-
150
70
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准

PM2.5
-
75
35
SO2
500
150
60
NO2
200
80
40
CO(mg/m3)
10
4
-
O3
200
160（日最大8h均值）
-
⑶2、污染物排放标准
⑴噪声
①施工期声环境执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-4。

表3-4                 建筑施工场界环境噪声排放限值

昼间

夜间

70dB(A)

55dB(A)

②风机执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。
表3-5                   工业企业厂界环境噪声排放标准

标准名称、编号及级别
昼间标准值dB（A）
夜间标准值dB（A）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

55
45
⑵废气

本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

表3-6                   废气污染物排放限值               单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

限值

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

⑶固体废物

本项目一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目涉及危险废物的产生、收集、贮存等过程，其中危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物转移管理办法》、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ 2025-2012)等要求。


	其他
	根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》，“十四五”期间，对NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。

本项目为风力发电及输变电工程，运营期不排放废气、废水，因此，本项目不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

⑴水土流失影响分析

项目主体工程在施工中对地面扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌，使土层松散、地表裸露，造成水土流失。风机及箱变区剥离表土分单元临时堆放于各施工区内空地，施工结束用于绿化覆土；施工生产区、施工检修道路剥离表土于施工区域集中堆放。进行表土剥离，堆放土方采取苫布苫盖，周围设置雨水排水沟，施工结束后部分用于施工区绿化覆土。施工结束后，回覆表土并进行绿化恢复。

工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被；新增侵蚀量主要发生在施工期，历时短，要注重建设过程中的临时防护措施，项目施工期开挖土方量21130m3，弃方量21130m3，不产生弃土不设置弃土场。
⑵对土地的影响分析

本项目总占地面积27145.64m2，其中永久占地面积2886.64m2，临时占地面积24259m2，占地类型为天然牧草地。项目永久占地一经征用其原有的使用功能将改变，由其他林地变更为建设用地，减少了项目所在区域林地的面积。对其它林地的环境影响为影响生态服务功能、干扰野生动物生存、改变群落演替过程。本项目土地扰动面积相对不大，经过补偿后对整个区域土地利用类型影响不大。

除永久占地外，施工营地、临时便道等会临时占用土地，施工道路临时占地，将对局部生态产生暂时性影响，项目对占地进行表土剥离，施工结束后，经采取植被恢复保护措施后，临时占地在施工结束后尽快恢复原有土地利用功能及生态恢复。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。

⑶对植被的影响分析

本项目建设对植被的影响表现为施工期风机基础开挖、箱式变压器基础、新建进场道路等工程施工过程中，表现为地表开挖造成植被破坏和对地表产生扰动。施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系；施工带内植被由于挖掘出的临时土方堆放、人员践踏、施工车辆和机械碾压等，会造成地上部分破坏甚至去除，但根系仍然保留。这些将会造成施工区域植被的破坏，影响区域内植被覆盖度及植物群落组成和数量分布，使区域植被生产能力降低。

项目所在地占地类型主要为天然牧草地，项目区植被覆盖率低，无较珍贵的植被。在建设过程中要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏。

项目在建设过程中严格按方案要求落实各项水土保持措施，各类施工活动要严格控制在用地范围内，尤其是施工机械进出施工场地时，要安排有序，禁止随意占压、扰动和破坏地表植被。

⑷对野生动物的影响

施工期对野生动物的影响主要体现在对动物栖息、觅食地所在生境的破坏，施工设备产生的噪声、施工人员以及各施工机械的干扰等均会使施工区及其周边环境发生改变，迫使动物迁徙至他处，使施工范围内动物的种类和数量减少。本项目用地范围动物种类较少，为当地常见种，如小型啮齿鼠类、蜥蜴类、蛇类、蒙古兔、野鸡、喜鹊等，其他野生动物少见，其迁徙和活动能力较强，能迁移至附近受干扰小的区域，对整个区域内的动物数量影响不大。工程建成后，随着植被的逐渐增多，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，许多外迁的动物会陆续回到原来的栖息地。

⑸施工临时占地影响

项目施工中设施工生产区、风机吊装平台和施工道路等临时占地，占地类型主要为天然牧草地，占用地主要用于挖掘土的堆积、建材堆放、施工机械运输等。由于施工中的机械碾压、施工人员踩踏、土地被扰动等因素，对地表植被破坏，土壤的理化性质、肥力水平都会产生影响，项目结束后将对临时占地予以恢复，种植人工草本植物，以当地种为主可以使地面植被很快得以恢复。

⑹生物多样性的影响

项目占地范围内多为常见的植物物种草类，主要有短花针茅、旱生小灌木、小半灌木草原等，陆生动物以小型啮齿鼠类、蜥蜴类、蛇类、蒙古兔、野鸡、喜鹊等为主。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。

综上所述，项目区域生态类型较单一，生态系统结构较为简单，在施工期采取工程、植被恢复措施，同时加强施工管理，减轻对生态环境的破坏，本项目对区域生态环境的影响较小。

2、大气环境影响分析

本项目施工期产生的废气主要是车辆运输引起的道路扬尘、建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘、土方开挖与回填引起的施工扬尘、施工机械与汽车尾气。

⑴车辆运输引起的道路扬尘

运输车辆引起的道路扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边距离的增加，浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在道路两侧30m以内。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等诸多因素有关。本工程施工道路两侧无居民居住，同时建设单位每天对施工道路进行洒水抑尘，加强对运输车辆的管理，如限载、限速，运输车辆遮盖苫布，在采取保护措施后，道路扬尘产生的影响较小，随着施工期的结束，扬尘污染也将结束。

⑵建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘

由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。在采取苫盖，拦挡及洒水抑尘后，施工扬尘基本不会对周围产生影响。

⑶土方开挖与回填引起的施工扬尘

由于本项目施工期要风机及箱变基础开挖和施工道路及检修道路修筑等，因此土方开挖与回填在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。本项目周边没有环境敏感点，施工单位应尽量选择适当的天气下开展该工序，在风机施工区周围设置围栏及洒水抑尘后，基本不会对周围产生影响。

⑷施工机械与汽车尾气

除扬尘影响外，建设施工机械排放的废气和进出施工场地的各类运输车辆排放的汽车尾气也将在短期内影响当地的空气环境质量，施工机械排放废气主要集中在挖土阶段，废气排放量与同时运转的机械设备的数量有关；而运输车辆的废气排放，除与进出施工场地的车辆数量相关外，还与汽车的行驶状态有关。

3、水环境影响分析

项目施工期将产生施工废水和生活污水，施工废水和生活污水如果不经过处理，对环境会造成一定的影响。

本工程施工人员生活主要集中在施工营地，施工高峰期施工人数为20人，该地区用水定额为50L/d·人，污水排放系数0.8。由计算可得，得到项目生活污水产生量0.8m3/d。施工期为6个月，生活污水排放量为144m3。施工营地设置1座临时环保旱厕，施工生活污水经环保旱厕收集后定期清掏，不外排，对环境影响较小。

本项目施工采用商品混凝土浇筑基础，施工期生产废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。

4、声环境影响分析

本项目施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机等施工机械以及运输车辆，均属于间歇性噪声。由于施工期较短，施工期噪声对环境影响较小，且随着施工期的结束影响将逐渐消失。本项目施工安排在白天，严禁夜间施工。施工中选用低噪声设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，故施工期噪声对周围声环境无明显影响。风电场风机施工区域无居民点，故施工期项目噪声主要影响对象是现场施工人员，为降低施工噪声对施工人员的影响程度，应对现场施工人员加强个人防护，如佩戴防护用具等，并办理相关的施工手续，如夜间施工手续。项目施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会结束。

5、固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的，废钢筋、铁块等能回收的全部回收外售，不能回收的定期运至当地指定的场所处置。本工程平均施工人数20人，每人每天所产生的垃圾量按0.5kg计，则施工期产生的生活垃圾总量为1.8t。生活垃圾经场区内收集后，定期交当地环卫部门统一处置。生活垃圾容易产生污染，滋生蚊蝇，污染周围环境。施工过程中，应将施工人员生活区、材料堆放场尽量设置在一定范围内，生活垃圾必须做到及时清理。建设单位需根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》编制建筑垃圾处置方案。

本项目挖方回填，无需借方，本次不设置取土场；本项目无弃土产生，不设置弃土场。

	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

⑴对土地利用类型的影响分析

本项目风电场区域永久占地面积为0.2886hm2，从整个评价区域来看，项目永久占地一经征用其原有的使用功能将改变，由天然牧草地变更为建设用地，土地利用性质的改变对该地区的生态系统基本无影响。

⑵对植被的影响分析

本项目投入运营后，永久占地会减少地表植被数量。本项目永久占地面积0.2886hm2，风电场内建构筑物永久占地不可避免地减少了当地生物量。本项目设计施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少永久性占地对地表植被的破坏；同时，项目建设本着“谁破坏谁恢复”的原则，采取在风电场内对临时占用草地撒播草种进行植被恢复。通过采取有效的措施，项目区域植被将得到一定的恢复。

⑶水土流失影响分析

本项目建成营运后，风机基础等永久占地失去原有的生物生产功能和生态功能，植被基本完全损失，植被覆盖率降低，在恶劣天气条件下会加剧该区域的水土流失。另外，运营初期的植物措施恢复期，也存在着一定的水土流失。随着植被的恢复，运营期水土流失将恢复至建设项目前的水平，因此，运营期水土流失较小。

⑷景观影响分析

本风电场所在区域原有景观为低山丘陵景观，大面积风机布置，打破了原有的自然景观，会对人的视觉产生一定的影响，由原来的自然景观转变为风电人工和自然组合景观。

拟建工程为了获得较好的风况，一般将风轮机布置在地势相对较高处，因此，人们从很远的地方就可以看到风轮机，风电场的建设对景观的影响十分明显。风电场的视觉影响主要与风机颜色的选择和布置相关。

本工程建设3台风机，对视觉景观的影响较小。

风轮机的颜色选择对景观具有决定性的影响，通常需要根据景观特点及该地区的一般天气状况来选择风轮机的颜色。最常见的风轮机颜色有：白色、灰白色和淡蓝色。从近距离来看，人们通常感觉白色风轮机非常漂亮，并且它是按自然的方式来反射太阳光的。本工程拟选择白色风机，使风电场看上去与周围景观十分协调。

风机塔基在施工过程中，扰动的土壤面积较大，一般扰动直径为20m~30m，施工后扰动土地裸露，在视觉效果上令人感觉与周围草原不协调，在项目施工结束后，对扰动的土地及时种当地原有植物，恢复其生态及视觉景观功能，与周围景色融为一体。由于杆塔体积较大且颜色较深，架空高压线的建设通常会对视觉景观造成一定影响。

本工程附近无自然保护区、生态旅游区、风景名胜区等，工程建设对周围视觉景观影响较小。视觉影响具有一定的主观性，为了减少人们心理上对风电场的负面情绪，应使风电场内的各风机都处于良好的运行状态。当人们看到风机在运转，就会觉得这种视觉景观十分漂亮，抑或感觉这种视觉损失是值得的；当风机停止转动时，人们就会感觉这种视觉损失的负面影响很明显。

⑸风机光影影响

风机光影对人眼产生影响的主要是闪烁效应和束缚效应，会使人类感到不适甚至危险。风机光影可能导致部分野生动植物的生长、繁殖和栖息环境受到影响，从而影响野生动植物的生存。

项目设计和建设中考虑光影的影响，通过采用科学的光学设计和透镜罩等措施，有效地减少光影对风机可持续性和环境友好性的影响。项目合理优化风电场内微观选址、布局，通过科学预测，基于噪声、光影闪烁防护需求，距离周边居民、企事业单位等均大于200m以上，因此，项目光影对周边环境影响小。
⑹对野生动物影响分析

风机在运行过程不可避免的对区域内野生动物栖息环境产生一定干扰。项目区域内野生动物均属于区域常见、小型动物物种，且这些常见小型野生动物物种迁徙及活动范围广，周边大面积适宜生境可为其提供保障，项目的建设不会造成某一物种的灭绝和消失，仅会造成动物的活动范围减少，总体受项目影响较小。

本项目风电场对鸟类的主要影响为碰撞风险、栖息地破坏与干扰、食物资源变化，本项目区域常见鸟类为野鸡、喜鹊、麻雀等，项目风机轮毂高度为115m，采取改进风电机组的设计降低对鸟类的吸引力和威胁，采用低噪声的风机等措施，在风机上涂亚光涂料，防止鸟类看到转动的风机光亮去追逐风叶；在恶劣天气应关停风机，避免误伤鸟类；总体而言本项目建设对区域鸟类影响较小。
2、大气环境影响分析

风力发电是将风能转换为电能，在转换过程中没有废气排放，风电场运营期大气污染物主要为检修道路产生的扬尘，检修道路路面采取级配碎石路面减少扬尘，对周边的环境空气影响较小。

水环境影响分析

项目运营期无工作人员，运行过程无废水产生。
4、声环境影响分析

本项目运营期噪声主要来源于风电场风力机组运行产生的噪声。

①噪声源强

风电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。

根据《中国环境科学》（2012年5月）浙江大学环境与资源学院环境科学系编制的《风电机组噪声预测》，在典型风速（8m/s）下，现代风电机组的风电机组声功率级在100～106dB（A）之间，其噪声呈现明显的低频特性。项目采用5MW、叶轮直径200m、轮毂高度115m的风力发电机组，项目所在地年平均风速3.3m/s，风机运行在正常风速下运行，遇大风天气会关停。根据项目文件，本项目选取最不利情况，预测时取单机噪声源强为102dB(A)。

②预测方案及预测模式

本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。主要预测单个风机在正常运行条件下，噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求的距离，分析风机噪声的影响范围。

由于风机所在机位四周地形开阔，风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为115m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。

声源衰减公式：

LA(r)=LAW-20lg(r)-11
式中：LAW—声源声功率级，dB（A）；
LA(r)—预测点r处的声压级，dB（A）；
r—预测点距离声源的距离，m。
风机配套轮毂距地面高度为115m，本次以风机轮毂高度115m作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。

③预测结果

噪声影响预测结果如下：

表4-1               单台风机噪声随距离衰减后计算结果表

项目
与风机基座的距离（m）
风机距预测点的距离（ m）
噪声贡献值（dB（A））
昼间
夜间
不同距离噪声贡献值预测
0

113.8
47.7
47.7
50

124.3
51.72
51.72
100
151.48
49.95
49.95
150
188.28
47.98
47.98
200
230.11
46.14
46.14
234
260.20
45
45

[image: image8.png]60.00
50.00
s7.00
55.00
55.00
st.00
9,00

.00

| om





图4-1    本项目单台风机运行噪声等声级线图

由上表可知，本项目单台风机噪声贡献值距风机100m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准昼间标准要求（昼间55dB（A）），距风机234m处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准夜间标准要求（夜间45dB（A）），风机234m范围内不存在环境敏感目标。一般情况下风机多数都非满负荷运行，风机噪声影响更小。

5、固体废物处理处置

本项目运营期有产生的固废主要为危险废物，危险废物为风电机组齿轮箱产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油。

①废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布

主要产生于风电机组齿轮箱日常维护过程中，风电机组齿轮箱润滑油更换周期为1~2年，单台机组每次更换量约为100kg，本项目风机总计最大更换量为0.3t，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性；更换润滑油过程同时产生少量废润滑油桶和废含油抹布产生量0.3t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废润滑油桶和废含油抹布属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性。废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布暂存于危废贮存仓内后，定期交有资质单位处置。

②废铅酸蓄电池
风电机组运行会产生少量废铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），根据建设单位提供资料每3～5年更换一次，废铅酸蓄电池产生量约为1.5t/a，开关站设置一座10m2预制舱式危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

③废变压器油
本项目风机箱式变压器底部设置3.6m3的事故油池，箱式变压器事故状态下废油产生量约3m3，本项目风机箱变设置3.6m3的事故油池收集废变压器油，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废变压器油属危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业，废物代码900-220-08）。本次评价要求事故油池采用钢筋砼结构，必须设防渗措施，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存要求，以杜绝渗漏。

开关站设置一座10m2预制舱式危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。
表4-2                          危废一览表

序号

危险物质名称

代码
频次

产生量
去向
1

废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布

900-217-08

900-249-08
1~2年
0.3t
开关站设置一座10m2预制舱式危废暂存间暂存，定期交有资质单位处置。

2

废铅酸蓄电池

900-052-31

3~5年
1.5t
3

废变压器油

900-220-08
/
/
6、环境风险分析
根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本项目涉及的主要危险物质为变压器油，变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，其主要成分是烷烃环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物，为浅黄色透明液体，相对密度0.895，凝固点＜-45℃，闪点≥135℃。项目废铅酸蓄电池储运过程中环境风险主要可能为硫酸和铅的泄漏。本期变压器油存在量远小于油类物质临界量2500t，本次做简单分析评价。
事故油池拟采用地下、钢筋混凝土+人工防渗结构，事故油池和事故油坑采取的具体防渗措施为：防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，对土壤和地下水污染的风险较小。开关站内禁止吸烟或明火，巡查工作人员穿戴防静电服，管理严格，且在主变区安装自动报警器，一旦发生泄漏会立即发现处理，因此变压器火灾事故引起的变压器油泄漏的概率极低。突发火灾事故、变压器油外泄，可将漏油经事故油坑导入下面的事故油池，变压器事故油坑与事故油池由排油管相连，因突发事故产生的含油污水由事故油池设置的油水分离系统（包括预处理单元及油水分离装置，其中预处理单元包括一级过滤器、油水分离槽及二级过滤器，油水分离装置包括油水曝气槽、油水分离管及低位循环水槽）静置与油水分离后，表层浮油作为危险废物抽至专用密闭油桶内委托有资质的单位转运处置。

蓄电池在正常寿命期和正常使用的情况下，一般不会出现漏液，但如果受外环境影响，如温度、压力、湿度等发生变化或者劣质假冒电池，则可能出现电池外壳的破损，内部酸性液体外漏。从项目建设内容来看，每次收集废铅酸蓄电池均为来自各收集点更换下的完整废铅蓄电池，经由运输资质的专用车辆运至本项目开关站危废间，一般不会对废蓄电池造成损伤，而且废铅酸蓄电池的转运装置是防腐防渗的容器，这些少数发生泄漏的废蓄电池并不会带来影响。但如果发生泄漏，事故排放进入雨水系统直接排入河道后，将很快就沉积在河道的底泥中，并且还会渗入地下，进入土壤及地下水。由于其中含有危害性较大的重金属铅，不但会危害环境，而且会污染水体，对环境生物也有一定的危害。若发生泄漏风险事故，将废铅酸蓄电池收至专用贮桶，对泄漏的物料进行回收和清理，泄漏的废酸液因含铅，因此应妥善收集后安全运送至资质单位进行处置。一般铅酸电池用的是1.18-1.2g/cm3浓度的稀硫酸，挥发性不强，要求企业加强管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2001）及其2013年修改单和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）的相关规定进行建设、管理营运，在此前提下，不会对周围环境造成影响。

本项目为无人值守，风机及开关站设置自动监控报警装置并联网，项目发生风险时对总控制区进行报警。

建设单位应结合《国家突发环境事件应急预案》《环境污染事故应急预案编制技术指南》及《环境应急资源调查指南》（2019年3月）等规定，制定完善的突发环境事件应急预案，预案内容应包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。依据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）要求，进行备案。

本项目环境风险简单分析内容见表4-3。

表4-3                  项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
宁永康镇双达村15MW驭风行动助力乡村振兴风电项目
建设地点
宁夏回族自治区中卫市市沙坡头区县永康镇、宣和镇
地理坐标
E105°27′42.01272″，N37°19′53.97867″
主要危险物质及分布
主要危险物质：变压器油；分布：变压器内
环境影响途径及危害后果
环境影响途径：大气、地下水、土壤等；

危害后果：污染大气、地下水、土壤等环境
风险防范措施要求
本项目3台风机箱式变压器底部设置3.6m3的事故油池，事故油池委托有资质单位处置，制定完善的突发环境事件应急预案等；
填表说明：本项目涉及的危险物质主要为变压器油及废铅酸蓄电池，本次评价将项目划分为1个危险单元，为变压器主体及废铅酸蓄电池贮存。本项目生产过程中不涉及重点监管危险工艺。项目主要风险类型为变压器油泄漏及废铅酸蓄电池破损泄露。
综上所述，变压器漏油事故的环境风险在可控范围，对周围环境影响较小。



	选址选线环境合理性分析
	本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区永康镇及宣和镇，本次环评从风能资源、场地建设条件、相关规划、环境影响等方面分析电场选址的合理性：

1、风能资源有保障

中卫市100m高度年平均风速在5.0m/s～7.0m/s之间，盛行西北（NW）和东南南（SSE）风，风速年际变化表现为春夏季风速大、秋冬季风速小。区域变化表现为北部地区、南部地区风速大，境内平原风速小。

本次收集到风电场范围内1座140m高的测风塔，测风塔编号601910#。收集到601910#测风塔2025年1月23日至2025年10月21日测风数据。测风仪均经过标定，测风数据完整性和可靠性均有较好的保证，因此本次风能资源分析以该测风塔为计算依据。

从以上分析可知，该风电场的主风向和主风能方向基本一致，主要扇区集中在NW和NNW/SSE。

风电场601910#风塔代表年115m及120m 平均风速和风功率密度分别为6.36m/s和235.49W/m²及6.40m/s和244.74W/m²。风能资源具有开发价值。

采用极端风速模型和风压法公式计算得出风电场50年一遇最大风速小于IEC61400中的Ⅲ类要求，风电场应使用IEC61400中的Ⅲ类及以上风力发电机组。风能资源有保障，适宜建设风电场项目。

2、场地建设条件较好

根据区域地质资料，拟建风电所处场地区地势较开阔便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；场址区地质构造稳定，无不良地质作用；本工程场内检修道路路面采用碎石路面，路面宽3m。车辆通过时产生少量扬尘。周边有对外公路，交通较为便利。

3、土地利用相符性

本项目永久占地总占地面积0.2886hm2，占用土地类型为天然牧草地。项目用地符合国土空间规划管控规则情形，符合国土空间规划管控规则，不占用永久基本农田、生态保护红线和各级自然保护区，综上本项目用地符合相关规定要求。
4、对环境的影响

本项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、军事设施及重要矿产资源等，项目设施占地不占用珍稀动植物资源，本项目不在生态保护红线范围内，距生态保护红线100m以上。

项目风电机组周边居民分布距离较远，风电机噪声贡值满足相应标准限值。运营期噪声对当地居民影响较小。

项目运营期无废气产生，风电场无生产废水产生，项目运行过程中产生的废润滑油统一收集至专用桶暂存于危废贮存库内，最终交由有资质单位定期进行安全处置；变压器等设备维修时产生的废变压器油收集后，交有危险废物处置资质的单位定期进行安全处置，生活垃圾集中收集后送至附近生活垃圾收集站统一处置；因此固体废物均能合理处置；项目区村庄均不在风机最大光影影响的范围内，因此本项目光影对村庄的影响较小。

5、符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的要求

根据《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》，风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。本项目占地类型为天然牧草地，不涉及基本农田，不涉及特殊保护区域。对于项目临时占地，环评提出进行生态恢复，种植当地草本植物，恢复临时占地的生态环境。因此项目占地基本符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》要求。

6、无明显环境制约因素

本项目风力发电机组分散布置于周边土地，地势较为开阔，便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；占地类型主要为天然牧草地，拟建场区内及周边区域未发现有活动性断裂通过，拟建场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好；所处区域无重点保护野生动物出没，也不涉及风景名胜区、自然保护区、水源地保护区、文物保护区、基本农田及国家限制的采矿区域，场址周围无军用设施、地下无文物，符合当地的生态功能区划和县整体的发展规划。场址位于中卫市沙坡头区，附近有多条县乡公路，对外交通条件便利。

综上所述，本项目风电场无明显环境制约因素、场地条件较好、符合环境保护相关要求，对外环境影响较小，环境保护角度看，项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态保护措施
为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施：
1.1施工占地保护措施
⑴施工期间，严格控制施工范围，施工范围控制在永久占地及临时占地范围内，严禁随意扩大施工活动范围；
⑵施工期间，本项目设置施工营地1处；本项目进场区存在乡村公路及土路，交通运输条件较为便利，本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，施工完成后作为检修道路；施工期间严格控制施工用地，严禁随意扩大施工活动范围，最大程度减少施工占地。
1.2施工管理措施

⑴避让和减缓措施
①做好施工组织
工程占地应利用既有场地，本项目设置施工营地1处，施工营地设置1座临时环保旱厕，施工生活污水经环保旱厕收集后定期清掏，不外排，生活垃圾经场区内收集后，定期交当地环卫部门统一处置；本项目进场区存在乡村公路及土路，交通运输条件较为便利，本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，施工完成后作为检修道路；临时占地施工结束后进行生态恢复本项目施工期。禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。施工过程禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。
②优化工程施工时序
合理安排施工时间。优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对区域植被影响。
③划定施工活动范围
建议施工前应划定施工活动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。
④加强施工管理
施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。

⑵管理措施

①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制定施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。

②加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识；加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。

③建立相应的生态影响监测制度。施工期主要对永久占地、临时占地进行监测；运行期主要监测植被变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。

④加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。

⑤施工机械（含施工车辆）维修保养在受委托社会第三方场地进行，在公共加油站进行燃料补给。

1.3植被保护措施

⑴减缓措施

施工前应划定施工活动范围，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。

⑵管理措施

建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。

⑶植被恢复

项目临时占地面积为2.5023hm2，包括风机吊装平台、施工营地、临时道路占地等，占地类型主要为集体农用地均为天然牧草地；占用地选择适宜的乡土草种，采用撒播方式，定期浇水、施肥、除草和防治病虫害。

施工结束后对施工临时占地进行平整和覆土，平整厚度30cm，覆盖0.5m厚表土，草地采取人工撒播草籽的方式、林地采用种植当地适用灌木，进行生态恢复。主要种植当地物种，播种时间选在施工结束后，播种后的翌年，对缺苗地块进行补播；种草三年内必须采取封育措施，严禁牲畜啃食、践踏。最终使植被覆盖度不低于现状植被覆盖度。

1.4动物保护措施

⑴避让和减缓措施

施工前应划定施工活动范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，以最大限度减少对野生动物正常栖息的影响。优化施工时段，夜间禁止施工。

⑵管理措施

建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。

1.5生物多样性保护措施

合理划定施工区域，设置明显的边界标识，严禁施工人员和机械超出施工范围活动，减少对周边自然环境的破坏。采用生态友好型施工工艺。

施工结束后，及时对施工场地进行生态修复，恢复植被覆盖，重建生态系统。根据当地的自然条件和生态需求，选择适宜的本土植物进行种植，提高植被的生态适应性和群落稳定性。

对施工过程中发现的野生动物巢穴、栖息地等，采取避让和保护措施，避免对野生动物的繁殖和生存造成影响。同时，加强施工人员的野生动物保护教育，严禁捕杀、伤害野生动物。

1.5水土流失减缓措施

⑴施工期土石方工程应避免在大风日、雨天等不良天气中施工；粉状材料堆放采用围护或篷布遮挡措施，减少在恶劣天气条件下风蚀、水蚀的发生。

⑵施工道路采用现有道路，本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，施工完成后作为检修道路，杜绝车辆乱碾乱轧，不随意开设便道；现场施工作业机械应严格管理，划定施工活动范围，不得在项目建设区以外的地方行驶和作业，从而保证项目区以外的表土及其附生的植被不受到破坏。 

⑶施工结束后对临时施工占地区域播撒草籽恢复。

⑷要按照项目水土保持方案的要求，加强工程质量监管，严格执行工程设计，切实预防可能发生的地质灾害。

1.6生态保护跟踪监测方案

主要了解工程建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况，并根据调查情况对工进行有针对性的调整或追加必要的生态环保措施，以减轻工程生态影响。

植被监测：
监测点位：风机箱变基座设置3个监测点位，共设置3个监测点。

监测内容：植被类型、植被覆盖度等。

监测时段、频率：施工前监测1次，施工建设期监测1次，运营期前3年每年监测1次。

2、污染防治措施
2.1废气

项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆机械尾气。

根据自治区住建厅，宁（建）发〔2017〕17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》《宁夏建筑施工扬尘治理标准化实施指南》，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施：

⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。

⑵施工工地周边围挡标准化。对施工现场采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 

⑶加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。

⑷施工现场地面硬化标准化。施工场地主要道路必须进行硬化，防止起尘。本次评价施工道路采用现有道路，根据现场踏勘，现有道路有碎石路面、硬化土路面、混凝土路面等，依托现有道路加强洒水降尘，可有效减少运输扬尘产生；本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，临时道路加强洒水降尘。

⑸物料堆放覆盖标准化。施工场地内存放的砂石等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复，避免扬尘污染。

⑹渣土车辆密闭运输标准化。运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的车辆应当采取密闭措施或者遮盖等措施防止物料遗撒，造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

⑺施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，可有效减少机械尾气的产生。
综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。
2.2废水污染治理措施

本项目设置施工营地1处，主要用于项目施工人员办公及施工材料存放。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座。施工期生产废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。

2.3噪声污染治理措施

为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施：

⑴施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭，从源强和运行方式上降低噪声影响；

⑵优化施工组织设计和加强施工管理，采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；

⑶合理安排施工时间：制订施工计划时；禁止夜间施工，工艺要求的夜间施工必须报请相关管理部门同意；

⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量少用哨子、笛等指挥作业；

⑸施工运输车辆在通过村庄时，应减缓车速，行车速度控制在20km/h以内，并禁止鸣笛；通过优化运输方案控制车流量，以减轻交通噪声的干扰。

采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。
2.4固废治理措施

本项目施工期挖方与填方平衡，无弃土外排；施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的，废钢筋、铁块等能回收的全部回收外售，不能回收的定期运至当地指定的场所处置；生活垃圾经场区内收集后，定期交当地环卫部门统一处置。项目建设不会对周围环境造成影响。

通过采取以上措施，项目施工期产生的固体废物对环境的不利影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

本项目建成后，建设单位按照《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》及建设项目水土保持方案的有关要求进行施工现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，随着植被的逐步恢复，本项目运营期不会对区域土地利用性质产生太大影响。具体内容如下：

⑴水土保持措施

严格按照本项目水土保持方案中提出的措施对各水土流失防治部位进行治理，并对不同部位采取不同的治理措施。

工程措施表土剥离，表土回覆，小畦整地；植物措施播撒草种；临时措施防尘网苫盖。
⑵植物保护措施
减少维修扰动。运行期对风电场进行检修与维护时尽量避开植被生长旺盛季节，减少人为活动对植被的干扰与破坏；定期对风电场区植被生态保护和防护措施及设施进行检查，加强维护，实施跟踪，及时修复遭破坏的设施，了解生态恢复效果，及时采取后续措施；依据规划继续完善生态恢复等各项工程措施、植被补偿措施和土地复垦措施，确保植被及栖息地修复效果。生态修复初期、中期要做好植物的养育工作，保障植被的存活率
⑶动物保护措施
如在工程周围遇到鸟巢、雏鸟和需要救助的野生动物，需在野生动物保护专业人员的指导下进行妥善安置；风电场区检修作业应尽量避开鸟类迁徙、繁殖时节，日常巡视、检修，风机维护等作业中减少对鸟类的干扰；在野生动物活动较为频繁的季节，注意监测工程对野生动物的影响，并结合相关生态管理活动的开展，对工程周围区域的动物进行调查，以实时了解工程对区域生态环境的影响。

⑷景观措施

风电场的视觉影响主要与风机颜色的选择和布置相关。本工程仅建设一台风机，对视觉景观的影响较小。风轮机的颜色选择对景观具有决定性的影响，通常需要根据景观特点及该地区的一般天气状况来选择风轮机的颜色。本工程拟选择白色风机，使风电场看上去与周围景观十分协调。在项目施工结束后，对扰动的土地及时种当地原有植物，恢复其生态及视觉景观功能，与周围景色融为一体。

本工程附近无自然保护区、生态旅游区、风景名胜区等，工程建设对周围视觉景观影响较小。视觉影响具有一定的主观性，为了减少人们心理上对风电场的负面情绪，应使风电场内的各风机都处于良好的运行状态。

⑸做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。

⑹加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；加强对各项生态保护措施的日常维护；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。

2、大气环境保护措施

风力发电是将风能转换为电能，在转换过程中无废气排放。

3、水环境保护措施

项目营运期无废水产生。
本次评价为有效防止项目对地下水造成不利影响，项目采取以下防渗措施：事故油池的防渗区按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强各类设施的环保设施的管理，避免跑冒滴漏。

综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境和土壤环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对项目周边区域地下水和土壤产生明显影响。

5、声环境保护措施

⑴项目设计时应合理布局场区，合理布置风力发电机组。

⑵风机采购时应注意风机的选型，选用低噪声风机。

⑶提高风机机组的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等。

⑷加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。

⑸选用低噪声变压器等，并加强维护管理，确保设备在正常状态下运行。

⑹风机、变压器等变配电设备的低频噪声易使人群和动物感到不适，因此应做好风机、变压器等基础的隔振处理。

⑺检修道路定期检查与保养路面，对受损路面要及时维修与修复，使路面保持良好状态，减缓因道路破损而增加噪声影响。加强距道路较近的段道路两侧的绿化，同时加强该段车辆管理，路过车辆控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速。

经采取上述措施后，项目运营期采取的噪声防治措施是可行的。

6、固体废物影响分析及保护措施

本项目建立固体废物管理体系和管理制度，对固体废物实行全过程管理，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行分别管理，明确各类废物的处置制度，保证危险废物的安全监控，防止污染事故的发生。本项目运营期固体废物主要为危险废物，危险废物主要为风电机组齿轮箱产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油等。

⑴废润滑油、废油桶、废含油抹布：废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性；废润滑油桶和废含油抹布属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性；废润滑油、废油桶、废含油抹布暂存于危废贮存库后，定期交有资质单位处置。

⑵废铅酸蓄电池：废铅酸蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），产生量约为0.3t/a，暂存于危废贮存库后，定期交有资质单位处置。

⑶废变压器油：本项目风机箱式变压器底部设置3.6m3的事故油池，事故油池于事故状态下收集废变压器油。

a、危险废物贮运、管理措施

1）贮存过程污染控制要求

本项目贮存的危险废物主要为废润滑油、废油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油，根据贮存过程污染控制要求，液态危险废物应装入容器内贮存。

2）贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

3）危险废物转移要求危险废物的转移要求

危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地环保部门及接受地环保部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。

本项目开关站设置1座10m’_预制舱式危废暂存间暂存危险废物，定期交由有资质单位处置。
7、风险防范措施

本项目的环境风险源项为箱式变压器油的泄漏和火灾风险。

⑴正常运行状态下，无变压器油外泄，当发生突发事故时，变压器油外泄，变压器油将排入事故油池内，再经高密度聚乙烯或不锈钢材质的容器收集后暂存至危废贮存库，定期交有资质单位处置。

⑵为防止变压器及其他带油电气发生火灾，风电机组机舱和塔架底部、箱变各配置不少于2具手提式灭火器。

⑶防渗措施

本次评价要求危废贮存库及箱式变压器事故油池池底及池壁、箱变积油坑底进行重点防渗。即防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料，渗透系数应不大于1.0×10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料。
建设单位须根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

建设单位应在落实好事故油池的建设及基础防渗等措施的基础上做好事故状态下的应急工作，并采取严格的防火措施，可将本项目发生的环境风险降低至最低程度。

	其他
	1、环境管理

本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，建立相关档案。

⑴贯彻执行环保法规和有关标准；

⑵组织制定或修改公司的环境保护管理规章制度并监督执行；

⑶对主要的环保设施的运行情况进行记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行异常时应及时上报主管人员；

⑷环境信息公开

根据环保部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（﹝2014﹞部令第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知（环发﹝2013﹞81号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。
本项目施工期环境管理计划见表5-1。

表5-1                  施工期环境管理计划一览表
类别
位置
污染类别
要求/措施
监控要求
废气
施工区域
施工扬尘
围挡、洒水降尘、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、车辆密闭运输、遮挡等降尘措施
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
噪声
施工区域
施工噪声
合理安排施工作业时间、合理安排施工机械设备布局、选用低噪声施工机械
《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
固体废物
施工现场
施工建筑垃圾
建筑垃圾收集后送至地方人民政府环境卫生主管部门指定地点处置
妥善处置
生态
施工扰动区域
土地利用、水土流失、植被覆盖度等
站内永临结合，充分利用现有道路及塔基施工区域，不设置牵张场；严格控制施工范围
达到生态恢复目标
2、环境监测

本项目环境监测主要目的是通过项目建成后的环境监测为环境管理提供依据，具体如下：

⑴竣工验收监测：本项目建成投入试运行后，建设单位应及时对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告；

⑵营运期环境监测：本项目营运期环境监测计划见表5-2。本项目生态恢复措施图见附图5-1及附图5-2。

表5-2                      环境监测计划一览表

监测要素
监测点位
监测项目
监测点位布设原则
监测频次

执行标准
噪声
风机
连续等效A声级
以风机为中心外扩200m布置一个噪声监测点
在进行竣工环境保护验收时，对噪声环境进行监测
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
生态
项目占地范围及产生的影响区
植被：植被类型、植被覆盖度、植被生长情况等；水土流失：水土流失类型、水土流失量等；
风电场内及周边，箱变等
1次/年，运行后5年
不低于项目实施前水平
固废
/
统计种类、产生量、处理方式、去向
废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油

调查变压器事故、检修时危废的种类、产生量处理方式及去向，有无环境污染问题


	环保投资
	本工程总投资6000万元，其中环保投资85万元，占总投资的1.92%。本工程环保投资明细见表5-3。
表5-3                   本项目环保投资一览表

阶 段
治理措施
环保投资（万元）
施工期

废气治理
洒水、抑尘等降尘措施；物料及临时堆土进行苫盖；严格控制运输时间段及运输路线。
3
废水治理
施工期生产废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。

1
噪声治理
优先选用低噪声施工设备，合理安排施工时间；优化施工方案；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工。
1
固废处理处置
生活垃圾分类收集，定期交环卫部门处理处置；建筑垃圾集中收集后统一清运市政指定地点处置。
1
生态保护
临时占地采用表土回填，种植适宜乡土植被恢复；进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动。施工结束后对临时占地进行植被恢复。
50
营运期
风电场
地下水污染及风险防治措施
风电箱变事故油池池底及池壁防渗（防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料）。
15
固废防治
3个箱变事故油池（容积3.6m3）。
30
环境监测
运营期按照环境监测计划进行环境监测
5
环保咨询
环评、验收等环保咨询。
9
合计
115



六、生态环境保护措施监督检查清单
	要素

内容
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	①临时堆土以及建筑材料应集中堆放并苫盖。施工过程中尽量做到土方平衡。②应提前铺设进场及检修道路，规范施工期车辆行驶，严禁车辆碾压道路以外的场地，以防破坏植物；③待施工完毕后，应尽快补种破坏的植被，建设单位应做到破坏多少补种多少，保证恢复目标不能低于现状。
	按照要求进行恢复。
	①人工监测植被覆盖度；②加强风场范围内植被现状管理工作，监督风场范围内植被的恢复与再生，及时掌握植被生长状况，做到及时补种植被。
	完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）植被覆盖率和成活率。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工期生产废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。
	废水合理处理，不外排。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	对事故油池池底及池壁防渗进行（防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。

	声环境
	加强施工管理，合理安排施工作业时间；降低施工设备噪声。
	按要求进行施工管理。
	风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱选用减噪型装置，叶片采用减速叶片等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	建筑工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施
	按要求落实扬尘防控措施。
	检修道路路面采取碎石路面。
	减少扬尘污染

	固体废物
	施工人员生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理处置；建筑垃圾集中收集后统一清运市政指定地点处置。
	固体废物妥善处理。
	各风机箱式变压器下设事故油池，单个容积3.6m3，共3个；危险废物暂存于开关站1座10m2预制舱式危废间暂存。
	事故油池是否按施工图设计施工、防渗，防渗系数是否达到1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）；统计各类固废种类、产生量、处理方式、最终去向；检查危废管理制度、转运制度。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	风机区域箱式变压器底设置3座事故油池，容积3.6m3事故油池池底及池壁、箱变积油坑底防渗。
	/

	环境监测
	施工期环境管理和监督。
	设立专门环境管理机构，负责工程的日常环境管理工作。
	项目投入运行后，应及时委托有资质的单位进行噪声和生态恢复环境监测工作。
	满足标准要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本工程符合产业政策，符合国家和地方的相关规划，选址合理，没有制约性或重大环境影响因素。本工程建成后，可减少碳排放，具有较好的社会效益、经济效益、节能和环保效益。同时，工程建设将不可避免地对环境带来不利影响，但在采取本报告提出的各项环保措施及对策后，各种不利影响均可得到较大程度地减缓或减免。因此，从环境保护角度评价，本工程的建设是可行的。



PAGE  

施工、检修道路修筑
风机基础开挖
风机安装
箱式变压器基础施工
线路基础开挖
箱式变压器安装
线路立杆
线路安装
电缆杆基础开挖
电缆杆基础开挖
电缆架设
粉尘
噪声
弃土
植被破坏
土地占用
水土流失
调试
运行
扬尘、噪声、植被破坏
扬尘、噪声、废水、植被破坏
噪声
扬尘、噪声、废水、植被破坏
扬尘、噪声、废水、植被破坏
扬尘、噪声、废水、植被破坏
噪声
噪声
噪声
噪声
噪声



