卫环沙坡头区分局函〔2026〕2号

关于同意《中卫数据中心集群宣和片区水利工程环境影响报告表》的函

宁夏水务集团有限公司：

你公司报来的《中卫数据中心集群宣和片区水利工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据专家评审小组意见，经研究，现函复如下：

- 项目基本情况

项目建设地点位于中卫市沙坡头区宣和镇，总占地面积168910.6平方米。工程内容为新建1座处理规模为3万立方米/天的净水厂，铺设DN600原水管线4.2千米，DN400-900配水管线3.84千米，外电线路2.3千米。本工程为中卫市数据中心集群宣和片区各用水企业提供生产及生活用水，净水工艺采用微絮凝+过滤+消毒工艺，配套建设配水井、一体化制水车间、加药加氯间、送水泵房、变配电间、反冲洗废水池、排泥池、清水池及污泥浓缩池等。项目总投资13615.61万元，其中环保投资88.36万元，占总投资的0.65%。

项目取得中卫市沙坡头区发展和改革局出具的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，依据专家评审意见和宁夏环境科学研究院（有限责任公司）编制的《报告表》的评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施前提下，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 二、项目建设环境影响控制主要措施

（一）大气环境影响减缓措施

施工期严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、渣土车辆密闭运输、出入车辆清洗、定期洒水等扬尘污染防控措施，厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

（二）水环境污染防治措施

反冲洗废水经废水池调节后通过重力沉淀，上清液主要为原水，作为原水或绿化用水回用。生活污水经化粪池收集后排至生活污水管网，生产废水排至生产污水管网，最终进入同期建设的再生水厂处理后作为工业回用水及绿化用水。

（三）固体废物处置措施。

污泥依托同期建设的再生水厂污泥脱水设备，脱水后进入一般工业固体废物填埋场填埋处理；废矿物油收集后暂存于危险废物贮存点，定期交由有危险废物处理资质单位处置；生活垃圾集中收集后运至附近垃圾中转站，交由环卫部门统一处置。

（四）噪声污染防治措施。

设备合理布局，选用低噪声设备，设备安装减振基座，定期进行维护保养，采取隔声、消声、减振、距离衰减以及绿化等综合降噪措施后，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）环境管理措施与监测计划

- 建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护，确保稳定运行；进行分区防渗，严格落实土壤及地下水污染防治措施；落实各项环保措施，规范设置排污口，严格执行《报告表》提出的风险防范措施，并按照项目运营期环境监测计划开展定期监测。

- 三、有关要求

（一）你公司应严格落实生态环境保护主体责任，建立健全内部生态环境管理机构与制度，加强全过程生态环境管理，确保各项环境保护措施落实到位。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。未通过竣工环境保护验收前，不得投入生产运营。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，项目在建设过程中如性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过五年方开工建设的，应报有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法许可手续后，方可开工建设。

（四）中卫市生态环境局沙坡头区分局负责该项目环境保护“三同时”的监督管理工作。

中卫市生态环境局沙坡头区分局

2026年1月13日