
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

	项目名称：
	 华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区  
           300MW光伏复合项目          

	建设单位（盖章）：
	  华润电力（中卫市）有限公司     

	编制日期：
	             2026年2月               


中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区300MW光伏复合项目

	项目代码
	2507-640502-04-01-965735

	建设单位联系人
	乔木
	联系方式
	/

	建设地点
	中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇

	地理坐标
	项目中心坐标：E105°16′0952"、N37°20′14.137"

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业/太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）/地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不低于10千伏）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	临时占地面积：5099185m2（7648.78亩）；

永久占地面积：612206m2（862.04亩）；

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	中卫市发展和改革委员会
	项目审批（ 核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	77968
	环保投资（万元）
	692

	环保投资占比（%）
	0.89
	施工工期（月）
	15

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	项目涉及规划情况统计见表1-1。

表1-1    项目涉及规划情况统计一览表
序号
规划情况
1
规划名称：《“十四五”现代能源体系规划》；

审批单位：国家发展改革委、国家能源局；

审批文件：《关于印发“十四五”现代能源体系规划的通知》；
审批文号：发改能源〔2022〕210号；
审批时间：2022年1月29日

2

规划名称：《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》；
审批单位：宁夏回族自治区人民政府办公厅；

审批文件：《关于印发宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划的通知》；
审批文号：宁政办发〔2022〕65号；
审批时间：2022年9月5日
3

规划名称：《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》；
审批单位：宁夏回族自治区发展改革委；
审批文件：《关于印发宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划的通知》；
审批文号：宁发改能源（发展）〔2022〕883号；

审批时间：2022年11月30日
4

规划名称：《中卫市能源产业发展“十四五”规划》；
审批单位：中卫市人民政府；
审批文件：《市人民政府办公室关于印发中卫市能源产业发展“十四五”规划的通知》；
审批文号：卫政办发〔2023〕9号；
审批时间：2023年3月7日


	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目与相关能源发展规划符合性分析见表1-2。
表1-2    项目与相关能源发展规划符合性一览表

序号
要求

本项目情况
符合性
1

《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）
1.1
第四章 加快推动能源绿色低碳转型

九、大力发展非化石能源/加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。
项目建设装机容量300MW光伏，项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，属于黄河上游区域。中卫市沙坡头区太阳能资源丰富，平均日照小时数在2854.9h左右，项目所在地全年水平面总辐射量约为1673.9kWh/m2。根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），判定项目场址处太阳能资源丰富程度等级为资源很丰富（B级），直射比为0.57（B级直接辐射较多），太阳能资源属于B类“稳定”区域，具有较好的开发价值。项目所在区域太阳能资源禀赋较好，建设条件优越。

符合

2

《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》（宁政办发〔2022〕65号）

2.1
三、全面建设现代能源供应体系

（一）大规模开发可再生能源。/1.加快发展太阳能发电。坚持集中开发和分步开发并举、扩大外送和就地消纳相结合的原则，整合沿黄地区和中部干旱带土地资源，推动沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区大型集中式光伏开发，重点在沙坡头区、红寺堡区、宁东能源化工基地、中宁县、盐池县、灵武市、利通区、同心县、青铜峡市等地建设一批百万千瓦级光伏基地。充分发挥风、光资源多能互补优势，鼓励利用风电场空闲土地建设风光互补电站。……。
项目建设装机容量300MW光伏，项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，属于左侧所列沙坡头区重点建设区域。项目建设可以实现与荒山荒漠综合利用相结合，实现土地资源集约高效利用，对推动荒漠区域土地高效利用及光伏发电的发展有积极作用。
符合
3

《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》（宁发改能源（发展）〔2022〕883号）

3.1
四、主要任务

（一）大力开发利用太阳能资源/1.加快推进集中式光伏电站建设。整合沿黄地区和中部干旱带土地资源，推动沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区大型集中式光伏开发，因地制宜建设各类“光伏+生态”立体开发综合利用示范项目，实现土地资源集约高效利用，促进光伏发电与生态环境保护协调发展。充分发挥平价光伏市场竞争力，重点在沙坡头区、红寺堡区、宁东能源化工基地、中宁县、盐池县、灵武市、利通区、同心县、青铜峡市等地规划建设一批百万千瓦级光伏基地。
项目建设装机容量300MW光伏，项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，属于左侧所列沙坡头区重点建设区域。项目建设可以实现与荒山荒漠综合利用相结合，实现土地资源集约高效利用，对推动荒漠区域土地高效利用及光伏发电的发展有积极作用。
符合

4

《中卫市能源产业发展“十四五”规划》（卫政办发〔2023〕9号）

4.1
第三章 重点任务

一、构建多元能源供给体系/（一）大力推进太阳能开发利用。/稳步建设集中式光伏电站。以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，整合沿黄两岸风光、土地资源以及电网送出消纳能力，在沙坡头区腾格里沙漠东南部、沙坡头区永康镇、中宁县喊叫水乡、鸣沙镇、余丁乡等地开发大型集中式光伏项目，建成沙坡头区“宁电入湘”配套中卫沙漠光伏基地以及沙坡头区永康、中宁县喊叫水百万千瓦光伏平价基地项目，支撑中卫市成为高比例清洁能源生产基地及外送通道配套新能源电源点。促进光伏与其他产业有机融合，将光伏开发与荒山荒漠综合利用治理、枸杞种植、牧草种植、奶牛养殖、渔业养殖、沙漠生态旅游等相结合，因地制宜建设各类“光伏+”综合利用示范项目，带动各产业协同发展，实现土地资源集约高效利用。
项目建设装机容量300MW光伏，项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，属于左侧所列“沙坡头区永康”百万千瓦光伏平价基地。项目建设可以实现与荒山荒漠综合利用相结合，实现土地资源集约高效利用，对推动荒漠区域土地高效利用及光伏发电的发展有积极作用。
符合

综上，本项目符合《中卫市能源产业发展“十四五”规划》（卫政办发〔2023〕9号）等相关能源规划要求。

	其他符合性分析
	1.产业政策性符合性分析
本项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目建设装机容量300MW光伏，项目为太阳能发电行业。根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）中“鼓励类/五、新能源/2.可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用……”，项目属于鼓励类项目。

项目属于《西部地区鼓励类产业目录》（2025年本）中“（九）宁夏回族自治区/33.风力、太阳能发电系统建设及运营”，为鼓励类建设项目。项目于2025年7月7日取得中卫市发展和改革委员会核发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2507-640502-04-01-965735）。
因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。

2.“三线一单”符合性分析
根据《中市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕60号）和《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号）等可知，项目与中卫市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析见表1-3，项目与中卫市市级生态环境准入清单总体要求符合性见表1-4，项目与沙坡头区一般管控单元1（ZH64050230001）符合性见表1-5。
表1-3    项目与中卫市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性一览表
具体要求
本项目情况
符合性
一、生态保护红线与生态空间
生态保护红线与生态空间：中卫市生态空间总面积5656.29km2，占全市国土总面积的41.16%。其中生态保护红线面积约为3291.76km2，占全市国土总面积的23.96%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2364.30平方公里，占全市国土面积17.21%。

其中沙坡头区生态空间2531.06km2，生态保护红线1501.73km2，一般生态空间1029.31km2，生态空间占比47.04%。

项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目所在区域不在中卫市生态管控空间中的生态保护红线范围内，项目位于部分光伏组件位于除生态保护红线以外的一般生态空间内，项目与中卫市生态空间图位置关系见图1-1。
符合
一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转换，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格限制不符合生态保护要求或有损生态功能的转换。
项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；

项目运营期自身不产生废气；光伏板清洗水流经绿化区域吸收或蒸发；项目噪声通过选用低噪声设备并合理布箱变和逆变器，项目产生的噪声通过距离衰减后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准；项目固体废物主要为废变压器油、废铅酸蓄电池、废光伏组件及巡检人员生活垃圾，均能妥善处置。项目运营期基本不会损害区域的环境和生态环境。

项目建设符合中卫市生态准入清单要求，项目属于《中卫市能源产业发展“十四五”规划》（卫政办发〔2023〕9号）等国家及地方相关能源规划等“沙坡头区永康”百万千瓦光伏平价基地组成部分；根据中卫市发展和改革委员会《中卫硅基特色优势产业绿电园区50万千瓦新能源项目建设主体优选公示》（2025年3月24日），确定中卫硅基特色优势产业绿电园区50万千瓦新能源项目建设主体为华润电力（中卫市）有限公司。企业分别与中卫市沙坡头区永康镇人民政府、中卫市沙坡头区常乐镇人民政府签订了用地协议，并取得宁夏林业和草原局下发的《临时占用草地行政许可决定书》（宁林草许准临〔2025〕89号）和《使用草地审核同意书》（宁林草许准〔2025〕889号）。

符合
二、水环境质量底线与分区管控
水环境质量底线：
按照水环境质量“只能变好、不能变差”的原则，基于水环境功能和承载能力、水环境质量现状、污染源分布等情况，衔接落实《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》及《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》相关规划目标，并结合国家、自治区对2035年水环境质量的总体要求及质量改善潜力分析，确定全市水环境控制断面2025年和2035年的水环境质量底线目标。
根据现场调查，项目周边5km范围内无常年地表径流，项目周边区域主要分布有季节性冲沟，仅在雨季形成短时的季节性冲沟，冲沟存水量受单次降水量、降水频率、蒸发量等自然因素的影响而存在阶段性变化；因此本次评价不进行区域地表水环境质量现状评价。
符合
水环境管控分区：
以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区

一般管控区：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目所在位置属于一般管控区，项目与中卫市水环境分区管控图位置关系见图1-2。

项目运营期废水主要为光伏组件清洗废水，主要污染因子为SS，不含清洗剂，水质成分简单，部分自然蒸发，其余滴落至光伏板下浇灌植被；运营期无人值守，无生活污水产生。项目实施后对周边地表水环境影响较小。
符合
三、大气环境质量底线及分区管控
大气环境质量目标：
到2025年，全市细颗粒物（PM2.5）浓度达到30.0μg/m3、可吸入颗粒物（PM10）浓度达到63.5μg/m3，臭氧（O3）浓度稳中有降，空气质量优良天数比率达到86.0%，基本消除重污染天气。结合国家、自治区对2035年环境空气质量的总体要求及质量改善潜力分析，确定2035年大气环境质量底线目标值：

沙坡头区：2025年PM10：63.5μg/m3、PM2.5：30.0μg/m3；2035年PM10：63.5μg/m3、PM2.5：30.0μg/m3；
项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，根据《2024年宁夏生态环境质量报告》环境空气质量监测数据可知，2024年度除PM10超标外，SO2、NO2、PM2.5年均浓度及CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值。因此，中卫市环境空气质量属于不达标区。

符合
大气环境管控分区：基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管 

控区，实施分类管理；

大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。

项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目所在位置属于一般管控区，项目与中卫市大气环境分区管控图位置关系见图1-3。

项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；项目运营期不产生废气，项目运营期不会对周边大气环境产生影响；

符合
四、土壤污染风险防控底线及分区管控

土壤污染风险防控底线：以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据《宁夏回族自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》及国家、自治区相关要求，设定土壤环境风险管控底线目标。到2025年，全市土壤环境质量总体持续稳中向好，重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地和污染地块安全利用率完成自治区“十四五”考核目标。
项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目所在位置属于一般管控单元，项目与中卫市土壤污染风险环境分区管控图位置关系见图1-4。

项目总占地面积5711391m2（约8567.09亩），其中临时占地面积：5099185m2（7648.78亩），永久占地面积：612206m2（862.04亩），权属性质为国有土地。项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；项目每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），项目采用成品玻璃钢事故油池，玻璃钢事故油池的池底和四壁防渗，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“渗透系数不大于10-10cm/s”要求。项目实施后正常工况下不会对土壤环境产生影响。
符合
土壤污染风险管控分区：根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区；

一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；
符合
五、资源利用上线及分区管控
能源利用上线目标：为推动环境空气质量持续改善，实现减污降碳协同增效，根据技术指南要求，提出能源利用上线管控指标。衔接《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》（宁政发〔2022〕30号）、《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》等有关文件及规划，以能耗强度降低目标作为能源利用上线管控指标。到2025年，全市单位地区生产总值能耗累计降低基本目标为15%，激励目标为17%。具体考核办法按照自治区发展改革委关于印发《完善能耗强度和总量双控制度 推动经济平稳发展若干政策措施》的通知执行。

按照《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）的有关要求，将应对气候变化要求纳入“三线一单”生态环境分区管控体系，推动减污降碳协同增效。衔接《宁夏回族自治区碳达峰实施方案》《宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划》，到2025年，温室气体排放得到有效控制，全市单位地区生产总值二氧化碳排放降低16%。

能源分区管控：考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。全市高污染燃料禁燃区的面积为58.00km2，占全市国土面积的0.42%。
项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；项目不涉及燃煤锅炉建设，不涉及高污染燃料使用；本项目与中卫市高污染燃料禁燃区位置关系见图1-5；
符合
水资源利用上线：衔接《宁夏水安全保障“十四五”规划》《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏“十四五”用水权管控指标方案的通知》（宁政办发〔2021〕76号），选取用水总量、万元GDP用水量下降率、万元工业增加值用水量下降率、农业灌溉水利用系数、非常规水利用率等5项约束性指标，作为水资源利用上线管控指标。到2025年，全市取水总量控制在13.75亿m3以内；

沙坡头区2025年水资源利用上线：取水总量5.760亿m3，万元GDP用水量下降率17%，万元工业增加值用水量下降率10%，农业灌溉水利用系数0.60，非常规水利用率50%。

水资源分区管控：沙坡头区为水资源利用上线一般管控区；

水资源分区管控要求：坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。
项目运营期年用新鲜水量为4500m3/a，新鲜水从周边村庄拉运，光伏场区设置储水罐暂存。项目不涉及地下水开采；
符合
土地资源重点管控区：从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。根据“三线一单”技术指南研究分析，中卫市无土地资源重点管控区。
项目总占地面积5711391m2（约8567.09亩），其中临时占地面积：5099185m2（7648.78亩），永久占地面积：612206m2（862.04亩），权属性质为国有土地。项目不涉及生态保护红线、永久基本农田等。
符合
六、环境管控单元与生态环境准入清单
根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号）可知，中卫市共划定环境管控单元57个，其中优先保护单元33个，优先保护单元面积为6391.35km2，占全市国土面积的46.51%。重点管控单元个数为12个，重点管控单元面积为972.59km2，占全市国土面积的7.08%。一般管控单元个数为12个，一般管控单元面积为6376.80km2，占全市国土面积的46.41%。
项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目所在位置属于沙坡头区一般管控单元1（ZH64050230001），项目与中卫市环境管控单元图位置关系见图1-6。

/
表1-4    项目与《中卫市生态环境准入清单总体要求》符合性分析
管控维度

管控要求
本项目情况
符合性
A1空间布局约束
A1.1禁止开发建设活动的要求

严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。
项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇；项目不涉及（属于）左侧所列。

符合

黄河沿线两岸3km范围内不再新建养殖场。
符合
所有工业企业原则上一律入园，工业园区（集聚区）以外不再新建、扩建工业项目。
符合
禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。
符合
除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新建燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。
符合
严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。
符合
A1.2限制开发建设活动的要求

严格产业准入标准，建立联合审查机制，对新建项目进行综合评价，对不符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、污染物排放区域削减等要求的项目不予办理相关审批手续。严格“两高”项目节能审查，对纳入目录的落后产能过剩行业原则上不再新增产能，对经过评估论证确有必要建设的“两高”项目，必须符合国家、自治区产业政策和产能及能耗等量减量置换要求。
项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；不属于“两高”项目。
符合

A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求
对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生态环境主管部门备案并实施。
项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；项目不涉及（属于）左侧所列。
符合

严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。
符合
对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。
符合
按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35t/h及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35t/h及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。

符合
A2污染物排放管控

A2.1允许排放量要求
化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。
1.项目不涉及；

2.项目不涉及；

3.项目不涉及；

4.项目不涉及。

符合

PM2.5和O3未达标城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOX、VOCS排放量指标要进行减量替代。
符合
新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1。
符合
到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
符合
A2.2现有源提标升级改造
1.力争到2024年底，所有钢铁企业主要大气污染物基本达到超低排放指标限值；有序推进水泥行业超低排放改造计划，水泥熟料窑改造后氮氧化物排放浓度不高于100μg/m3；焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升级改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于150μg/m3。

2.2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。
项目不属于。
符合

A3环境风险防控
A3.1联防联控要求
健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。
项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；项目不涉及（属于）左侧所列。
符合

以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，构建市－县（区）－区域－企业四级应急物资储备网络。
符合
A3.2企业环境风险防控要求
紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。
项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；不属于涉重金属企业；项目不位于化工园区、水源地范围内；
符合

A4资源利用效率要求

A4.1能源利用效率
1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。

2.新增产能必须符合国内先进能效标准。
项目不涉及（属于）左侧所列。
符合

国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
符合
A4.2水资源、利用效率

建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。
项目运营期年用新鲜水量为4500m3/a，新鲜水从周边村庄拉运，光伏场区设置储水罐暂存。项目用水量少，不会突破区域水资源取用上线；
符合

表1-5    项目与沙坡头区一般管控单元1（ZH64050230001）符合性一览表

环境管控单元名称

沙坡头区一般管控单元1（ZH64050230001）

本项目情况
符合性
要素属性
水环境一般管控区-大气环境一般管控区等
/
/
管控单元分类

一般管控单元
/
/
管控要求
空间布局约束
1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。

2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。

3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。

4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。

项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电行业；

1.企业分别与中卫市沙坡头区永康镇人民政府、中卫市沙坡头区常乐镇人民政府签订了用地协议，并取得宁夏林业和草原局下发的《临时占用草地行政许可决定书》（宁林草许准临〔2025〕89号）和《使用草地审核同意书》（宁林草许准〔2025〕889号）；

2.项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目位于《中卫市能源产业发展“十四五”规划》（卫政办发〔2023〕9号）等国家及地方相关能源规划等“沙坡头区永康”百万千瓦光伏平价基地范围内；根据中卫市发展和改革委员会《中卫硅基特色优势产业绿电园区50万千瓦新能源项目建设主体优选公示》（2025年3月24日），确定中卫硅基特色优势产业绿电园区50万千瓦新能源项目建设主体为华润电力（中卫市）有限公司，因此，本项目属于有序发展的光伏产业。项目不涉及农用地优先保护区；

3.项目不涉及；

4.项目不属于。
符合
污染排放管控
/
/
/
环境风险防控
/
/
/
资源开发效率要求
/
/
/
3.其他符合性分析
（1）与生态环境规划符合性分析
项目与本地的生态环境规划符合性分析见表1-6。
表1-6    项目与本地的生态环境规划符合性分析一览表

序号
要求

本项目情况
符合性
1
《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕59号）
1.1
三、优化生态空间，推进绿色低碳发展/（三）建设清洁低碳能源体系。/优化能源供给结构。推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。
项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电项目。项目建设可以实现与荒山荒漠综合利用相结合，实现土地资源集约高效利用，对推动荒漠区域土地高效利用及光伏发电的发展有积极作用。

符合
1.2

五、加强协同治理，改善环境空气质量/（二）持续强化“四尘”同治。

深化扬尘污染管控。全面推行绿色施工，落实“六个标准化扬尘防控要求”。

本项目为太阳能发电项目，项目施工期要求物料堆放苫盖、土方开挖湿法作业；运输车辆通过苫盖、密闭运输，运输道路洒水等措施减少运输扬尘。
符合

1.3
七、推进系统防治，确保土壤环境安全/（一）加强土壤和地下水污染系统防治。

加强空间布局管控。严格执行企业布局选址要求，永久基本农田集中区域禁止规划建设可能造成土壤污染的建设项目。
项目占地类型为天然牧草地、其他草地、农村道路等，其中临时占用5053488m2（折合7580.23亩）草地，永久占用574691m2（折合862.04亩）草地。企业分别与中卫市沙坡头区永康镇人民政府、中卫市沙坡头区常乐镇人民政府签订了用地协议，并取得宁夏林业和草原局下发的《临时占用草地行政许可决定书》（宁林草许准临〔2025〕89号）和《使用草地审核同意书》（宁林草许准〔2025〕889号），项目不涉及永久基本农田；

符合
2
《中卫市生态环境保护“十四五”规划》（卫政办发〔2021〕74号）
2.1
第三章 创新引领，促进绿色转型发展/第四节 推进能源清洁高效利用
优化能源供给结构。加速能源体系清洁低碳发展，控制化石能源总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。“十四五”期间合理控制煤炭消费总量并尽早达峰，占一次能源比重低于全区平均水平。大力发展天然气、风能、太阳能等清洁能源，提升新能源消纳和存储能力。
项目建设装机容量300MW光伏，属于太阳能发电项目。项目建设可以实现与荒山荒漠综合利用相结合，实现土地资源集约高效利用，对推动荒漠区域土地高效利用及光伏发电的发展有积极作用。
符合
2.2

第四章 协同治理，持续改善大气环境/第一节 着力推进“四尘同治”

细化“扬尘”管控。健全完善精细化管理体系，全面推进扬尘综合整治。严格落实建筑工地“六个100%”防控措施，实行清单动态更新管理，持续加强施工扬尘管控水平。

本项目为太阳能发电项目，项目施工期要求物料堆放苫盖、土方开挖湿法作业；运输车辆通过苫盖、密闭运输，运输道路洒水等措施减少运输扬尘。
符合




二、建设内容
	地理位置
	华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区300MW光伏复合项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目中心坐标：E105°16′0952"、N37°20′14.137"，项目地理位置见图2-1。

	项目组成及规模
	1.项目建设背景和必要性
过去，我国电网系统调控主要采取“源随荷动”的模式，当用电负荷突然增高时，一旦电源侧发电能力不足，就会出现供需不平衡以致严重影响电网的安全运行。因此，2021年国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》和《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见》等相关政策指引文件，鼓励全面推进“源网荷储一体化项目”建设。

中卫市沙坡头区太阳能资源丰富，平均日照小时数在2854.9h左右，项目所在地全年水平面总辐射量约为1673.9kWh/m2。根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），判定项目场址处太阳能资源丰富程度等级为资源很丰富（B级），直射比为0.57（B级直接辐射较多），太阳能资源属于B类“稳定”区域，具有较好的开发价值。

项目充分利用中卫地区当地的太阳能资源建设光伏电站，发出绿色无污染电力，可以改善当地电力系统的能源结构，实现电力供应的多元化，提高电网中可再生能源发电的比例，优化电源结构，推动社会和经济的可持续发展。
2.建设规模及建设内容
（1）建设规模
项目直流侧装机容量约为339.29376MWp，其中平单轴部分容量为86.83844MWp，固定支架部分容量为252.45532MWp。项目交流侧额定容量300MW，共划分为109个光伏发电单元，共21048串光伏组件，每个组串安装26块光伏组件。共安装547248块620Wp单晶硅N型Topcon双玻双面光伏组件。项目拟选用300kW组串逆变器，共计1000台。项目综合容配比约为1.13。
（2）建设内容
项目建设内容组成详见表2-1。

表2-1    项目组成一览表

项目组成
名称

建设内容
主体工程
光伏组件
项目直流侧装机容量约为339.29376MWp，其中平单轴部分容量为86.83844MWp，固定支架部分容量为252.45532MWp。项目交流侧额定容量300MW，共划分为109个光伏发电单元，共21048串光伏组件，每个组串安装26块光伏组件。共安装547248块620Wp单晶硅N型Topcon双玻双面光伏组件。
光伏阵列
项目15661个光伏组串采用双排立柱形式的固定倾角式光伏支架，支架通过螺栓连接固定于钢柱上，光伏组件支架采用钢结构支撑体系。组件铺设方式采用竖铺方式，倾角为34°，组件最低离地高度为1.5m，单个支架布置1个组串，组件布置为采用2×13竖向两排的方案。
项目5387个光伏组串采用平单轴跟踪支架，倾角为45°。立柱H型钢与预制管桩通过钢板焊接连接，光伏板由不锈钢螺栓固定在支架上，组件安装螺栓采用双螺母，其余部分连接采用镀锌螺栓连接。

组串逆变器
项目拟选用300kW组串逆变器，共计1000台。项目综合容配比约为1.13。
箱式变电站
项目共选用109台箱式变电站，箱式变电站高压35kV侧均采用并联接线方式。考虑光伏方阵布置、35kV集电线路走向等因素，整个光伏电站分12回集电线路，接入110kV升压站（110kV升压站位于光伏区内部，与送出线路单独进行环境影响评价，不在项目评价范围内）。根据光伏阵列的分布，每回集电线路连接8-9个光伏单元。

集电线路
逆变器至箱变直埋敷设电缆长度共43.6km，埋深为1000mm，开挖宽度顶部为1500mm，底部为1000m。沟底铺细砂，且沿全长以砖或水泥板遮盖。

箱变至第一基铁塔直埋敷设电缆长度共31.93km，埋深为1000mm，开挖宽度顶部为1500mm，底部为1000mm。沟底铺细砂，且沿全长预制盖板遮盖。

35kV场内单回架空线路长度为20.78km，双回架空线路长度为21.82km，塔基数为167基，采用掏挖基础。

运营期进场和检修道路
部分利用施工期施工临时道路进行改造，项目进场道路长度约37.54km，检修道路113.33km。道路路面宽4.0m，采用20cm厚泥结碎石路面。

临时工程

施工期施工临时道路
施工临时进场道路长度约35.30km，道路路面均宽4.0m（永久进场道路两侧各2.0米）；场区内临时施工道路121.61km，道路路面均宽3.0m。塔基临时施工道路29.58km，道路路面均宽3.0m。
施工营地
项目在光伏场区范围内设置一处施工营地，项目拟设置施工营地占地面积7750m2，主要用施工人员生活办公、施工材料堆场等用途；
塔基临时施工区

每座塔基周边设施临时施工区，主要占地面积31848m²，
公用工程
给水
项目新鲜水从周边村庄拉运，光伏场区设置储水罐。

排水
项目施工营地中施工人员盥洗废水用于泼洒抑尘，施工营地设置临时旱厕，施工人员粪便定期清掏用于周边农肥；

项目运营期废水主要为光伏组件清洗废水4050m3/a，主要污染因子为SS，不含清洗剂，水质成分简单，部分自然蒸发，其余滴落至光伏板下浇灌植被；运营期无人值守，无生活污水产生。

供电
项目拟从附近村庄引接线路，为用电设备供电；

环保工程
施工期
大气污染防治
物料堆放苫盖、土方开挖湿法作业；运输车辆通过苫盖、密闭运输，运输道路洒水等措施减少运输扬尘；
加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理布置运输车辆行驶路线；
水污染防治
施工营地中施工人员盥洗废水用于泼洒抑尘，施工营地设置临时旱厕，施工人员粪便定期清掏用于周边农肥。
施工现场严禁进行机械、设备的维修工作避免产生含油机修废水；

噪声污染防治
选用《低噪声施工设备指导名录（2024版）》中推广的低噪声施工设备、减速慢行、禁止鸣笛、设备定期养护等；
固废处置措施
施工过程产生的建筑垃圾，拉运至当地政府部门指定位置处置。
项目施工人员生活垃圾在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。
生态恢复、水土保持措施

加强施工人员管理，严格控制施工范围；遮盖措施、撒播草籽、植被恢复等。

运营期

噪声
选用低噪声设备、距离衰减，箱式变压器及配电设备等采取基础减振、安装减振垫等措施；
固体废物
废变压器油：每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），在发生泄漏事故时，事故废油落至事故油池后，交由有资质的单位进行处置，不在场内贮存。

废光伏组件：厂家定期检测光伏组件，并进行更换与回收，不贮存；
废铅酸蓄电池：更换前应由运检单位提前联系有资质的单位，更换后及时拉运处置；
生活垃圾：项目无值班人员，场区巡检人员产生少量生活垃圾由巡检人员自行带走

地下水和土壤
每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），项目采用成品玻璃钢事故油池，玻璃钢事故油池的池底和四壁防渗，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“渗透系数不大于10-10cm/s”要求。

生态

加强植被的管理和抚育等；

环境风险

防止变压器油泄漏至外环境，定期检查事故油池，保证废变压油滴到事故油池，属于危废废物，用密闭油桶集中收集后交由有资质单位处理处置。

3.主要产品产能及经济技术参数
项目主要产品产能及经济技术参数见表2-2。

表2-2    项目主要产品及产能统计一览表
序号
项目
数量
用途
1
年上（并）网电量
56338.46万kWh
并入电网，提供电力
2

运行服务时间

25年
/

4.主要工程参数
（1）光伏组件

项目交流侧额定容量300MW，共划分为109个光伏发电单元，共21048串光伏组件，每个组串安装26块光伏组件。共安装547248块620Wp单晶硅N型Topcon双玻双面光伏组件。项目拟选用300kW组串逆变器，共计1000台。

项目光伏场区主要设备统计见表2-3。
表2-3    项目光伏场区主要设备统计一览表

序号
名称
规格
单位
数量
备注
1
光伏组件
620Wp单晶硅N型Topcon双玻双面组件
块
547248
21048串
2
组串式逆变器
300kW
台
1000
/
3
箱变
美变，容量1500kVA37.5±2×2.5%/0.8kV

台

12
/
美变，容量1800kVA37.5±2×2.5%/0.8kV
台

28
/
美变，容量2100kVA37.5±2×2.5%/0.8kV
台

32
/
美变，容量2400kVA37.5±2×2.5%/0.8kV
台

14
/
美变，容量2700kVA37.5±2×2.5%/0.8kV
台

5
/
美变，容量3000kVA37.5±2×2.5%/0.8kV
台

3
/
美变，容量3300kVA37.5±2×2.5%/0.8kV
台

1
/
美变，容量1800kVA37.5±2×2.5%/0.8kV
台

7
/
项目N型Topcon双玻双面光伏组件参数统计见表2-4。

表2-4    项目N型Topcon双玻双面光伏组件参数统计一览表

序号
技术参数
单位
参数值
1
类型
双玻双面单晶硅组件

2
标称峰值功率
Wp

620

3
标称功率公差

Wp

0～+3%

4
组件转换效率
%

22.95

5
标称最佳工作电压
V

40.74

6
标称最佳工作电流
A

15.22

7
标称开路电压
V

49.08

8
标称短路电流
A

16.08

9
最大绝缘耐受电压（IEC）
Vdc

1500

10
电池额定工作温度
℃

45±2

11
短路电流的温度系数
%/℃

0.045

12
开路电压的温度系数
%/℃

-0.25

13
峰值功率的温度系数
%/℃

-0.28

14
尺寸
mm

2382×1134×30

15
重量
kg

33.4

16
温度范围
℃

-40℃±85℃

17
最大风荷载
Pa

2400

18
双面率
/
80%±5%

项目组串逆变器参数统计见表2-5。

表2-5    项目组串逆变器参数一览表

序号
技术参数
单位
参数值
1
型号

300kW组串式逆变器
2
最大效率
%

99.1
3
最大输入直流功率
W

330000
4
最大输入电压
V

1500
5
最低输入电压
V

500
6
MPPT电压范围
V

500～1500
7
最大输入路数
/

28
8
MPPT数量
/

6
9
额定输出功率
W

300000
10
最大输出功率
W

330000
11
额定输出电压
V

800
12
最大输出电流
A

238
13
输出电压频率
Hz
50
14
功率因素
＞0.99（额定功率下）
15
最大总谐波失真
/

＜3%（额定功率下）
16
显示
/

LED
17
RS485
/

支持
18
PLC
/

/
19
尺寸（宽×高×厚）
mm

1048×732×395
20
重量
kg

110
21
工作温度
℃

-30～60
22
散热方式
/

智能温控强制风冷
23
最高工作海拔
m

5000（＞4000m降频）
24
防护等级
/

IP66
（2）集电线路工程

项目共选用109台箱式变电站，箱式变电站高压35kV侧均采用并联接线方式。考虑光伏方阵布置、35kV集电线路走向等因素，整个光伏电站分12回集电线路，接入110kV升压站（110kV升压站及送出线路单独进行环境影响评价，不在项目评价范围内）。根据光伏阵列的分布，每回集电线路连接8～9个光伏单元。

逆变器至箱变直埋敷设电缆长度共43.6km，埋深为1000mm，开挖宽度顶部为1500mm，底部为1000m。沟底铺细砂，且沿全长以砖或水泥板遮盖。

箱变至第一基铁塔直埋敷设电缆长度共31.93km，埋深为1000mm，开挖宽度顶部为1500mm，底部为1000mm。沟底铺细砂，且沿全长预制盖板遮盖。

35kV场内单回架空线路长度为20.78km，双回架空线路长度为21.82km，塔基数为167基，采用掏挖基础。
项目光伏场区集电线路分布见图2-2。
（3）道路工程

运营期进场和检修道路：项目进场道路长度约37.54km，检修道路113.33km。道路路面宽4.0m，采用20cm厚泥结碎石路面。
施工期施工临时道路：施工临时进场道路长度约35.30km，道路路面均宽4.0m（永久进场道路两侧各2.0米）；场区内临时施工道路121.61km，道路路面均宽3.0m。塔基临时施工道路29.58km，道路路面均宽3.0m。

项目道路分布及箱变位置分布详见图2-3。
（4）开发方式

项目属于光伏开发项目，开发方式为集中式光伏发电。

（5）工程占地
项目总占地面积5711391m2（约8567.09亩），其中临时占地面积：5099185m2（7648.78亩），永久占地面积：612206m2（862.04亩），权属性质为国有土地。项目占地类型及占地面积统计见表2-6，项目土地利用现状见图2-4。

表2-6    项目占地类型及占地面积统计一览表
占地性质
用地单元
占地面积（m2）
备注
永久用地
箱变
2725
共计109座，单座占地25m2；
检修道路
453327
长度约113.33km，道路路面均宽4.0m；

进场道路
150142
长度约37.54km，道路路面均宽4.0m；

塔基
6012
共计167基计算，单个占地36m2；

小计
612206
/
临时占地
光伏组件（含支架基础）
4471810
/
进场道路
141194
长度约35.30km，道路路面均宽4.0m（永久进场道路两侧各2.0米）；

场区临时施工道路
364817
长度约121.61km，道路路面均宽3.0m；
地埋电缆
772
电缆长度共0.26km，宽3.0m（地埋电缆开挖1.0m，堆土及施工区2.0m）；
塔基临时施工区
31848
按162处计算，单个占地189m2；
塔基临时施工道路
88744
长度约29.58km，道路路面均宽3.0m；
小计
5099185
/
合计
5711391
/
项目占地类型为天然牧草地、其他草地、农村道路等，其中临时占用5053488m2（折合7580.23亩）草地，永久占用574691m2（折合862.04亩）草地。企业分别与中卫市沙坡头区永康镇人民政府、中卫市沙坡头区常乐镇人民政府签订了用地协议，并取得宁夏林业和草原局下发的《临时占用草地行政许可决定书》（宁林草许准临〔2025〕89号）和《使用草地审核同意书》（宁林草许准〔2025〕889号）。项目其余占地目前按照要求在办理相关土地手续。
（6）土石方工程

本项目土石方平衡统计见表2-7，项目土石方平衡图见2-5。

表2-7    项目土石方统计一览表

光伏场区

挖方量

填方量

调入方

调出方
外借方
弃方量
m3
m3
m3
m3
m3
m3
土地平整
47178.80

172153.71

124974.91

0

0

0

检修道路工程
61164.00

20388.00

0

40776.00
0

0

进场道路
33192.00

12447.00

0

20745.00
0

0

进站道路
4872.00

1948.80

0

2923.20
0

0

箱变基础工程
1020.00

510.00
0

510.00
0

0

场区排水沟
47178.80

4246.09
0
42932.71

0

0

集电线路地埋电缆工程

77025.00

63393.00
0
13632.00
0

0

集电线路架空工程

3456.00

0.00

0
3456.00
0

0

合计
275086.60

275086.60

124974.91

124974.91
0
0

[image: image1.emf]检修道路工程

进场道路

进站道路

箱变基础工程

光伏场区排水沟

地埋电缆工程

架空线路工程

挖方量

土地平整

47178.80 172153.71

填方量

61164.00

33192.00

4872.00

1020.00

47178.80

77025.00

3456.00

20388.00

12447.00

1948.80

510.00

4246.09

63393.00

0

调出：

3456.00

调出：

13632.00

调出：

42932.71

调出：

510.00

调出：

2923.2

调出：

20745

调出：

40776

调入：

124974.91


图2-5    项目土石方平衡图  单位：m3
根据项目土石方平衡统计表和平衡图可知，项目土方做到挖填平衡；项目开挖土方量为275086.60m3，回填土方量为275086.60m3。土地平整调入土方量124974.91m3，调入方量均来源于道路工程、箱变基础、集电线路等土方回填剩余量。
6.公用工程
（1）给水

①施工期
项目施工期新鲜水从周边村庄拉运，主要用于施工扬尘治理和施工生活用水。

②运营期
项目不建设生活用房，为无人值守光伏电站，项目运营期无生活用水；项目植被绿化用水利用自然降雨及光伏组件清洗废水，不单独使用新鲜水浇灌。

项目运营期用水仅为光伏组件清洗用水。根据同类光伏电站的光伏组件清洗经验及建设单位提供的资料，项目计划每年大规模用水清洗3次，光伏组件清洗采用移动水车清洗，不添加清洗剂，每MW光伏单元清洁用水量按5m3计，项目建设规模为300MW，则项目每次清洗用水量为1500m3，年用水量为4500m3。

因此，本项目新鲜水总用量为4500m3/a，新鲜水从周边村庄拉运。

（2）排水

①施工期
本项目施工营地中施工人员盥洗废水用于泼洒抑尘，施工营地设置临时旱厕，施工人员粪便定期清掏用于周边农肥。

②运营期
项目光伏组件清洗后蒸发损耗按10%计算，则项目光伏组件清洗废水产生量4050m3/a，主要成分为SS，水质较简单，部分自然蒸发，其余滴落值光伏板下浇灌植被。
项目运营期水平衡统计见表2-8，水平衡图见图2-6。

表2-8    项目运营期水平衡一览表

用水
新鲜水（m3/a）
损耗（m3/a）
排水（m3/a）
去向
光伏组件清洗
4500
450
4050
植物吸收、下渗蒸发损耗

[image: image2.emf]光伏组件清洗

损耗：

450

4050

4500

植被吸收、下渗蒸发损耗

新鲜水


图2-6    项目运营期水平衡图  单位m3/a
（3）电力供应

项目拟从附近村庄引接线路，为用电设备供电。

（4）供暖
施工期：项目施工期采取电暖器供暖。

运营期：项目运营期无人值守，无需供暖。

（5）工作制度及劳动定员

劳动定员：项目按照无人值守管理，设置工作人员定期巡检。

工作制度：项目全年运行365天。

	总平面及现场布置
	1.项目总平面布置
（1）光伏阵列区
项目直流侧装机容量约为339.29376MWp，其中平单轴部分容量为86.83844MWp，固定支架部分容量为252.45532MWp。项目交流侧额定容量300MW，共划分为109个光伏发电单元，共21048串光伏组件，每个组串安装26块光伏组件。共安装547248块620Wp单晶硅N型Topcon双玻双面光伏组件。本项目拟选用300kW组串逆变器，共计1000台。各光伏发电单元经就地升压变压器升压至35kV后，接入新建110kV升压站（110kV升压站及送出线路单独进行环境影响评价，不在项目评价范围内）。

项目光伏场区平面布置见图2-7。

（2）配套设施
项目新建12回集电线路接至新建光伏110kV升压站的35kV侧，线路起于光伏场区，止于光伏110kV升压站（110kV升压站及送出线路单独进行环境影响评价，不在项目评价范围内）。新建电缆线路全长约43.6km，单回架空线路20.78km，双回架空线路21.82km。

2.施工现场布置情况
施工布置采取集中于分散相结合的原则，力求布置紧凑，节约用地，又方便施工和管理，同时兼顾环保的要求。

（1）施工营地

项目在施工场地范围内设置一处施工营地，项目拟设置施工营地占地面积7750m2，主要用施工人员生活办公、施工材料堆场等用途。

（2）施工道路
施工临时进场道路长度约35.30km，道路路面均宽4.0m（永久进场道路两侧各2.0米）；场区内临时施工道路121.61km，道路路面均宽3.0m。塔基临时施工道路29.58km，道路路面均宽3.0m。

项目光伏场区施工道路分布见图2-3。

	施工方案
	1.施工工艺
本项目施工主要包括施工道路修筑、光伏组件及支架基础建设、箱变基础建设、地埋电缆铺设及电气设备安装等施工过程，工艺流程及产污环节见图2-8。


[image: image3.emf]道路修筑

基础施工

光伏组件/电气

设备安装

电缆架/铺设

系统调试验收

G

、

N

、

S

、

生态破坏

G

、

N

、

S

、

生态破坏

G

、

N

、

S

G

、

N

、

S

、

生态破坏

图例

G

：废气

N

：噪声

S

：固体废物


图2-8    光伏场区施工工艺流程及产污环节示意图
（1）道路修筑

项目光伏区的布置场地原则上不做平整，沿自然地形修建检修道路，施工道路修筑具体施工工艺如下：

①测量放线：采用全站仪按设计图纸要求，精确定出道路中线及两侧边线，撒石灰标识。

②路基开挖及填筑：开挖采用反铲挖掘机施工，自卸汽车转运，高挖低填施工过程中力求土方尽量达到挖填平衡。填筑采用推土机推料，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，然后采用光辊压路机压实，使道路施工各项指标（如:高程、转弯、坡度、压实度）达到设计技术要求后，可进行路面施工。

③路面铺设：路面碎石人工掺和。推土机推料，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，最后采用光辊压路机进行压实，至石料无松动，达到设计要求为止。

（2）光伏组件支架基础施工

光伏组件支架基础采用PHC预制管桩基础，支架施工方式采用静压式，不需要开挖。具体施工工艺如下：

①前期准备

桩基设计：根据具体工程的要求，进行管桩的设计，包括桩长、径、间距、承载力等指标。同时，还需要考虑土质情况、地下水位、地表荷载等因素通过前期的勘察和分析，确定桩基设计参数。

现场准备：清理施工现场的杂物，进行地面平整和标位。此外，进行地质勘察和地下管线的探测，确保施工安全。

施工设备准备：准备必要的配套设备，施工前应检查设备的运行状态，确保施工过程中的安全性和稳定性。

②施工步骤

测量放线：根据设计图纸，精确测量定位光伏管桩的布置位置。

桩机就位：将静压桩机移至指定位置，调整水平并固定。

吊桩与就位：使用起重机将首节管桩吊起，对准位缓缓下放，保证垂直度。

桩尖处理：安装桩尖，并检查焊接质量，确保密封稳固。

初压入土：对桩端进行初步加压，让桩体稳定进入土壤。

垂直度校核：使用水平尺与垂线不断校正桩身垂直度。

正式沉桩：逐步增加压力，按设定加载程序静压沉桩。

接桩作业：当桩顶接近地面设计标高时，吊装下一节桩进行焊接接长，重复沉桩步骤。

桩顶处理：桩体达到设计深度后，控制桩顶标高，预留一定高度以备截。

桩头处理：桩基施工完毕，对露出地面的桩头进行切割平整，并做防腐处理。

③验收与收尾

质量检测：施工完成后，对PHC预制管桩进行质量检测，包括体的垂直度、水平度、承载力和稳定性等。检查桩身及桩顶，确保无明显裂缝、变形和损坏。

施工验收：经过质量检测合格后，进行施工验收，确保PHC预制管的安装质量符合相关标准和规范。

收尾工作：清理现场杂物、撤离施工设备、整理档案和记录等。

（3）箱变基础及35KV输电线路塔基基础施工

箱变基础采用钢筋混凝土箱型基础。具体施工工艺：箱变室基础测量放线→放线开挖→垫层浇筑→条形基础及承台钢筋绑扎→承台建模浇筑及拆模→墙体钢筋绑扎及接地→墙体支模→墙体浇筑及爬梯、预埋件安装→墙体拆模→槽钢安装和上端面抹灰。每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池。
35KV输电线路塔基基础。具体施工工艺：测量放线→放线开挖→垫层浇筑→条形基础及承台钢筋绑扎→承台建模浇筑及拆模→墙体钢筋绑扎及接地→预埋件安装→墙体拆模。
（4）光伏设备及电气设备安装
光伏设备安装主要有单晶硅组件、设备固定支架、并网逆变器及箱式变压器等。

设备支架组装，由自卸汽车运输支架材料，人工组装。组装好的设备支架然后由汽车运输到安装位置，人工安装、固定调试。单晶硅组件安装也采用汽车运输，人工搬运、安装、固定。在进行电力电缆和控制电缆接线，调试检测。

并网逆变器及箱式变压器的安装，采用汽车运输，吊装到位后人工安装固定。再进行设备外壳、避雷装置的接地，高低压电缆接线、设备调试检测。

（5）直埋电缆铺设

项目集电线路采用电缆沟直埋方式，电缆开挖横断面为1500×1000mm，场区电缆沟开挖前根据设计放线校正，确定无误后进行开挖，严格按照设计的施工程序进行施工，土方开挖以挖掘机开挖为主，人工开挖为辅，开挖土方堆放在电缆沟一侧，为了防止土石方占压造成原地表破坏，在施工过程中根据地质土壤分层状况，对开挖区域实施分层开挖分层堆放的方式，堆放完成后采用纤维网苫盖，开挖过程中随挖随填，减少临时堆土堆放时间及方量，保护表层土壤的同时减少倒运对表土资源的流失。电缆线用小型机械运送至现场后展开放在电缆沟一侧，先在电缆沟内铺一层沟底铺细砂，防止电缆不均匀沉降，细砂随用随运不集中堆放。电缆布设完毕后，在压上预制盖板，根据设计要求分层回填土方，回填采用机械和人工相结合的方法，先回填生土、再将熟土回填在表层。

2.施工时序
项目施工期共计15月，项目具体施工时序具体如下：

（1）项目开工时间；第一月上旬。

（2）施工准备期于第一月上旬开始，第一月下旬结束。施工准备期主要完成水、电、场地平整及临时房屋等设施的修建。准备工程完成后，进行有关各项分项工程施工。

（3）检修道路相关土建施工于第二月上旬开始，至第八月下旬结束。

（4）第二月下旬可开始光伏支架桩基础工程施工，至第十二月下旬结束。

（5）光伏组件的铺设安装从第四月上旬开始，至第十三月中旬前完成全部组件的铺设安装。

（6）设备安装及电缆敷设。从六月上旬开始，到第十四月下旬结束。主要工作内容包括：箱变安装、光伏组件串并联接线、电缆敷设、架空线路架设等；

（7）调试、试运行及并网。从第十五月上旬开始，到第十五月下旬结束。主要工作内容包括：整个发电系统投产试运行，进行相关检测及调试。
3.建设周期
项目施工主体工期为15个月（2026年4月—2027年7月底）。

	其他
	无



三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1.生态环境现状
（1）主体功能区规划

根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，主体功能区按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。
项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，属于国家农产品主产区。根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号）中“第五章 限制开发区域（农产品主产区）/——限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发的农产品主产区”。

项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇。项目属于太阳能发电行业，项目属于《西部地区鼓励类产业目录》（2025年本）中“（九）宁夏回族自治区/33.风力、太阳能发电系统建设及运营”，属于鼓励类建设项目。属于清洁能源产业，不属于禁止建设类项目。不属于《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》中的大规模高强度的工业开发，项目建设部分不涉及占用永久基本农田、生态保护红线和各级自然保护区，距离地表水体较远，运营中不产生废气，不会对农田土壤、水质、大气造成重大污染，对周围环境影响较小，其建设旨在为中卫市沙坡头区发展提供清洁的电力保障与支持，因此，符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》的相关要求。本项目与宁夏回族自治区主体功能区划具体位置关系见图3-1。

（2）生态功能区划

根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目光伏场区位于II2-5香山低山丘陵荒漠草原保护、中卫山羊保种生态功能区；项目光伏场区所在生态功能区特征见表3-1，本项目与宁夏生态功能区划位置关系见图3-2。

表3-1    生态功能区分区特征表

功能区划名称
一级区
二级区
功能区代号及名称
主要生态特点、问题及措施
《宁夏生态功能区划》

中部台地、山地、平原干旱风沙生态区
中部低山、丘陵、平原水旱混合农业开发生态亚区
II2-5香山低山丘陵荒漠草原保护、中卫山羊保种生态功能区
香山属于中低山，最高峰2356m。植被为荒漠草原类型，以猫头刺、短花针茅等旱生植物为主，植被覆盖度低。土壤为粗骨土和灰钙土。本区主要生态服务功能是保护好荒漠草原和中卫山羊物种资源。本区的生态敏感性问题是草场退化其治理措施是先禁牧，雨季补播牧草，提高草场质量；合理的实施退耕还草，建立人工草场，保护中卫山羊物种资源。
本项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇。项目施工结束后对临时占地进行恢复，采取场地平整、撒播种草等措施以防治沙化及水土流失，恢复生态环境，符合《宁夏生态功能区划》要求。
（3）土地利用类型

根据中卫市沙坡头区自然资源局出具的关于对《关于核查华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区300MW光伏复合项目土地性质的函》的复函，项目光伏场区选址土地利用现状（第三次全国国土调查数据）为天然牧草地，权属性质为国有土地。项目光伏场区土地利用现状见图2-4。

（4）植被类型
根据《宁夏回族自治区植被区划图》，项目范围植被区划属IAL3b（宁中、宁北荒漠草原小区）。根据《宁夏植被图》，项目所在区域为“37.短花针茅、旱生小灌木、小半灌木草原”。项目与宁夏植被区划图位置关系见图3-3，项目与宁夏植被图位置关系见图3-4。

根据项目现状生态环境调查及《华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区300MW 光伏复合项目使用草地可行性报告》，项目所在区域植被主要是适应当地生境的冰草、油蒿、短花针茅等杂草类植物。植被盖度26%-45%，平均高度28 厘米。项目光伏场区踏勘过程中未发现国家及地方重点保护植物、古树名木等。

[image: image4.png]



[image: image5.png]



项目用地范围植被现状
项目用地范围植被现状

（5）动物现状
项目光伏场区周边区域陆生动物种类为当地常见种，如鼠、麻雀等常见种类。现场调查和访问期间评价区域范围内未发现国家及自治区级珍稀野生保护动物及栖息地分布区，也无重要物种天然集中分布区、栖息地，重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

（6）土壤类型

根据《宁夏土壤图》，项目光伏场区范围为“5.灰钙土，8.淡灰钙土，27.钙质粗骨土”，项目与宁夏土壤类型见图3-5。
（7）土壤侵蚀现状
根据与宁夏土壤侵蚀强度图分布位置关系可知，项目光伏场区范围位于“III区-丘陵台地干旱草原风水蚀交错区”，土壤侵蚀主要为“轻度水蚀和微度风蚀”为主，项目与宁夏土壤侵蚀强度分布位置关系见图3-6。

（8）水土流失现状

根据与宁夏水土保持区划图分布位置关系可知，项目光伏场区范围位于“III区-丘陵台地干旱草原风水蚀交错区”，项目与宁夏水土保持区划图分布位置关系见图3-7。

2.环境空气质量现状
本项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中规定“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据”。本次采用《2024年宁夏生态环境质量报告》中中卫市环境空气质量数据（剔除沙尘天气影响）和结论，对本项目所在区域大气环境质量现状进行达标判定，区域环境空气质量现状见表3-2。

表3-2    区域环境空气质量现状一览表  单位：μg/m3
污染物

年评价指标

监测浓度

（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

超标倍数
达标情况

PM10
年平均质量浓度

104
70
148.57

0.49

超标
PM2.5
年平均质量浓度
31
35
88.57

0

达标
SO2
年平均质量浓度
8
60
13.33

0

达标
NO2
年平均质量浓度
23
40
57.50

0

达标
CO

24小时平均第95百分位数

0.8mg/m3
4mg/m3
20.00

0

达标
O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

144
160
90.00

0

达标
根据《2024年宁夏生态环境质量报告》环境空气质量监测数据可知，中卫市2024年度除PM10超标外，SO2、NO2、PM2.5年均浓度及CO、O3的相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级浓度限值。因此，中卫市环境空气质量属于不达标区。

PM10超标原因主要为自然和地理因素，项目区气候干燥，多风多尘，降水量少而蒸发量大，植被覆盖率较低所致。

3.地表水环境现状

根据调查，项目周边5km范围内无常年地表径流，项目周边区域主要分布有季节性冲沟，仅在雨季形成短时的季节性冲沟，冲沟存水量受单次降水量、降水频率、蒸发量等自然因素的影响而存在阶段性变化；因此本次评价不进行区域地表水环境质量现状评价。

4.声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测”。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声”。
根据现场踏勘可知，项目各光伏场区50m范围内无声环境保护目标，项目光伏场区50m范围分布现状见图3-8。
5.地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。”
本项目为太阳能发电项目，项目运营期废水为光伏组件清洗废水，主要成分为SS，水质较简单，部分自然蒸发，其余滴落至光伏板下浇灌植被；事故油池采用成品玻璃钢事故油池，可有效防止污染物进入地下水和土壤。项目正常状况下不涉及地下水、土壤污染途径。因此，项目不进行地下水、土壤环境质量现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“生态环境保护目标：按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。填写环境保护目标的名称、与建设项目的位置关系、规模、主要保护对象涉及的功能分区等”。本项目为太阳能发电项目，本项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目周边环境目标调查情况如下：
1.大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3评价等级判定和5.4评价范围确定”可知，项目运营期无废气污染物产生，项目施工期主要为施工扬尘、施工机械尾气等；本次评价参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“环境保护目标/1.大气环境”确定本项目大气环境评价范围；项目光伏场区周边500m范围内无自然保护区、风景旅游区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等，项目大气环境评价范围见图3-8。

2.声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“5 评价等级、评价范围及评价标准”可知，项目运营期主要逆变器、箱式变压器等设备噪声，项目施工期施工设备会产生施工噪声；为全面调查评价项目周边声环境保护目标分布情况，确定项目光伏场区周边200m范围为项目声环境评价范围；项目光伏场区200m范围内无需要保持安静的建筑物及建筑物集中区等声环境保护目标，项目声环境评价范围见图3-8。

3.地表水环境
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.3.1建设项目地表水环境影响评价范围指建设项目整体实施后可能对地表水环境造成的影响范围”可知，本项目为太阳能发电项目，项目运营期废水为光伏组件清洗废水，主要成分为SS，水质较简单，部分自然蒸发，其余滴落至光伏板下浇灌植被；项目光伏场区周边无涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等，因此项目无地表水环境保护目标。

4.地下水环境
本项目为太阳能发电项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“附录A/电力/34.其他能源发电/太阳能热等发电”，地下水环境影响评价项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“4.1一般性原则/……IV类建设项目不开展地下水环境影响评价”。

5.土壤环境
本项目为太阳能发电项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“附录A/电力热力燃气及水生产和供应业/其他”，项目类别为IV类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4.2.2……其中IV类建设项目不开展地下土壤环境影响评价”。

6.生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中“6.1评价等级确定和6.2评价范围确定”可知，项目生态环境评价范围参照项目大气环境500m评价范围确定；项目周边区域无国家公园、自然保护区等自然保护地、世界自然遗产；也无重要物种的天然集中分布区、栖息地等生态环境保护目标。

	评价

标准
	1.环境质量标准

（1）环境空气质量标准

本项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，为二类环境空气功能区，项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准要求，具体见表3-3。

表3-3    《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准

序号
污染物项目
平均时间
二级浓度限值
单位
1
二氧化硫（SO2）
年平均
60
μg/m3
24小时平均
150
1小时平均
500
2
二氧化氮（NO2）
年平均
40
24小时平均
80
1小时平均
200
3
一氧化碳（CO）
24小时平均
4
mg/m3
1小时平均
10
4
臭氧（O3）
日最大8小时平均
160
μg/m3
1小时平均
200
5
颗粒物（粒径小于10μm）
年平均
70
24小时平均
150
6
颗粒物（粒径小于2.5μm）
年平均
35
24小时平均
75
7
总悬浮颗粒物（TSP）
年平均
200
24小时平均
300
（2）声环境质量标准

本项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，属于农村地区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在区域按1类声环境功能区，项目所在区声环境质量执行标准见表3-4。

表3-4    《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1限值

标准类别
昼间（dB(A)）
夜间（dB(A)）
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类
55
45
2.污染物排放标准
（1）废气排放标准

项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准，标准值详见表3-5。

表3-5    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值

污染物
无组织排放监控浓度值
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
（2）噪声排放标准

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，标准值详见表3-6。

表3-6    《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值
标准名称
昼间（dB（A））

夜间（dB（A））

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）

70
55
项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，标准值详见表3-7。

表3-7    《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）限值

标准名称
昼间（dB(A)）

夜间（dB(A)）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

55
45
（3）固体废物处置要求

施工期生活垃圾、建筑垃圾等收集转运满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求；

危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求；危险废物转运过程执行《危险废物转移管理办法》及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关要求。

	其他
	无




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1.生态环境影响分析

项目施工期生态破坏和环境污染主要内容统计见表4-1。

表4-1    项目施工期生态破坏和环境污染主要内容一览表

影响因素
产生环节
影响对象
影响途径
影响性质
影响范围
影响程度
土地开挖
场地平整、道路工程、箱变基础、架空线路基础、集电线路地埋电缆区
地形、土壤结构
土方开挖过程会使土壤结构变得松散
短期、可逆
光伏场区
弱
地表植被
土方开挖后会导致光伏场区范围内植被覆盖率下降
短期、可逆

光伏场区范围

弱
施工噪声
整个施工过程
野生动物
施工过程产生的噪声影响动物休憩
短期、可逆

光伏场区及周边区域
弱
施工废气
土方开挖、运输
周边环境空气
施工废气会对周边环境空气造成影响
短期、可逆

光伏场区及周边区域

弱
施工废水
整个施工过程
地表水、地下水
施工废水外排会造成地表水污染，防渗不当渗入地下会对地下水及土壤造成影响
短期、可逆

光伏场区

弱
施工固废
场地平整、施工人员日常生活
生态环境
建筑垃圾及生活垃圾处理不当会对当地生态环境造成影响
短期、可逆

光伏场区

弱
项目施工期各环节对项目光伏场区所在区域具体生态影响分析如下：
（1）对土地利用的影响分析
项目占地以租赁的方式取得使用权，项目占地面积5711391m2（约8567.09亩），其中临时占地面积：5099185m2（7648.78亩），永久占地面积：612206m2（862.04亩）；主要包括箱变基础、施工道路、光伏阵列区（含光伏阵列支架基础）、架空线路基础、集电线路地埋电缆区。

建成后将施工道路留设作为检修道路，其余路面进行生态恢复，恢复至原地貌；光伏阵列区待光伏板及电气设备安装完成、集电线路地埋电缆区占地待线路敷设完成后均及时播撒草籽恢复植被。因此，项目临时占地仅在施工期影响土地利用性质，施工活动结束后通过及时恢复植被，仍可保持原有土地性质。

（2）对陆生植被的影响分析

本项目所在区域以荒漠植被为主，主要有如短花针茅等旱生的荒漠植被，无国家级、自治区级保护植物，荒漠植被生产量很低，生物物质积聚缓慢。项目对植被的影响集中在光伏场区施工区域，影响形式主要为植被清除和碾压。项目施工道路、太阳能光伏阵列单元基础及电缆敷设等工程的实施，会造成地表植被破坏，施工人员和施工机械进入场地也会对区域内植被造成踩踏和碾压，造成生物量降低。但项目施工过程仅为局部点状施工，不涉及大量土方开挖，不会对区域内所有植被进行清除，植被破坏程度相对较小。

项目在建设过程中应加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏，施工结束后及时进行植被恢复，植被恢复时，应根据当地的土壤及气候条件，以自然恢复为主，选择当地乡生植物短花针茅等易生长植物进行生态恢复，避免引入外来物种。在采取以上措施后，对区域生态环境影响较小。

（3）对陆生野生动物的影响分析

项目施工期对野生动物的影响主要在施工机械、施工人员在施工过程中产生的噪声等影响周边地区野生动物的栖息及项目施工活动可能会对周围的野生动物的个体、巢、穴等造成直接的破坏。根据现场调查，项目区域动物主要有鼠类、蜥蜴、麻雀等常见种类，工程区不涉及珍稀、濒危或国家及自治区级保护动物的栖息地和繁殖地。

由于施工时间短、施工点分散、施工人员少等原因，项目施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于野生动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，因此本项目施工建设过程虽对动物生命活动产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群结构，其种群数量也不会因本项目建设而受到大的影响。本项目在施工过程中加强管理，杜绝人为捕猎行为，施工期不会对野生动物造成明显的影响。

（4）土壤影响分析
施工过程中土方挖填、机械碾压、人员践踏等活动会对土壤结构和理化性质产生不利影响，原地貌、土壤和植被的破坏严重，使其失去原有的防冲、固土的能力，导致土体抗侵蚀能力降低。本项目施工时，光伏组件主要采用基础，施工扰动范围较小，影响时间较短，不会对整个区域的土壤性质产生较大影响。

（5）水土流失的影响分析

施工期由于施工机械的扰动，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失及土地沙化。为降低水土流失及土地沙化，施工过程中做好洒水、临时排水、拦挡等防护措施，施工结束后及时进行场地清理措施；加强施工组织管理与临时防护措施，严格控制施工用地，严禁随意扩大占压、扰动面积和损坏地貌、植被，剥离的表土及开挖少量土石方及时进行回覆及回填；施工车辆应在固定线路上行驶，严禁在施工场地随意行驶。在采取以上措施后，可有效的降低项目建设造成的土地沙化及水土流失的影响。

（6）生物多样性影响分析

本项目占地范围内植被在当地分布相对较多，群落内都为常见的物种；天然植被主要是适应当地干旱生境的灌草群落，主要短花针茅、冰草群落等荒漠草原植被；野生动物以麻雀、鼠为主。项目施工期占地会造成短时的植被数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对区域内生物多样性的影响较小。

2.大气环境影响分析
项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气等。施工扬尘的主要污染物为TSP，施工机械和运输车辆尾气中主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自土方挖掘、物料运输和使用、施工现场内车辆行驶扬尘等。由于扬尘源多且分散，源高一般在15m以下，属于无组织排放。同时，受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工中将施工区域全部控制在固定区域内并设置围栏，施工期间土石方等合理堆放，并采用人工控制定期洒水；对开挖产生的临时土方以及砂石料、水泥等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。本项目施工期较短且工程量小，对周围环境空气产生影响较小。

（2）施工机械和运输车辆尾气

项目施工机械废气及运输车辆排放的汽车尾气中，主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，属于无组织排放。当施工机械大量且集中使用时，这些物质的扩散对周围环境空气质量将会带来一定的不利影响，但其作用范围及持续的时间均有限，会随着施工期的结束而终结。施工机械及车辆应定期保养，确保其良好的运行工况，确保施工机械及车辆尾气达标排放。同时，项目所在区域地形开阔，有利于污染物快速扩散，因此，施工机械及运输车辆尾气对周边环境影响较小。

3.水环境影响分析

本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

项目区设置占地面积7550m2施工生活营地，施工营地中施工人员盥洗废水用于泼洒抑尘，施工营地设置临时旱厕，施工人员粪便定期清掏用于周边农肥。

本项目施工现场严禁进行机械、设备的维修工作，机械设备维修保养到周边汽车维修厂进行。因此不产生含油机修废水。

因此，项目施工期废水对周围环境产生影响较小。

4.声环境影响分析
（1）噪声源强
施工期噪声主要为挖掘机、装载机等施工机械噪声及运输车辆噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中“表A.2 常见施工设备噪声源不同距离声压级”可知，施工期主要施工设备距声源5m处声压级一般在80~90dB（A）。施工期主要机械设备的噪声源强见表4-2。

表4-2    施工期主要设备产生的噪声强度一览表

编号

施工阶段

设备名称

源强

（dB（A））

测量距离

（m）

声源性质

1

道路修筑、基础施工、光伏组件/电气设备安装、电缆铺设
汽车起重机
85
5

短期内连续声源

2

轮式装载机
90
5

短期内连续声源

3
商砼搅拌车
85
5

短期内连续声源

4
运水罐车
85
5

短期内连续声源

5
反铲式挖掘机
82
5

短期内连续声源

6

压路机
80
5

短期内连续声源

7

蛙式打夯机
85
5

短期内连续声源

8
重型运输车
82
5

短期内连续声源

（2）影响分析
根据点声源衰减模式，进行施工期噪声影响预测，不考虑其他因素衰减量ΔL的影响，施工噪声值随距离衰减的情况统计见表4-3。

表4-3    施工期各类机械作业达标距离一览表

编号

设备名称
距离（m）

10
15
25
45
65
100
150
200
1

汽车起重机
79
75
71
66
63
59
55
53
2

轮式装载机

84

80

76

71

68

64

60

58

3

商砼搅拌车
79
75
71
66
63

59

55

53

4

运水罐车
79

75

71

66

63

59

55

53

5

反铲式挖掘机
76
72
68
63
60
56
52
50
6

压路机

74

70

66

61

58

54

50

48

7

蛙式打夯机

79

75

71

66

63

59

55

53

8

重型运输车

76

72

68

63

60

56

52

50

项目夜间不施工，施工期噪声影响具有暂时性、可逆性，随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。施工过程中应采取必要的噪声防护措施，尽量减少对环境的影响。施工期间各种机械设备除少部分高噪声设备可以固定安装在一个地方外，绝大多数设备都会因施工现场的不同而不能固定在一个地方，由上表可知，昼间施工机械在距离施工边界65m范围以外施工边界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求。

项目光伏场区周边200m范围内无声环境保护目标。项目施工过程加强施工管理，合理安排施工机械顺序等，有效减少施工噪声对周边环境的影响，随着施工活动结束，施工噪声影响也随之结束，对外环境影响较小。
5.固体废物影响分析

项目施工过程中产生的固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾。

项目土方开挖主要来自基础开挖，土石方可达平衡，不产生弃土。施工过程中产生的建筑垃圾，由施工单位统一清运至管理部门指定的地点处置；施工场地设置垃圾桶，施工期间生活垃圾集中收集，定期运至附近垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置，严禁随意丢弃和堆放。

综上所述，本项目施工期产生的固体废物均可得到妥善的处理，对周围环境产生的影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	项目运营期工艺流程简述：
光伏电站是利用一定数量太阳能电池组件串联后接收太阳光将辐射能转换为一定电压（逆变器额定电压）和电流的直流电，再将若干电池组串在汇流箱内进行并联以提高电流，并联后电流达到逆变器额定电流的数个汇流箱接入一台并网逆变器，通过并网逆变器将电池组件发出的直流电逆变成符合电网需求的交流电，经过配电装置后接入电站升压变压器，通过变压器将电压升高至符合电网要求的电压等级后，并入电网。

项目运营期工艺流程及产污节点示意图

[image: image6.emf]光伏组件 逆变器 35kV

箱式变压器

110kV

升压站 并网

太阳光

废水

噪声

废光伏板

噪声

噪声

废旧蓄电池

变压器油

不在本项目评价范围内


图4-1    项目运营期工艺流程及产污环节示意图
本项目运营期产生的影响主要为噪声和固体废物，具体影响分析如下：
1.运营期生态环境影响
（1）对地表植被的影响分析

项目运营期对植被的影响主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。项目受阴影影响区域内植被受到的日照减少，生长状况将受到一定程度的影响。项目固定式支架前后组件间距为20m，光伏组件最低点高于地面1.5m，支架结构较高，基本满足植被生长要求，光伏组件采用PHC预制管桩作为基础，最大限度的减少基础占用土地面积。

光伏组件安装有一定的倾角，雨水降落到光伏板后即会沿倾斜板面向下落到光伏板面下沿地面，使得光伏板下沿地面80cm宽的范围内土壤含水率提高30%~60%，亦即光伏板形成了集雨面。由此可见，光伏板还具有集雨功能，同时还可以利用光伏板清洗废水，促进光伏场内的植被生长、增加植被覆盖率。因此，项目运营期不会对植被造成不利影响。

（2）对动物的影响分析
①对野生动物活动的阻隔影响

项目建成后，光伏列阵的支架占用部分地面，将减少地面动物的活动区域但围栏遮挡以及支架使用的面积较小，且场内检修道路的路面较窄、平时车辆少，影响范围较小；经过现场调查及查阅资料，评价范围内未发现野生动物的集中迁移路线，因此，项目运营期基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

②噪声对野生动物的影响

项目运营期噪声源少，噪声值较低，噪声源产生的噪声经光伏组件隔声和距离衰减后，不会对地面上动物的日常迁徙活动造成影响，且项目施工结束后，对光伏板区通过人工种草措施进行植被恢复，因此对动物栖息及活动影响很小。

（3）水土流失影响

项目建成后光伏板阻挡作用，减少强风对荒漠草原区地表的影响，减轻地表的太阳辐射强度，减少土壤被风蚀的影响，同时降低光照强度，减少蒸发量，一部分雨水可渗入土壤，有利于地表植被生长。但自然降雨进行汇集后流至地表，长期冲刷会形成土沟，可能加剧所在区域水土流失。

临时占地范围内的植被恢复一般在3年内才能逐步稳定，达到较好的水土保持效果。在水土保持工程和植物措施有效发挥作用后，项目区内的水土流失可得到完全控制，项目建设区的水土流失可达到轻度以下水平，项目建设造成的水土流失可得到基本治理，并使工程占地区域内水土流失及沙化状况得到明显改善。

2.运营期水环境影响分析

项目按照“无人值守、定期巡检”的原则设计。项目运营期废水为光伏组件清洗废水。为保证电池发电效率，光伏组件清洗采用移动水车清洗，不添加清洗剂，其主要污染因子为SS，水质成分简单。部分自然蒸发，其余滴落至光伏板下浇灌植被，不会对周围水环境产生不利影响。

3.运营期大气环境影响分析

项目正常工况时无废气产生，不会对周边环境空气质量产生影响。

4.运营期声环境影响分析

（1）噪声源强

项目运营期噪声主要为光伏阵列区配置的箱式变压器，在运行过程中产生的噪声，噪声值约55dB(A)～65dB(A)，本项目以65dB(A)计。每个箱变可视为一个点声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“A.3.1.1点声源的几何发散衰减/a）无指向性点声源几何发散衰减”基本公式计算，具体计算公式如下：


[image: image7.wmf]）

（

）

（

）

（

0

0

r/r

l

r

Lp

r

Lp

g

20

-

=


式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—位置距声源的距离；

根据光伏场的初步布置方案，单个箱变运行时随距离衰减后噪声预测值见表4-4。

表4-4    单个箱变随距离衰减后噪声预测值  单位：dB(A)

距离
5m
10m
15m

20m

25m

30m

35m

40m

45m

厂界
64
63
61
59
57
55
52
45
31
由预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，距场界40m处能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求（昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)）。项目周边无声环境敏感目标，区域内无大型动物分布，噪声至厂界处可达标，因此本项目运营期的噪声对周边声环境影响较小。

（2）降噪措施

①采用低噪声设备，从设备声源上控制噪声对周围环境影响。

②运营期做好设备维护和运行管理，加强巡检。

③运营期对噪声的监测工作，掌握项目产生的噪声情况，及时发现问题。
5.固体废物环境影响分析
（1）固体废物产品情况
项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废旧电池板及废变压器油。项目固体废物产排情况见表4-5。
表4-5    本项目固体废物产生及处置情况统计一览表
产生环节

名称

属性

编码

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

产生量（t/a）

贮存方式

处置方式和去向

利用/处置量（t/a）

光伏组件检修
废光伏组件
一般固废
SW17
900-015-S17
/
固态

/
18.33
箱装
厂家定期检测光伏组件，并进行更换与回收，不贮存
18.33
铅酸蓄电池更换
废铅酸蓄电池

危险废物
HW31
900-052-31
铅
固态

T
3.33t/(8~10)a
箱装

更换前应由运检单位提前联系有资质的单位，更换后及时拉运处置；
3.33t/(8~10)a

箱变维护
废变压器油
HW08
900-220-08
烃类化合物

液态
T/I
1.78t/次
桶装

事故废油落至事故油池后，交由有资质的单位进行处置，不在场内贮存；

1.78t/次

办公生活
员工生活垃圾

/
SW64
900-099-S64
果皮、纸屑等
固态

/
/
/
自行带走
/
（2）固体废物源强核算
①生活垃圾
本项目无值班人员，场区巡检人员产生少量生活垃圾由巡检人员自行带走，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），生活垃圾废物代码为SW64有害垃圾/900-099-S64。

②废光伏组件
项目使用的光伏组件为单晶硅N型Topcon双玻双面光伏组件，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就需更换废旧光伏组件。项目共安装547248块620Wp单晶硅N型Topcon双玻双面光伏组件，按照光伏组件总数0.1%计算，每年需检修更换的废旧电池板约547块，一块光伏组件重量约33.4kg，合计项目年产生废光伏组件约18.33t/a。废光伏组件属于一般工业固体废物，根据《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废光伏组件废物代码：SW17可再生类废物/900-015-S17。项目由厂家定期检测光伏组件，并进行更换与回收，产生废光伏组件不在光伏场区内贮存。
③废铅酸蓄电池

场区箱变设置2组阀控式密封免维护铅酸蓄电池（300Ah/220V，104只），项目采用免维护铅酸蓄电池，寿命一般为8~10a，寿命到期后整体更换，更换后会产生的废铅酸蓄电池，单个废铅酸电池重量为32kg计，产生量为3.33t/(8~10)a。废铅酸蓄电池主要成分包括二氧化铅、铅、硫酸、硫酸钠等，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废铅酸蓄电池属于“HW31含铅废物”中“非特定行业（900-052-31）：废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液”，废铅酸蓄电池在整体更换前应由运检单位提前联系有资质的单位，更换后及时拉运处置，不在光伏场区内暂存。
④废变压器油

项目箱式变压器在正常运行状态下，无废变压器油产生。检修时，变压器油由检修人员准备的专用工具收集，存放在事先准备好的容器内，在检修工作完毕后，再将变压器油回流进变压器内，检修过程中无变压器油外排；但在事故状态下，会有少量变压器油外泄，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废变压器油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业（900-220-08）：变压器维护、更换和拆解过程中产生废变压器油”。根据建设单位提供资料可知，项目箱变最大储油量为2m3（废油密度为0.89t/m3，即最大泄漏量为1.78t/次）。每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池，在发生泄漏事故时，事故废油落至事故油池后，交由有资质的单位进行处置，不在场内贮存。

6.光污染影响

为了高效利用太阳能，光伏组件本身生产工艺也要求尽量减少光的反射。光伏组件主要是晶硅电池和钢化玻璃压制而成，晶硅电池制造时加入了防反射材料，对光线的反射率极低；钢化玻璃表面进行了磨砂处理以减少对光线的反射。站址周围较为空旷，无高大建筑和设施。电池板安装时要选择最佳阳光入射角度以最大限度利用太阳能，电池板倾角向上，不会对周边地面居民生活及交通产生影响。

由此可见，太阳能电池板对光线的反射是有限的，远不及水面对光的反射造成的影响，基本不会对人的视觉以及飞机的运行产生不利影响。

7.环境风险分析

（1）风险物质识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要为变压器油及废铅蓄电池（铅、硫酸），分别存在于变压器及铅酸蓄电池内，其储存及分布情况见表4-6。

表4-6    项目主要风险物质数量及分布情况

风险物质名称

CAS
最大存在量（t）①
存在位置
临界量（t）
Q
变压器油
/
181.56
变压器内
2500
0.0726
铅酸蓄电池①
铅
7439-92-1
2.31
铅酸蓄电池内
/
/

硫酸
7664-93-9
0.066
10
0.0066
合计
0.0792
注：①项目设置有109台箱式变电站，单个箱变最大储油量为2m3（废油密度为0.89t/m3，即最大泄漏量为1.78t/次），项目光伏场区总计变压器油量为181.56t。项目铅蓄电池最大存在量为3.3t，其中硫酸为浓硫酸，含量按电解液重量的20%计，电解液占电池重量的10%，则硫酸最大存在量为0.066t；铅含量按电池重量的70%计（其余10%为电池外壳），最大存在量为2.31t。
根据表4-5核算，本项目Q值为0.0792<1，项目环境风险潜势为I，项目风险评价等级为简单分析，无须设置专项评价。

（2）环境风险识别

①大气环境风险识别本项目箱变变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，主要成分为烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物，不易挥发，不会立即向周围大气环境中扩散。主要大气环境风险为变压器在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，可能引发火灾及爆炸。未完全燃烧的变压器油在高温下会迅速挥发释放至大气环境，同时燃烧过程中产生的伴生/次生污染物也会释放至大气环境，在短时间内对周围大气环境造成污染。

②地表水环境风险识别

本项目升压站发生故障时，变压器油泄漏，有毒有害物质易渗入周围水体；另外，若发生火灾，其消防废水中混入的有毒有害物质会进入周围地表水体，对地表水环境造成污染。

③土壤、地下水环境风险识别

本项目箱式变压器发生故障或密封不严时，变压器油泄漏，有毒有害物质渗入土壤，对土壤、地下水环境造成污染。

（3）环境风险防范措施

①要建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度。对于自查和检查中的不符合，应及时纠正。

②项为了防止变压器油泄漏至外环境，及时检查事故油池，保证变压器油泄漏后能够流入事故油池，废变压油滴到事故油池，属于危废废物，用密闭油桶集中收集后交由有资质单位处理处置。

③建设单位应制定应急预案，要立即启动应急预案，迅速采取控制措施，将事故对周边影响降到最低点。

④加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

综上所述，项目在采取环评提出可行的环境风险防范措施前提下，风险水平是可以接受的，对周围环境影响较小。

	选址选线环境合理性分析
	1.选址合理性分析

（1）项目选址与《光伏发电站设计标准》（GB 50797-2012[2024年局部修订]）符合性分析
项目选址与《光伏发电站设计标准》（GB 50797-2012[2024年局部修订]）符合性分析见表4-7。

表4-7 与《光伏发电站设计标准》（GB 50797-2012[2024年局部修订]）符合性
序号
要求

本项目情况
符合性
1
4.0.1光伏发电站的站址选择规划应根据国家可再生能源中长期发展规划、地区自然条件、太阳能资源、交通运输、接入电网、电力消纳、地区经济发展规划其他设施因素全面考虑在选址工作中，应从全局出发，正确处理与相邻农业、林业、牧业、渔业、工矿企业、城市规划、国防设施和人民生活等各方面的关系。

项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目位于《中卫市能源产业发展“十四五”规划》（卫政办发〔2023〕9号）等国家及地方相关能源规划等“沙坡头区永康”百万千瓦光伏平价基地范围内；

中卫市沙坡头区太阳能资源丰富，平均日照小时数在2854.9h左右，项目所在地全年水平面总辐射量约为1673.9kWh/m2。根据《太阳能资源评估方法》（GB/T37526-2019），判定项目场址处太阳能资源丰富程度等级为资源很丰富（B级），直射比为0.57（B级直接辐射较多），太阳能资源属于B类“稳定”区域，具有较好的开发价值。

项目占地为天然牧草地，权属性质为国有土地。项目不涉及农业、林业、牧业、渔业、工矿企业、城市规划等方面。
符合
2

4.0.2光伏发电站选址时，应结合电网结构、电力负荷接入条件、交通、运输、环境保护要求，出线走廊、地质、地震、地形、水文、气象、占地拆迁、施工以及周围工矿企业对电站的影响等条件，拟订初步方案，通过全面的技术经济比较和经济效益分析，提出论证和评价。当有多个候选站址时，应经综合技术经济比较后提出推荐站址的排序。

符合

3

4.0.3光伏发电站站址防洪设计应符合下列要求：1.光伏发电站的光伏方阵区按不同规划容量光伏发电站的防洪等级和所对应的防洪标准应符合表4.0.3的规定。

项目光伏发电站防洪等级为Ⅱ级，防洪标准（重现期）为30年一遇的高水（潮）位。

符合
4
4.0.6选择站址时，光伏发电站站址选择应避开危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区。
项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，不涉及危岩、泥石流、岩溶发育、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区；
符合
5
4.0.7当站址选择在采空区及其影响范围内时，在危岩、发震断裂地带、岩溶发育、采空区和地质塌陷区等地区进行选址时，应进行地质灾害危险性评估，综合评价地质灾害危险性的程度，提出建设站址适宜性的评价意见，并应采取相应的防范措施。

符合
6
4.0.8除与建筑相结合的光伏发电系统以外，光伏发电站站址选择应避让自然保护区、生态保护区和水源保护地。光伏发电站宜建在地震烈度为9度及以下地区。在地震烈度为9度以上地区建站时，应进行地震安全性评价。

项目500m范围内无自然保护区、生态保护区和水源保护区等环境敏感区；

项目场址区域基本地震加速度为0.20g，设计特征期为0.45s，地震基本烈度为8度（第三组）。场地土类型为中软土~中硬土，建筑场地类别为Ⅱ类，属于建筑抗震一般地段。

符合
7
4.0.10光伏发电站站址选择应宜利用未利用荒地非可耕地和劣地，不应破坏原有水系，做好植被保护，减少土石方开挖量，并应节约用地，减少房屋拆迁和人口迁移。

项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目占地为天然牧草地；项目周边5km范围内无常年地表径流；

项目要求加强施工人员管理，严格控制施工范围；遮盖措施、撒播草籽、植被恢复等。

项目不涉及房屋拆迁和人口迁移。
符合
项目选址符合《光伏发电站设计标准》（GB 50797-2012[2024年局部修订]）中“4站址选择”相关要求。
（2）选址合理性

项目位于中卫市沙坡头区永康镇和常乐镇，项目占地为天然牧草地，权属性质为国有土地。项目500m范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，也无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位等环境保护目标。
项目施工期临时工程选择建设单位拟采取防护措施，控制扬尘、噪声、废气、废水、固体废物等污染和对自然环境造成的破坏。施工结束后，需及时恢复施工场地的自然环境。项目运营期自身不产生废气，光伏板清洗水流经绿化区域吸收或蒸发，噪声通过选用低噪声设备并合理布箱变和逆变器，项目产生的噪声通过距离衰减后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。固体废物主要为废变压器油、废铅酸蓄电池、废光伏组件及巡检人员生活垃圾。厂家定期检测光伏组件，并进行更换与回收，废光伏组件不贮存；废铅酸蓄电池在整体更换前应由运检单位提前联系有资质的单位，更换后及时拉运处置，不在光伏场区内暂存；每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池，在发生泄漏事故时，事故废油落至事故油池后，交由有资质的单位进行处置，不在场内贮存；巡检人员生活垃圾由巡检人员自行带走。

因此，项目实施对周边环境影响较小，项目选址从环境保护角度考虑是合理可行的。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施

本项目施工期对生态环境的影响来源于光伏场区施工对周边植被、动物、水土流失等影响，其保护措施如下：

（1）植被保护措施

①减缓措施

尽量做到土地复垦与生产建设同步施工，努力实现“边建设、边复垦”。另外，施工开挖采取分层堆存方式，将表层土剥离后单独堆存，并覆盖苫布，避免流失，施工结束后把施工前剥离的表层熟土回填至临时占地区进行复垦，复垦或选择当地适宜植物及时恢复绿化。加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被乱砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境，合理安排施工时序，避免重复占用。

②恢复措施

项目施工期间土石方置于基础一侧，堆放期间采用防尘网进行苫盖防护，施工结束后进行回填，回填后对临时占地区域进行土地整治，采取撒播草籽等植物措施进行生态恢复。本项目光伏组件离地高度为1.5m，光伏组件间距为11.8m，能够给植物足够的成长空间，光伏板支架随地形布置，减少对植物的影响，且光伏板清洗用水滴落用于植被灌溉，有利于植被恢复与生长。

③补偿措施

项目水土保持方案正在编制中，项目建成后需及时缴纳水土保持补偿费，根据水土保持方案做好生态恢复。

（2）动物保护措施

①避让措施

在各施工区附近设置生态保护警示牌。警示牌上标明工程施工区范围，施工活动不得超越征地范围。禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，减少占地造成的植被损失和对野生动物的伤害。以最大限度减缓对野生动物正常栖息的影响。

②管理制度

建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制订施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程严格按照划定的施工范围进行施工，尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。

加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。

（3）地表土壤及水土流失防治措施

①明确临时作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，尽量减少扰动面积。

②合理安排施工时间及工序，施工避开大风、降雨天气，以减少水土流失。

③电缆沟开挖后堆土区域应采取防尘网苫盖，土方做到及时回填并恢复原有土地功能。

④土方开挖后应及时回填平整，必须严格对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减少因土壤回填活动对土壤养分造成水土流失影响。
（4）生态减缓措施

从保护生态环境的角度出发，建议项目开发建设前，尽量做好施工规划前期工作。施工期间严格控制施工影响区域，施工车辆沿规定道路进行，严禁扰动本项目占地范围外的空间。项目建成后及时对生态环境进行恢复，且保证一定的成活率，尽可能恢复至原来植被覆盖率。

项目所在区域生态环境单一，施工期对生态环境影响较小。在施工期分别采取工程、植物、临时等各种措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏，植被恢复面积5099185m2（7648.78亩），混播重量比例为冰草：草木樨状黄芪：达乌里胡枝子=7：2：1，混播草籽量约8.7t。项目生态环境保护措施平面布置见图5-1。

2.大气环境保护措施

（1）扬尘
为减少施工扬尘，施工时须满足《宁夏回族自治区大气污染防治条例》相关要求，针对项目的施工特点，主要采取如下防治措施：

①施工场所裸露土地进行防尘网苫盖；施工期入场砂石料集中堆放至材料堆场，入场后对砂石料及时进行遮盖，装卸过程中洒水抑尘。

②施工人员生活垃圾由施工场地内设置的垃圾桶集中收集后由环卫部门清运处置；建筑垃圾由施工单位统一清运至政府指定地点处置；

③运输粉状物料的车辆不得超载、超速，并加盖篷布，减少洒落；运输车辆行驶路线按照主管部门指定的路线运输，避开居民点和环境敏感点等。

④场地内挖方如不能及时回填的，需进行苫盖，在确定可回填后及时回填，挖方作业及填方作业过程中应洒水抑尘。

⑤出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。

⑥施工期间一律使用商品混凝土，项目施工期间不设临时拌合站。

⑦施工期对堆土采取防尘网苫盖。

⑧完工后应及时清理和平整场地，按设计要求对地面复垦。

项目施工期采取上述防治措施后，施工扬尘对周围环境的影响可得到有效控制，对周围大气环境影响较小。

（2）施工机械和车辆尾气

施工机械和车辆尾气主要含有HC、NOx、CO等，本项目施工过程尾气排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。

为使施工期尾气对周围环境的影响降至最低，应采取如下措施：

①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。

②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以及车辆尾气的排放。

综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束。建设单位应加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对周围环境的影响。

3.水环境保护措施

本项目施工期废水主要为施工人员生活污水。

项目区设置占地面积7550m2施工生活营地，施工营地中施工人员盥洗废水用于泼洒抑尘，施工营地设置临时旱厕，施工人员粪便定期清掏用于周边农肥。
本项目施工现场严禁进行机械、设备的维修工作，机械设备维修保养到周边汽车维修厂进行。因此不产生含油机修废水。

因此，项目施工期废水对周围环境产生影响较小。

4.声环境防治措施

项目施工期间，不同施工阶段使用不同的施工机械设备，因而产生不同施工阶段噪声。根据本项目的施工特点，主要产噪施工机械有挖掘机、装载机及运输车辆等。项目采取主要防治措施如下：

（1）本次评价要求采用《低噪声施工设备指导名录（2024版）》中推广的低噪声施工设备，并在施工中有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）项目加强施工管理，合理安排施工作业时间。

（4）运载物料的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点，并且在道路周边居民点处减速慢行、禁止鸣笛等。

综上所述，采取的施工期噪声污染防治措施技术可行、经济合理，在落实上述措施后对区域噪声影响较小。

5.固体废物防治措施

项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

（1）建筑

项目施工过程产生的建筑垃圾，拉运至当地政府部门指定位置处置。
（2）施工人员生活垃圾

项目施工人员生活垃圾在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。

综上所述，项目施工期固体废物对环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	1.生态环境保护措施
项目属于太阳能发电项目，应根据当地水资源、土地平整度、天气、气候、土地优良度等实际情况选择当时适宜生存的草籽。同时在生态修复初期、中期要做好植物的养育工作，保障植被的存活率并加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；加强对各项生态保护措施的日常维护；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。

2.大气环境防治措施

项目运营期无废气产生。

3.水污染防治措施
项目运营期废水主要为光伏组件清洗废水，主要污染因子为SS，不含清洗剂，水质成分简单，部分自然蒸发，其余滴落至光伏板下浇灌植被；考虑到冬季天气较寒冷易结冰，针对冬季清洗应选择在中午日照强烈的时段进行清洗，或者在冬季辅助采用气力吹吸方案。运营期无人值守，无生活污水产生。

4.噪声防治措施

项目运营期噪声源主要为箱式变压器产生的噪声，运营期噪声防治措施如下：
①采用低噪声设备，从设备声源上控制噪声对周围环境影响。

②运营期做好设备维护和运行管理，加强巡检。

③运营期对噪声的监测工作，掌握项目产生的噪声情况，及时发现问题。

5.固体废物防治措施

（1）固体废物防治措施
项目运营期固体废物主要为废变压器油、废铅酸蓄电池、废旧光伏组件及巡检人员生活垃圾。

①废变压器油

光伏阵列区单个箱式变压器的最大储油量为2m3，为防止事故状态下变压器油泄漏污染，每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），在发生泄漏事故时，事故废油落至事故油池后，交由有资质的单位进行处置，不在场内贮存。

②废铅酸蓄电池

场区箱变设置2组阀控式密封免维护铅酸蓄电池（300Ah/220V，104只），项目采用免维护铅酸蓄电池，寿命一般为8~10a，寿命到期后整体更换，更换后会产生的废铅酸蓄电池，单个废铅酸电池重量为32kg计，产生量为3.33t/(8~10)a。废铅酸蓄电池在整体更换前应由运检单位提前联系有资质的单位，更换后及时拉运处置，不在光伏场区内贮存。
③废光伏组件
项目使用的光伏组件为单晶硅N型Topcon双玻双面光伏组件，其使用寿命一般为25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就需更换废旧光伏组件。项目共安装547248块620Wp单晶硅N型Topcon双玻双面光伏组件，按照光伏组件总数0.1%计算，每年需检修更换的废旧电池板约547块，一块光伏组件重量约33.4kg，合计项目年产生废光伏组件约18.33t/a。项目由厂家定期检测光伏组件，并进行更换与回收，产生废光伏组件不在光伏场区内贮存。
④生活垃圾
本项目无值班人员，场区巡检人员产生少量生活垃圾由巡检人员自行带走。

（2）危险废物管理要求

①危险废物贮存设施污染防控要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目事故油池防渗层应覆盖整个池体，成品玻璃钢事故油池渗透系数不大于10-10cm/s。同时，项目事故油池为地埋式，应防止雨水、地面径流等进入事故油池，保证能防止当地重现期不小于25年的暴雨流入事故油池内。

②危险废物的运输转移

根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日），转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度。危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）一次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接收人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。本项目应与有资质的运输单位签订协议，在危险废物运输过程中，存在着泄漏的危险，主要潜在危险事故为机械碰撞和交通事故。在运输过程中，应轻装轻卸，防止附件破损，运输应按规定路线行驶，中途不得停留，同时按照危险废物转移联单的运行管理要求，做好危险废物转移联单的填写、运行工作。

6.地下水、土壤环境防治措施
光伏阵列区单个箱式变压器的最大储油量为2m3，为防止事故状态下变压器油泄漏污染，每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），在发生泄漏事故时，事故废油落至事故油池。项目采用成品玻璃钢事故油池，玻璃钢事故油池的池底和四壁防渗，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“渗透系数不大于10-10cm/s”要求。

7.风险防范措施

项目涉及的危险物质为废变压器油，产生后经事故油池收集后交由有资质单位处置，项目环境风险防范措施如下：
①要建立起一个有效的污染事故防范体系。首先，要建立起一套严格的日常的检查制度。对于自查和检查中的不符合，应及时纠正。

②项为了防止变压器油泄漏至外环境，及时检查事故油池，保证变压器油泄漏后能够流入事故油池，废变压油滴到事故油池，属于危废废物，用密闭油桶集中收集后交由有资质单位处理处置。

③建设单位应制定应急预案，要立即启动应急预案，迅速采取控制措施，将事故对周边影响降到最低点。

④加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，规范职工操作。实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。

综上所述，项目在采取环评提出可行的环境风险防范措施前提下，风险水平是可以接受的，对周围环境影响较小。

	其他
	1.节能效益分析
项目建成后，年均可为电网提供清洁能源56338.46万kWh。根据《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价技术指南（试行）》（环办环评函〔2024〕200号）中“附录E”可知，供电排放水平系数取值最高水平（0.7456tCO2e/MWh）进行核算，项目年减排CO2量为42.01万t。

项目实施可以减少化石资源的消耗，有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展，项目节能和环保效益显著。
2.效益分析

太阳能发电属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，光伏组件在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2、NOx等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，光伏组件是社会公共服务性电力设施，项目的建设及运营，对项目区域环境质量没有明显影响。因此具有较好的社会效益。

综上所述，本项目的建设具有良好的示范效果，有一定的经济效益、良好环境效益和社会效益。

3.环境管理

（1）施工期环境管理和监督

建设单位配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。负责环境保护管理工作，负责核查施工工序是否满足设计文件要求，核查施工是否满足环保要求等相关工作。具体建设单位环境管理的职责如下：

①负责建设项目环境保护“三同时”制度的具体执行。

②依据环境影响评价文件及批复文件，编制项目环境保护管理文件。

③组织参建单位开展环境保护培训、宣贯和交底工作。

④配合各级生态环境主管部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题。

⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

⑥制订项目施工组织方案时，明确施工期施工单位的责任并落实环保措施在同施工单位签订项目施工承包合同时，将环境保护设施纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。建设单位定期或不定期对施工单位环保管理情况进行督查。

施工单位负责对项目资源进行合理使用和动态管理，确保施工人员能够严格执行各项环保管理制度、规定、贯彻落实各项环保政策，减少对生态环境影响施工单位环境管理的具体职责如下：

①严格执行施工图环境保护专项设计和相关环境保护要求，编制环境保护施工方案；

②参加建设单位组织的环境保护培训，开展本单位内部培训（含分包单位）；

③在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据；

④参加环境保护现场检查，配合完成发现问题的整改工作；

⑤防治施工扰民投诉；
⑥协助完成各级生态环境主管部门监督检查和沟通协调工作。

（2）运营期环境管理和监督

建设单位应设立环保工作人员，负责本项目运行期间的环境保护工作。其主要职责包括：

①贯彻执行国家及地方环境保护法律法规和方针政策，以及各级环保行政主管部门的要求；

②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度；

③若项目实施过程中发生重大变更，按规定履行相关环保手续；

④落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理；

⑤监控运行环保措施，处理运行期出现的各类环保问题；

⑥项目建成投运后建设单位应及时进行建设项目竣工环境保护验收。

4.环境监测计划

环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。项目环境监测计划具体见表5-1，项目生态环境监测计划布点图见图5-2。

表5-1    项目环境监测计划一览表

时段
监测类别
监测位置
监测项目
监测频次
施工期
大气环境

施工厂界
TSP

施工期内至少一次，监测1天
声环境
施工厂界
等效连续A声级
施工期内至少一次
监测1天，昼夜各一次

固体废物

/
记录固体废物产生、处置量等情况

及时统计
运营期

生态环境

光伏场区内
施工结束后，调查植被成活率、植被覆盖、植被面积等

1次/1年，前两年
噪声

厂界
等效连续A声级

1次/季度
固体废物

/
记录固体废物产生、处置、去向等情况

及时统计



	环保投资
	项目总投资为77968万元，其中环保投资692万元，环保投资占总投资的0.89%，项目环保投资统计情况见表5-2。

表5-2    项目环保投资统计一览表

时段
项目
内容
投资金额

（万元）
施工期

生态环境
加强施工人员管理，严格控制施工范围；遮盖措施、撒播草籽、植被恢复等。
410
大气环境
物料堆放苫盖、土方开挖湿法作业；运输车辆通过苫盖、密闭运输，运输道路洒水等措施减少运输扬尘；

20
加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理布置运输车辆行驶路线；

水环境
施工营地中施工人员盥洗废水用于泼洒抑尘，施工营地设置临时旱厕，施工人员粪便定期清掏用于周边农肥。

10
施工现场严禁进行机械、设备的维修工作避免产生含油机修废水；
声环境
选用《低噪声施工设备指导名录（2024版）》中推广的低噪声施工设备、减速慢行、禁止鸣笛、设备定期养护等；
30
固体废物
施工过程产生的建筑垃圾，拉运至当地政府部门指定位置处置。
10
项目施工人员生活垃圾在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。

运营期

噪声

选用低噪声设备、距离衰减，箱式变压器及配电设备等采取基础减振、安装减振垫等措施；
50
固体废物

废变压器油：每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），在发生泄漏事故时，事故废油落至事故油池后，交由有资质的单位进行处置，不在场内贮存。
30
废光伏组件：厂家定期检测光伏组件，并进行更换与回收，不贮存；
50
废铅酸蓄电池：更换前应由运检单位提前联系有资质的单位，更换后及时拉运处置；
20
生活垃圾：项目无值班人员，场区巡检人员产生少量生活垃圾由巡检人员自行带走

2
地下水和土壤
每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），项目采用成品玻璃钢事故油池，玻璃钢事故油池的池底和四壁防渗，需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中“渗透系数不大于10-10cm/s”要求。

已纳入固废废变压器油治理费用
生态

加强植被的管理和抚育等；
50
环境风险
防止变压器油泄漏至外环境，定期检查事故油池，保证废变压油滴到事故油池，属于危废废物，用密闭油桶集中收集后交由有资质单位处理处置。

10
合计
692



六、生态环境保护措施监督检查清单
	 内容
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	加强施工人员管理，严格控制施工范围；遮盖措施、撒播草籽、植被恢复等。
	临时占地因地制宜恢复原有土地功能。
	加强植被的管理和抚育等；
	落实植被恢复措施

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工营地中施工人员盥洗废水用于泼洒抑尘，施工营地设置临时旱厕，施工人员粪便定期清掏用于周边农肥。

施工现场严禁进行机械、设备的维修工作避免产生含油机修废水；
	无废水排放；
	光伏组件清洗采用移动水车清洗，不添加清洗剂。滴落至光伏板下浇灌植被，自然蒸发损耗；
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），玻璃钢事故油池的池底和四壁防渗；
	满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。

	声环境
	选用《低噪声施工设备指导名录（2024版）》中推广的低噪声施工设备、减速慢行、禁止鸣笛、设备定期养护等；
	满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准要求
	选用低噪声设备、距离衰减，箱式变压器及配电设备等采取基础减振、安装减振垫等措施；
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	物料堆放苫盖、土方开挖湿法作业；运输车辆通过苫盖、密闭运输，运输道路洒水等措施减少运输扬尘。

加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理布置运输车辆行驶路线。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度
	/
	/

	固体废物
	施工过程产生的建筑垃圾，拉运至当地政府部门指定位置处置。

项目施工人员生活垃圾在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。
	妥善处置
	每座箱式变压器底部设置1座3m3玻璃钢事故油池（共计109个），在发生泄漏事故时，事故废油落至事故油池后，交由有资质的单位进行处置，不在场内贮存。

废光伏组件厂家定期检测光伏组件，并进行更换与回收，不贮存；

废铅酸蓄电池更换前应由运检单位提前联系有资质的单位，更换后及时拉运处置；

项目无值班人员，场区巡检人员产生少量生活垃圾由巡检人员自行带走；
	妥善处置

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	防止变压器油泄漏至外环境，定期检查事故油池，保证废变压油滴到事故油池，属于危废废物，用密闭油桶集中收集后交由有资质单位处理处置。
	检查风险设施是否完善，管理档案健全，有专职人员管理等；

	环境监测
	见表5-1项目监测计划一览表
	/
	具体见表5-1
	/

	其他
	/


	/
	/
	/


七、结论
	项目建设符合国家相关产业政策、“三线一单”，项目针对施工期和运行期存在的环境问题采取相应的防治措施后，对评价区域环境质量影响较小。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。




PAGE  

光伏组件清洗
损耗：450
4050
4500
植被吸收、下渗蒸发损耗
新鲜水



光伏组件
逆变器
35kV箱式变压器
110kV升压站
并网
太阳光
废水
噪声
废光伏板
噪声
噪声
废旧蓄电池
变压器油
不在本项目评价范围内



_1234567894.unknown

道路修筑
基础施工
光伏组件/电气设备安装
电缆架/铺设
系统调试验收
G、N、S、生态破坏
G、N、S、生态破坏
G、N、S
G、N、S、生态破坏
图例
G：废气
N：噪声
S：固体废物



检修道路工程
进场道路
进站道路
箱变基础工程
光伏场区排水沟
地埋电缆工程
架空线路工程
挖方量
土地平整
47178.80
172153.71
填方量
61164.00
33192.00
4872.00
1020.00
47178.80
77025.00
3456.00
20388.00
12447.00
1948.80
510.00
4246.09
63393.00
0
调出：3456.00
调出：13632.00
调出：42932.71
调出：510.00
调出：2923.2
调出：20745
调出：40776
调入：124974.91



