
                         卫环沙坡头区分局函〔2026〕8号


关于同意《华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区300MW光伏复合项目环境影响报告表》的函
华润电力（中卫市）有限公司：

你公司报来的《华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区300MW光伏复合项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。结合专家评审小组意见，经研究，函复如下：
项目基本情况

该项目建设地址位于中卫市沙坡头区常乐镇、永康镇境内，总占地面积5628180平方米。交流侧装机容量为300兆瓦，主要建设太阳能光伏阵列、箱逆变单元及集电线路，配套检修道路等辅助工程。项目总投资为77968万元，其中环保投资为692万元，占总投资的0.89%。

项目已取得中卫市发展和改革委员会出具的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2507-640502-04-01-965735）。根据专家评审意见及宁夏鼎元鸿旭环境安全科技集团有限公司编制的《报告表》的评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施前提下，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行建设。

二、项目建设环境影响控制主要措施

（一）大气环境影响减缓措施
施工期严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、渣土车辆密闭运输、出入车辆清洗、定期洒水等扬尘污染防控措施，厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
（二）水环境污染防治措施
施工区设置沉淀池，车辆冲洗废水沉淀后回用，不外排；施工期建设环保型旱厕，洗漱废水用于施工场地洒水降尘，粪污定期清运。光伏板清洗废水流至光伏板下浇灌植被。
（三）噪声污染防治措施

合理布局设备位置，选用低噪声设备、合理安排施工时间、加强设备维护保养，设置施工围栏，通过基础减振、隔声、消声等措施，施工期噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。运营期箱变及配电设备等采取基础减振、安装减振垫等措施，光伏区厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准要求。

（四）固体废物处置措施

施工建筑垃圾及时收集清运至政府指定地点处置；生活垃圾经垃圾收集设施分类收集后，定期交由环卫部门处置。运营期产生的废变压器油收集于事故油池，直接交由有危险废物处理资质的单位安全处置；废光伏组件厂家定期检测并进行更换后直接回收带走，不贮存；废铅酸蓄电池更换后直接交由有危险废物处理资质的单位拉运处置。光伏电站退役后，地上光伏组件、报废箱、逆变器、支架及电线电缆等分批拆除、分类收集，由专业回收单位回收处置，不在项目区内贮存；事故油池严格按照土壤及地下水重点污染防治区要求建设，退役后分批拆除，委托有资质的单位分批转运处置。
（五）环境管理措施及生态保护措施
合理选择施工时间，加强施工活动管理，优化施工布置与工艺，合理安排施工路线，做好施工期间临时防护。严格控制对区域动植物的影响，维持或修复生态功能。严格控制施工红线范围，施工活动严格控制在占地范围内，加强水土流失防治，减少对地表植被的扰动和破坏。加强环境管理，施工结束后及时对临时施工区占地及施工扰动区域进行清理、平整、恢复植被。加强施工人员环保意识，严禁捕猎野生动物。项目服务期满退役后，拆除地表所有建筑物，进行迹地恢复和场地平整，实施生态治理和恢复。建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，制定企业环境保护计划，加强项目运营期环境管理，严格按照防渗要求做好事故油池的防渗工作，落实环保措施，保护项目区域生态环境，实施绿化、水土保持等措施，开展运营期生态恢复监测。

三、有关要求

（一）你公司应严格落实生态环境保护主体责任，建立健全内部生态环境管理机构与制度，加强全过程生态环境管理，确保各项环境保护措施落实到位。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序开展竣工环境保护验收。未通过竣工环境保护验收前，不得投入生产运营。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，项目在建设过程中如性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过五年方开工建设的，应报有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法许可手续后，方可开工建设。

（四）中卫市生态环境局沙坡头区分局负责该项目环境保护“三同时”的监督管理工作。

                   中卫市生态环境局沙坡头区分局    

                    2026年3月16日   



