附件5

关于第三轮自治区生态环境保护督察第24项

整改任务验收销号情况的公示

根据《宁夏回族自治区贯彻落实中央生态环境保护督察整改任务验收销号办法》及《中卫市贯彻落实第三轮自治区生态环境保护督察报告整改方案》要求，现对第三轮自治区生态环境保护督察第24项整改任务整改销号情况进行公示：

一、整改任务

沙坡头区有17家建设地源热泵企业，其中16家回灌计量设施存在数据传输中断、计量不准确或计量设备损坏等问题，企业地下水监管存在漏洞。

**责任单位：**沙坡头区委和政府

**完成时限：**2024年12月31日前

**整改目标：**沙坡头区地源热泵企业取用水在线监测计量全覆盖。

二、整改措施

**一是**开展地源热泵用水企业专项监督检查，复核计量设施安装运行情况，加强计量设施运行监管。**二是**实施沙坡头区2024年取水口取水监测计量设施改造项目，对现状地源热泵取水口和回灌口计量设施数据传输中断、计量不准确或计量设备损坏的进行更新改造，实现地源热泵取水、回灌全过程在线监测计量。

三、整改落实情况

**一是**开展地源热泵用水企业专项监督检查，对沙坡头区17家地源热泵企业进行了现场核查，摸排情况如下：3家停止使用地源热泵，2家计量设施正常运行，12家计量设施存在问题。**二是**将地源热泵企业存在问题的计量设施纳入沙坡头区2024年取水口取水监测计量设施改造项目，截至目前，12家地源热泵企业计量设施已安装完成。

四、验收情况

经中卫市水务局、住房和城乡建设局验收，该整改任务落实了全部整改措施，达到整改目标要求，同意通过验收销号。

以上整改情况向社会公示，如有异议，请以书面或电话形式向中卫市沙坡头区水务局进行反馈。

公示时间：2025年3月26日至2025年4月10日，共10个工作日

受理部门：中卫市沙坡头区水务局

受理电话：0955-8806771

联系地址：中卫市沙坡头区文昌镇文萃南街129号

中共中卫市沙坡头区委员会

中卫市沙坡头区人民政府

2025年3月26日